STATION D’EPURATION TUNIS OUEST

(EL ATTAR)

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

###### Résumé analytique

SOMMAIRE

1 - Preambule	3

2 - Description du projet	3

2.1 - Les données de base du projet	3

2.1.1- Les bases de dimensionnement	3

2.2 - Contenu du projet	4

2.3- Les éléments de choix de site de la step	5

2.4  - Les éléments de choix de site de rejet des eaux épurées	5

3 - Etat initial du site	5

4 - Les impacts environnementaux et mesures d’atténuation	5

4.1 - Les impacts sur la Sebkha Sedjoumi	5

4.2 - Les impacts sur les zones urbaines traversées	6

4.3 - Les impacts sur le site d’El Attar	6

4.4- Les impacts sur l’Oued Méliane	6

4.5 - Les impacts sur les nappes phréatiques et profondes	6

4.6- Les impacts sur le petit golf de Tunis	6

5 - Les mesures d’atténuation	7

5.1 - La Sebkha Essijoumi	7

5.2- Les zones urbaines traversées	7

5.3 - L’Oued Méliane	7

5.4 - Le petit golf de Tunis	7

5.5 - Le milieu humain	7

6 - Conformité du projet aux politiques opérationnelles « Safeguard Policies » de la Banque Mondiale	8

7 - Consultation du public	8

8 - Le plan de gestion environnementale	9

8.1 - Le renforcement des capacités	9

8.2 - Le programme de la veille environnementale	10

8.3 - Les moyens à mettre en oeuvre	10

8.4 - Les résultats attendus de la mise en œuvre du PGE	10

8.5 - Estimation des actions d'accompagnement du plan de gestion environnementale (PGE)	11

8.6 - Planning de Mise en œuvre du PGE 	11

9 - Conclusion de l’EE	11

STATION D’EPURATION TUNIS OUEST

(EL ATTAR)

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

###### Résumé analytique

# 1- Préambule

La présente Evaluation Environnementale (EE) est entreprise pour le compte de l'Office National de l’Assainissement (ONAS) dans le cadre de la préparation du projet de la station d’épuration (STEP) de Tunis Ouest située dans la zone d’El ATTAR à l’Ouest de la ville de Tunis.

Le rapport a été mis à jour sur la base des différentes réunions qui ont été effectuées avec les partenaires de l’ONAS et en particulier : la DGRE et la DGGR au Ministère de l’Agriculture, l’ANGED, la Direction Générale de l’Environnement Urbain et les responsables de l’ONAS.

Le projet de la STEP El Attar a pour objectif principal d'améliorer des conditions sanitaires et de vie dans les zones urbaines de l’Ouest de l’Agglomération du Grand Tunis par la mise en œuvre des installations d’assainissement et d’épuration des eaux usées.

Le présent rapport contient les éléments classiques prévus par le décret instituant les études d’impacts dont :

- La description du projet

- La description de l’état initial du site avant le projet

- La description des impacts attendus sur l’environnement

- Les mesures compensatoires ou d’atténuation

- Le plan de gestion environnementale PGE

A l’horizon 2011, l’épuration dans le grand Tunis nécessite une capacité d’épuration de 340 000 m3/jours. La capacité existante totalise 170000 m3/jour (pôle Charguia/Choutrana). Celle qui est en préparation est de         80 000 m3/j (Chotrana 40 000 m3/j, Sud Méliane 40 000 m3/j). Un déficit important qui est de l’ordre de                60 000 m3/jours pour le pôle Charguia/Choutrana.

Pour faire face à l’horizon 2021, la capacité devra encore être étendue de 80000 m3/j (Tunis Ouest 2 et El Allef 40000 m3/j chacune) correspondant à l’accroissement de la demande.

Le pôle de Tunis Ouest (El Attar) desservira un bassin versant de plus de 200 km² et une population de près de un million d’habitants. Celle-ci évoluera à l’horizon 2021 vers une population de 1,5 millions d’habitants.

Dans le bassin versant d’El Attar, le taux de raccordement aux réseaux de l’ONAS ne dépasse pas les 50%. Il est largement en retard par rapport au reste de la ville dont le taux de raccordement atteint les 90%. Cette situation provient d’une volonté de l’ONAS de restreindre le développement des réseaux à cause du manque de capacités d’épuration.

Si cette situation perdure, et consécutivement au développement des réseaux d’eaux potables, les habitants seront obligés d’évacuer leurs eaux usées, en partie dans les nappes mais surtout sur les routes et le réseau hydrographique. Les stagnations des eaux usées dans les rigoles et les dépressions, favorisent l’instauration d’un état endémique pour les parasitoses et les maladies infectieuses à transmission hydrique (Typhoïde, choléra etc).

Pour toutes ces raisons, la réalisation de la Step El ATTAR, revêt un caractère d’extrême urgence.

# 2 - Description du projet

Le projet comporte plusieurs composantes dont les principaux sont :

- Un système de transfert des eaux usées brutes comportant deux stations de pompages et deux conduites de refoulement

- Une station d’épuration des eaux usées avec nitrification-dénitrification

- Une installation de traitement tertiaire pour le phosphore

- Des installations d’extraction et de traitement de l’air

- Une installation de traitement des boues par méthanisation

- Une conduite de transfert des eaux épurées vers le milieu récepteur

## 2.1 - Les données de base du projet

Les données de base du projet définissent les qualités et les quantités d’effluents qui seront reçues dans la STEP ainsi que les objectifs de qualité qui conditionnent la conception de la station d’épuration.

### 2.1.1- Les bases de dimensionnement

Les débits des eaux usées proviennent de la zone de Tunis Ouest constituée principalement par les villes du Bardo, Tadhamen, El Intilaka, La Manouba, Sidi Hcine Sedjoumi et les zones Ouest jusqu’à Jedeida. Les qualités et quantités ont été définies par les études d’APS et d’APD de la STEP sont récapitulées ci-dessous :

Tableau 1 : Données de base débits volumes et pollution

| Capacité de la station | Echéance 2011 |  |
| --- | --- | --- |
| Volumes d'eaux usées |  |  |
| Débit moyen journalier | 60 000 | m3/j |
| Débit de pointe journalière | 87 000 | m3/j |
| Débit de pointe horaire | 6 000 | m3/h |
| Débit minimum horaire | 2 000 | m3/h |
| Débit de pointe horaire temps de pluie | 7 800 | m3/h |
| Charges moyennes |  |  |
| Charge DBO5 | 30 000 | Kg/j |
| Charge DCO | 60 000 | Kg/j |
| Charge Azote | 5 500 | Kg/j |
| Charge phosphore total | 900 | Kg/j |
| Charge en MES | 25 000 | Kg/j |
| Charges de pointe |  |  |
| Charge DBO5 | 43 500 | Kg/j |
| Charge DCO | 80 000 | Kg/j |
| Charge Azote | 6 750 | Kg/j |
| Charge phosphore total | 1 125 | Kg/j |
| Charge en MES | 35 500 | Kg/j |

2.1.2 - Les objectifs de qualité et les normes de rejet

La qualité des effluents doit répondre à la norme NT106 002 qui définit la qualité des rejets dans les milieux récepteurs. Pour cette STEP deux précautions ont néanmoins été prises :

- Assurer le traitement de l’azote et du phosphore

- Assurer une relative désinfection par lagunage

Les valeurs objectives des qualités des rejets dans le milieu récepteur sont rappelées ci-dessous :

| Paramètres | Valeurs à respecter | Unité | Conformité à la norme |
| --- | --- | --- | --- |
| DBO5 | < 30 | mg/l | Oui |
| DCO | < 90 | mg/l | Oui |
| MES | < 30 | mg/l | Oui |
| Azote ammoniacal | < 15 | mg/l | Plus élevé |
| Azote total | < 50 | mg/l | Plus élevé |
| Nitrites | < 5 | mg/l | Plus élevé |
| Nitrates | < 30 | mg/l | Plus élevé |
| Phosphore total | 3 à 5 | mg/l | Plus élevé |
| Coliformes fécaux | 5 à 20 104 | npp/100 ml | Plus élevé |
| Streptocoques fécaux | 1 à 20 104 | npp/100 ml | Plus élevé |

## 2.2 - Contenu du projet

Le projet comporte un système de transfert des eaux usées brutes, une station d’épuration et une conduite de transfert des eaux épurées vers le milieu récepteur.

i) Le système de transfert des eaux usées brutes comporte les ouvrages suivants :

- Une Station de pompage principale (SP1) implantée sur les berges de la Sebkha Essijoumi

- Une station de reprise (SP2) implantée au Sud Est du croisement entre le canal Medjerda-Cap Bon et la route MC37

- Une double conduites de refoulement d’une longueur d’environ 8 km chacune

Les deux stations de pompage (SP1 et SP2) comportent chacune des réservoirs anti-bélier de 20 m3 de capacité. La station SP1 sera équipée par un dégrillage automatique grossier

ii) La station d’épuration

Le procédé de traitement des eaux usées retenu pour la STEP de Tunis Ouest est la boue activée à moyenne charge avec digestion de la boue. La station d’épuration de Tunis Ouest à El Attar comporte les éléments suivants :

Pré-traitement physique (dégrillage, dessablage, déshuilage)

Nettoyage des sables, compactage des huiles

Extraction de l’air et traitement des odeurs par bio-filtration

Décantation primaire,

Traitement biologique des eaux par boues activées à moyenne charge

Traitement de l’azote par nitrification-dénitrification dans les bassins d’aération

Traitement du phosphate par précipitation et co-décantation

Décantation secondaire et comptage des eaux épurées

Recirculation des boues secondaires en tête de bassins d’aération

Epaississement et digestion anaérobie des boues excédentaires

Séchage par déshydratation mécanique des boues digérées

Traitement de la pollution bactérienne par lagunage

iii) Le système de transfert des eaux épurées vers le milieu récepteur Oued Méliane via d'une conduite gravitaire en charge de 23 km de longueur.

## 2.3- Les éléments de choix de site de la step

L’implantation de la step d’El Attar a fait l’objet d’une analyse technico-économique dans le cadre des études du Plan Directeur d’Assainissement du grand Tunis. La proposition du site d’El Attar a été basée sur la logique suivante :

- Sortir les effluents du bassin de Essijoumi pour éviter que les eaux brutes ou épurées ne s’y déversent

- Se mettre à l’amont des périmètres potentiels de réutilisation agricole des eaux usées épurées

Cette logique qui a été confirmée par les études de faisabilité du IVème Projet d’Assainissement Urbain de Tunisie (IVème PAUT. Par la suite plusieurs autres sites ont été évalués tels que ceux de Mghira et El Allef. C’est finalement le site d’El Attar qui a définitivement été retenu.

## 2.4  - Les éléments de choix de site de rejet des eaux épurées

Deux sites potentiels ont été envisagés pour accueillir les rejets des eaux épurées :

- L’Oued Chafrou qui se rejette dans l’Oued Medjerda qui rejoint le grand Golf de Tunis au niveau de la ville de Kalâat El Andalous

- L’Oued Méliane qui se rejette sur le petit golf de Tunis

C’est ce dernier site qui a été retenu.

# 3 - Etat initial du site

Le projet traverse les sites et bassins suivants :

- Les berges de la Sebkha Essijoumi et la localité de Sidi Hcine

- La MC37 jusqu’à la colline d’El Attar

- Le site de la station d’épuration sur la colline d’El Attar

- Le bassin de l’Oued Chafrou/Medjerda

- Le bassin de l’Oued Melah/Méliane

- Le petit golf de Tunis

Pour l’ensemble de ces sites, un descriptif exhaustif a été effectué. Il a permis de définir l’état actuel des milieux traversés ou occupés par les infrastructures de pompage et d’épuration.

Les milieux les plus vulnérables sont les berges de la sebkha Essijoumi, l’Oued Chafrou-Medjerda, l’Oued Méliane et le petit golf de Tunis.

# 4 - Les impacts environnementaux et mesures d’atténuation

## 4.1 - Les impacts sur la Sebkha Sedjoumi

La Sebkha Essijoumi est un milieu endoréique fermé et fragile qui reçoit les eaux de ruissellement d’un bassin versant dont la superficie dépasse les 200 km². A la côte 9,5 Ngt, la Sebkha présente un volume d’environ 30 millions de m3 soit une profondeur moyenne de l’ordre de 1 mètre. L’évaporation moyenne étant de 1,5 mètre, la Sebkha s’assèche durant 4 à 6 mois durant l’année moyenne. La Sebkha ne présente aucun pouvoir d’auto-régénération.

Aucun rejet n’est prévu dans la Sebkha Essijoumi, en conséquence, aucun impact négatif n’est attendre du projet.

## 4.2 - Les impacts sur les zones urbaines traversées

Les zones urbaines de Sidi Hcine Essijoumi sont traversées par les conduites de refoulement qui transfèrent les eaux usées brutes vers station d’épuration d’El Attar. Les seuls impacts à attendre sont ceux induits par les chantiers pendant les travaux.

## 4.3 - Les impacts sur le site d’El Attar

Le site d’El Attar est un terrain agricole de grande superficie, l’urbanisation en est très éloignée. Aucun impact négatif n’est à attendre dans ce site.

## 4.4- Les impacts sur l’Oued Méliane

L’Oued Méliane est régulé par les deux barrages Bir Mcherga et El Hma. Le cours terminal ne comporte que les écoulements épisodiques générés par les ruissellements des bassins versants résiduels et les débits de dévasement. La plus part du temps, le lit est sec et ne reçoit que les débits des eaux usées épurées des STEP de Sud Méliane, de Mornag et à termes ceux de la STEP Tunis Ouest. Le débit total d’eaux usées qui sera reçu sur le cours aval de l’oued Méliane serait de l’ordre de 4 m3/s. Compte tenu du fait que les dilutions potentielles sont relativement faibles, la qualité des eaux usées doit être suffisante pour qu’elle puisse générer une dynamique biologique sans effets négatifs sur l’environnement.

## 4.5 - Les impacts sur les nappes phréatiques et profondes

La nappe qui sera touchée est la nappe d’under flow de l’Oued Méliane. Cette nappe est exploitée pour un usage agricole. Le lit de l’Oued Méliane étant relativement étroit, il y a une rapide saturation des couches superficielles et la capacité d’infiltration y devient relativement faible. L’infiltration y sera très limitée.

La nappe de Mornag présente un volume de ressources exploitables qui est de l’ordre de 12,7 millions de m3. L’exploitation réelle est de l’ordre de 29,6 millions de m3 et le déficit chronique est de 9,6 millions de m3.

Selon la DGGR, les conditions d’infiltration sont telles qu’il est très peu probable que la nappe de Mornag soit affectée par la pollution bactérienne.

Par ailleurs, la DGGR envisage, en coordination avec la DGRE, de pousser davantage la prospective de la recharge des nappes à partir des eaux usées épurées y compris pour la nappe de Mornag. Une action en sens a été inscrite dans le cadre du programme PISEAU2 financé partiellement par le Banque mondiale.

## 4.6- Les impacts sur le petit golf de Tunis

L’apport d’un débit de 4 m3/s provenant des STEP de Mornag, de Sud Méliane et de Tunis Ouest n’est sans doute pas sans effet sur le littoral des banlieues sud de Tunis. Les investigations de terrain et les travaux de recherche de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis ont montré trois phénomènes importants à souligner :

- Les échanges entre le petit golfe et le large sont importants et permanents et ne sont entravés que par vent d’Est

- Dans les zones littorales, les paramètres écologiques (azote, phosphore, cholorophylle A présentent une tendance vers l’accroissement. Leurs concentrations actuelles restent, néanmoins, en deçà des limites de l’eutrophisation.

Des simulations complémentaires seront effectuées pour tenir compte des apports des STEP d’El Attar, de Sud Méliane et de Mornag pour conforter les résultats de l’analyse bibliographique effectuée dans le cadre de la présente Evaluation Environnementale.

# 5 - Les mesures d’atténuation

## 5.1 - La Sebkha Essijoumi

En phase chantier, les berges de la Sebkha seront préservées de tous dépôts et la végétation protégée. Les Dossiers d'Appel d'Offres prescrivent cette protection.

En phase exploitation, tout trop-plein dans la Sebkha a été évité. Un groupe électrogène de secours et deux pompes de secours ont été mis en place dans les stations de pompage SP1 et SP2, pour pallier aux éventualités de coupures de courant ou de pannes sur les pompes.

## 5.2- Les zones urbaines traversées

Les impacts à attendre sont ceux relatifs à la phase chantier ont été régis par les cahiers des charges des entreprises. La plantation de rideaux d’espaces verts a été prévue. Elle permettra d’isoler les stations de pompage et d’épuration des implantations urbaines proches. Suite à la consultation du public, des alternatives de tracés qui éviteraient la MC37 seront étudiés en coordination avec la Mairie de Sidi Hassine.

## 5.3 - L’Oued Méliane

Le rejet des eaux épurées sur l’Oued Méliane sera accompagné par deux séries de précautions :

- s’assurer de la fiabilité de la chaîne de traitement pour que les effluents qui seront rejetés sont toujours conformes aux objectifs formulés

- Suivre l’état du lit de l’Oued Méliane et assurer de son curage et son faucardage

## 5.4 - Le petit golf de Tunis

Le petit golf étant vulnérable, deux séries de précautions doivent être assurées :

- S’assurer de la qualité des effluents à la sortie des STEP qui y déverseront leurs effluents (Sud Méliane, El Allef, Mornag et Tunis Ouest)

- Pour les débits résiduels et en phase de développement de l’agriculture, réaliser et assurer la mise en œuvre d'un Plan de Gestion Environnementale (PGE).

## 5.5 - Le milieu humain

Toutes les précautions pour la protection du milieu humain ont été prises en compte autant en phase chantiers que pour la phase exploitation.

La STEP aura en outre plusieurs avantages :

- Assurer l’épuration des eaux usées pour une population additionnelle de plus d’un million d’habitants pouvant évaluer vers un total de 1,5 million d’habitants

- Assurer des volumes d’eaux épurées de 35 à 45 millions de m3 pouvant permettre la mise en valeur de près de 10 000 ha de périmètre irrigués en arboriculture et en fourrage.

- Permettre la création d’une cinquantaine d’emplois directes dans les stations de pompage et d’épuration, près de 100000 journées de travaux en cours de travaux et peuvent induire jusqu’à 20000 emplois permanents dans les périmètres irrigués.

# 6 - Conformité du projet aux politiques opérationnelles « Safeguard Policies » de la Banque Mondiale

Les composantes du projet de la STEP de Tunis Ouest « El Attar » ont fait l'objet d'une vérification de leur conformité avec les exigences des politiques «Safeguard Policies» de la Banque en matière de protection de l'environnement et notamment.

- 1 - Politique OP 4.01 : Evaluation environnementale

- 2 - Politique OP 4.04 : Habitats naturels

- 3 - Politique OP 4.09 : Lutte antiparasitaire

- 4 - Politique OP 4.11 : Héritage culturel

- 5 - Politique OP4.20 : Groupe indigène

- 6 - Politique OP 4.30 : Relogement non volontaire

- 7 - Politique OP 4.36 : Les Forêts

- 8 - Politique OP 4.37 : Sécurité des Barrages

- 9 - Politique OP 4.50 : Projets sur des cours d'eaux internationaux

- 10 - Mesures de protection 7.60 : Projets dans des zones contestées

En conclusion, le projet de la Step El ATTAR avec toutes ses activités est conforme avec l'ensemble des les politiques «Safeguard Policies» de la Banque Mondiale analysées ci-haut. L'unique volet nécessitant une attention particulière est celui relatif aux mesures d'atténuation seront discutés et analysés dans les sections suivantes puis résumés dans le Plan de Gestion Environnementale.

# 7 - Consultation du public

Dans le cadre du projet de réalisation de la station d'épuration de Tunis Ouest (El Attar) et les systèmes de transferts des eaux usées brutes et des eaux usées épurées et conformément aux procédures de la Banque Mondiale, une journée de consultation du public a été organisée le 27 février 2006.

La séance s’est déroulée en trois parties :

- Une première partie a été consacrée à l’exposé du contenu du projet, de l’état initial du site, des mesures d’atténuation des impacts et du contenu du Plan de Gestion Environnementale ;

- Une seconde partie pendant laquelle, questions et réponses on été échangées entre les présents et les conférenciers ;

- Une troisième partie a été consacrée à la synthèse et aux conclusions de la journée de consultation du public.

Les présents proviennent de diverses institutions (Elus nationaux et locaux, ONG et administrations partenaires) répartis comme suit (voir tableau de synthèse annexé à la liste des présents) :

- Les élus nationaux et locaux représentent 53% de l’assistance

- Les ONG représentent 14% :

- Les administrations partenaires représentent 33%.

Les principales questions et les réponses qui ont leur ont été apportées sont résumées ci-dessous :

- Qualité des eaux épurées et efficacité de traitement des nitrates et des phosphates

- Mise à la disposition des agriculteurs la totalité des volumes des eaux épurées au lieu de les envoyer dans les milieux récepteurs

- Communication du dossier de l'étude d'impact à l'ATPNE afin d'étudier et donner ses observations

- Ecologie de la zone humide de l'Oued Méliane

- Problématique de l’assainissement dans la zone et planning de réalisation des réseaux secondaires et de la STEP

- Précautions pour les odeurs (exemple décharge de Borj chakir et les lixiviats)

- Tracé alternatif des conduites de refoulement

- Utilisation du canal Medjerdah Cap bon comme exutoire

- Plan d’urgence, en cas de panne de la STEP

- Déficit épuratoire quel plan de résorption ?

- Réutilisation, quelles précautions pour assurer la régularité des débits et de la qualité

- Avancer plus dans la réflexion sur la recharge de la nappe de Mornag

- Réserve sur les dispositions de sécurité pour le trop plein de la STEP

- Golf de Tunis : présenter les impacts cumulatifs

A la fin de la séance, le président de séance a remercié les personnes présentes pour leur présence et leur participation active aux débats et a précisé que le dossier de l’étude sera publié sur le site Web de l’ONAS et celui de la Banque Mondiale.

# 8 - Le plan de gestion environnementale

La nature du projet qui est classé catégorie A, nécessite la mise en œuvre d’un plan de gestion environnementale (PGE) Celui-ci comportera un certain nombre d’actions dont les objectifs sont les suivants :

- Un programme de gestion des travaux lors de chantier

- Un programme de renforcement des capacités, de formation et de sensibilisation

- Un programme de gestion de la qualité à l’intérieur de la nouvelle STEP

- Un programme de veille environnementale à l’amont et à l’aval de la nouvelle STEP

## 8.1 - Le renforcement des capacités

Le projet vise à rassembler, organiser et former les cadres de l’ONAS pour prendre en charge le projet et notamment la mise en œuvre du PGE.

Cette action qui doit précéder et accompagner le projet dans sa phase construction.  Elle se traduira par la mise en place d’une mission d’assistance technique externe pour la durée du projet. Les actions qui seront développées par la mission d’appui intéressent les thèmes suivants :

- Définition des actions de contrôle des performances dans la nouvelle STEP,

- Définition d’un programme de gestion des risques encourus et notamment ceux pouvant intervenir dans la filière de traitement des boues par méthanisation.

- Mise en œuvre un programme de sensibilisation pour la mise en œuvre du PGE

- Mise en œuvre un programme de sensibilisation pour la commercialisation des boues de stations d’épuration ;

- Initiation d’une réflexion sur la validité des normes de rejet (NT106 002) après une application de plus d’une vingtaine d’années.

## 8.2 - Le programme de la veille environnementale

Les objectifs généraux recherchés dans l’élaboration du système de gestion environnementale peuvent être résumés comme suit :

- Veiller à la conformité avec la législation et la réglementation en matière d’environnement ;

- S’assurer du respect des politiques et procédures internes de la station d’épuration

- S’assurer de la validité des mesures de la prévention des atteintes à l’environnement ;

- Assister les équipes de l’ONAS pour l’identification des sources de problèmes et solutions de ceux-ci ;

- Le respect des exigences environnementales du milieu humain ;

- L’intégration des concepts environnementaux dans la gestion courante des opérations ;

- L’aide à la sensibilisation des employés à la gestion de l’environnement et faciliter leur implication ;

- La mesure et l’amélioration de la performance environnementale ;

- La connaissance, le contrôle et la réduction des coûts de gestion de l’environnement.

Les objectifs particuliers et le plan d’action du PGE devront contenir les actions suivantes :

- Evaluation initiale des indicateurs

- Contrôle et suivi des indicateurs dans la STEP

- Contrôle et suivi des indicateurs à l’amont de la STEP

- Contrôle et suivi des indicateurs à l’aval de la STEP

- Synthèse sur l’application du PGE

## 8.3 - Les moyens à mettre en oeuvre

Pour le bon fonctionnement et une bonne application du plan d’action il faut penser aux ressources humaines, à l’intégration et à l’harmonisation du système de gestion environnementale avec les autres systèmes en place,

- La mission d’appui au projet

- Le staff de la Station d’épuration

- La cellule de veille environnementale

- Les indicateurs de performance du PGE

## 8.4 - Les résultats attendus de la mise en œuvre du PGE

En dehors du suivi environnemental classique matérialisé par les programmes d’analyses et d’observations, le programme de gestion environnementale doit s’assurer de la mise en œuvre des mesures d’atténuation identifiées et notamment :

- Au niveau des nutriments : s’assurer que l’élimination de l’azote et du phosphore est effectuée conformément à la norme en vigueur

- Au niveau du lit de l’Oued Méliane s(assurer que le faucardage et le nettoyage du fond du lit: sont effectués régulièrement

- Au niveau du delta de l’Oued Méliane : s(assurer de la mise en œuvre du suivi de la dispersion des effluents dans l’interface eau douce-eaux salées. S’assurer que les STEP de Sud Méliane, d'El Allef et de Mornag effectuent un traitement tertiaire du même niveau que celui proposé pour la STEP Tunis Ouest (El Attar)

## 8.5 - Estimation des actions d'accompagnement du plan de gestion environnementale (PGE)

La majeure partie des actions sont inclues dans le projet. Le budget de l’assistance technique au projet est de l’ordre de 300 000 US$.

## 8.6 - Planning de Mise en œuvre du PGE

L'ensemble ,des actions préconisées dans le cadre du Plan de Gestion Environnementale seront exécutées parallèlement à la réalisation du projet et au moins deux années après la mise en service soit un total de 50 mois environ, conformément au planning joint en annexe.

# 9 - Conclusion de l’EE

En conclusion, le projet de la STEP EL ATTAR présente des impacts positifs sur les ressources naturelles et l'équilibre de l’écosystème dans les zones d'intervention ainsi que sur les conditions sanitaires et socioéconomiques des populations cibles. Les impacts négatifs identifiés, bien qu'ils soient minimes, méritent une attention particulière au moment de la réalisation et l'exploitation des activités projetées. A cet effet, la mise à œuvre et le suivi du Plan de Gestion Environnementale proposée revêt une importance capitale.

STATION D’EPURATION TUNIS OUEST

(EL ATTAR)

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

I - Introduction,	24

II - Cadre politique, législatif et institutionnel 	24

II.1 - Cadre politique	14

II.2 - Cadre législatif 	14

II.3 - Cadre institutionnel	15

III - Description du projet	25

III-1- Objectif du projet	16

III-1A- Les choix stratégiques d’assainissement dans le grand Tunis	16

III.2 - Consistance du projet	18

III.2.1 - Contenu et organisation de la station d’épuration	18

iii) Rejet des eaux épurées	19

iii.a - Rejet sur l’Oued Chafrou	19

iii.b - Rejet sur l’Oued Méliane	20

iii.c - Dispositions techniques de rejet des eaux épurées	20

iv) Sous-produits de la step d’El Attar	21

III-3- Les solutions alternatives	21

III-4 - Le coût du projet	23

IV : Description de l'environnement du projet	23

V : Politique Opérationnelle de la Banque	23

V.1 Politique OP 4.01: Evaluation Environnementale	25

V.2 Politique OP 4.04: Habitats naturels	25

V.3 Politique OP 4.09: Lutte antiparasitaire	25

V.7 Politique OP 4.36: Les Forêts	26

VI. L’état initial du site	27

VI.1. Données climatiques	27

VI.1.2 Le vent	29

VI.1.3 La température	30

VI.2. CADRE PHYSIQUE	30

VI.2.1. Géomorphologie des sites et de leurs environs	30

VI.2.2. Géologie de la zone	30

VI.2.3 - Les eaux souterraines	31

VI.3. Les entités géographiques	34

VI.3.1. Le bassin de Sédjoumi	34

VI.3.2. Le bassin El Attar-Chafrou-Medjerda	37

VI.3.3. L’Oued Méliane	40

VI.3.4. Le Golfe de Tunis	41

VI.4. Le paysage	48

VI.5. Les qualités de l'air et le bruit	48

VI.6. Le cadre biologique	48

VI.6.1. Le Milieu terrestre	48

VI.6.2. Les pressions sur la flore terrestre de la zone	49

VI.6.4. Pressions sur la flore et la faune sauvage	50

VII. Les impacts du projet sur l'environnement	51

VII.1. Introduction	51

VII.2 .Impacts potentiels de la phase chantier	51

VII.2.1. Impacts potentiels sur l'environnement humain	51

VII.2.2. Impacts sur les infrastructures existantes	51

VII.2.3. Impacts potentiels sur l'environnement naturel	52

VII.3. Impacts potentiels de la phase exploitation	52

VII.3.1 - Impacts potentiels sur l'environnement humain	52

VII.3.2. Impact sur les eaux de surface et les eaux souterraines	53

VII.33. Impact sur le milieu récepteur	53

VII-3.4- Impact sur le golfe de Tunis	54

VII-3.5 - Conclusion sur les impacts potentiels du projet	55

VIII - Mesures d’atténuation des impacts	55

VIII.1 - Mesures d’atténuation des impacts de la phase chantier	55

VIII.2 - Mesures d’atténuation des impacts en phase d’exploitation	57

VIII.2.1 - Mesures de protection de la qualité de l'air	57

VIII.2.2 - Mesures de compensation prévues pour la pollution sonore	57

VIII.2.3 - Mesures envisagées pour les déchets non valorisables	57

VIII.2.4 - Mesures de protection des eaux souterraines, des eaux de surface et des milieux récepteurs	57

VIII.2.5 - Mesures de compensation des nuisances paysagères	58

VIII.-2.6. Autres mesures	58

VIII..3 Le tableau des mesures d'atténuation des impacts sur l'environnement en phase exploitation	58

IX - Consultation du public	60

X- Plan de gestion environnementale (PGE)	64

STATION D’EPURATION TUNIS OUEST

(EL ATTAR)

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

# 1. Introduction

La présente Evaluation Environnementale (EE) est entreprise pour le compte de l'Office National de l’Assainissement dans le cadre de la préparation du projet de construction de la station d’épuration de Tunis Ouest située à El ATTAR à l’Ouest de la ville de Tunis.

L'examen environnemental préalable du projet par l'équipe de la Banque Mondiale chargée de sa préparation a permis de lui attribuer la catégorie A c’est à dire qu'il s'agit d'un projet susceptible d'avoir des effets négatifs sur la population et sur l'environnement et qui nécessite des mesures d’atténuation des impacts et un plan de gestion environnementale.

La présente EE est élaborée conformément aux exigences de la réglementation tunisienne en matière d'évaluation environnementale. Elle est élaborée en conformité avec les Politiques Opérationnelles de la Banque Mondiale.

Le contenu et les recommandations du présent document sont basés sur :

- l'examen des documents d'identification et de préparation du projet

- les informations et les données collectées lors de la mission de préparation et des visites effectuées sur le terrain,

- les résultats des discussions et d'entretiens entrepris avec les responsables de l'ONAS

- les principaux partenaires du projet (Ministre de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques et l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement).

# II. Cadres politique, législatif et institutionnel

## II.1 Le Cadre politique

Sur la plan national : La protection de l'environnement pour la Tunisie est à la fois un objectif et une orientation stratégique en vue d'assurer à sa population une bonne qualité de vie et un développement socio-économique durable. Ceci traduit la volonté de concilier les obligations de la croissance économique et d'améliorer les conditions sociales de la population d'une part, aux exigences de la conservation des ressources naturelles et de la protection de l'environnement d'autre part. Pour ce faire, la Tunisie a développé en 1995 son programme d'action national de l'environnement et du développement durable intitulé « Agenda 21 National ». Cet Agenda, constitue un guide conceptuel précieux pour les décideurs et sert à orienter les divers plans de développement économique et social du pays.

La gestion des ressources naturelles en particulier, a constitué depuis plusieurs années une préoccupation majeure des responsables tunisiens.

Cette préoccupation est dictée en particulier par la variabilité climatique qui caractérise la Tunisie, et par la rareté de ses ressources naturelles et leur vulnérabilité. C'est ainsi qu'une grande priorité est accordée dans les plans de développement économique et social à la protection des ressources naturelles et aux grands projets de lutte contre la pollution.

Les études d'impact sur l'environnement (EIEs) constituent un des outils clés pour la mise en œuvre de la politique et de l'action environnementale. Elles garantissent l'intégration de la composante environnementale dans le cycle de préparation des projets d'investissement. Ces EIEs interviennent à l'amont du processus de conception et de préparation de toute activité de développement économique susceptible d'avoir des impacts potentiels sur l'environnement et les ressources naturelles.

Sur le plan international : la Tunisie a adhéré à la plupart des traités internationaux. Elle a en particulier signé et ratifié le Protocole de Montréal relatif à la protection de la couche d'ozone, la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la convention sur la diversité biologique, celle de la lutte contre la désertification, la convention de Bâle relative aux déchets dangereux, et la convention de Barcelone et ses protocoles pour la protection de la Méditerranée.

## II.2 Le Cadre législatif

Pour la protection de l'environnement et plus particulièrement celle des ressources naturelles, la Tunisie a mis en place un arsenal législatif et réglementaire. Il couvre un large éventail d’outils tels que les codes relatifs aux principales ressources naturelles, les multiples mesures coercitives à l'encontre des établissements pollueurs et l'obligation des EIEs en tant qu'outil de prévention.

Dans ce qui suit, sont rappelés, les principaux textes juridiques régissant la protection de l'environnement en Tunisie et susceptibles de s'appliquer au projet.

- Le Code des Eaux, promulgué en 1975 et révisé en 2002 qui prévoit des mesures propres à la prévention de la pollution des ressources hydriques et traite en partie des eaux marines. Il est complété en 1985 par le décret no 56 du 2.1.85 précisant les conditions générales des rejets dans le milieu récepteur.

- Le Code de conservation des eaux et du sol (1995), qui institue le cadre d'intervention pour protéger les sols, basée sur le partenariat entre l'administration et les bénéficiaires.

- Le code du patrimoine - Loi 94-35 du 24 février 1994 relative à la protection des monuments historiques et des sites naturels et urbains.

- La Loi 88-91 portant création de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement et modifiée par la Loi 92-115. Cette loi a introduit pour la première fois en Tunisie l'obligation de réaliser une EIE avant l'implantation de toute unité industrielle, agricole ou commerciale dont l'activité présente de part sa nature ou en raison des moyens de production ou de transformation utilisés ou mis en œuvre, des risques de pollution ou de dégradation de l'environnement.

- La Loi N° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire dans les domaines de sa compétence. Cette loi introduit pour la première fois la notion de « cahier de charges» au lieu d'une EIE pour des activités précises et dont la liste sera fixée par décret. Ce décret est encours d'élaboration.

- Le Décret 91-362 du 13 mars 1991 fixant les procédures d'élaboration et d'approbation des études d'impact. Ce texte spécifie le contenu de l'EIE et la définit comme étant un outil permettant d'apprécier, évaluer et de mesurer les effets directs et indirects, a court, moyen et long terme des projets sur l'environnement.

- La Loi 94-122 relative au Code d'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Le texte de loi stipule dans son article Il, que les projets d'aménagement, d'équipement et d'implantation d'ouvrages pouvant affecter l'environnement naturel par leur taille ou impacts, sont soumis à une étude préalable d'impact sur l'environnement.

- Le décret N°2005-1991 du 11 juillet 2005 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges.

## II.3 Le cadre institutionnel

La responsabilité globale de la gestion de l'environnement incombe au Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) et aux diverses agences sous tutelles: l'Office National de l'Assainissement (ONAS), l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE), le Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis (CITET) et l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED).

Les autres ministères/agences concernés par les questions environnementales sont, entre autre : Les Ministères de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques, de l'Intérieur, de la Santé et de la Culture, l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral respectivement pour les domaines suivants : Eaux, sols, forets et parcs nationaux, services municipaux, santé publique et hygiène, la préservation du patrimoine historique et culturel, et milieu marin.

# III. Description du projet

## III-1- Objectif du projet

## III-1A- Les choix stratégiques d’assainissement dans le grand Tunis

Le grand Tunis compte actuellement une population d’environ 2,5 millions d’habitant. 85% de cette population sont desservis par des réseaux d’assainissement aboutissant pour la plus part dans des stations d’épuration.

La dernière actualisation du Plan Directeur d’Assainissement du Grand Tunis a proposé une réorganisation partielle des réseaux primaires d’assainissement des eaux usées de telle sorte que les eaux usées soient regroupées dans trois pôles d’épuration importants.

La capacité actuelle existante est de 170 000 m3/j, elle sera portée à 250 000 m3/j après la mise en service fin 2006 de deux stations Choutrana II et Sud Meliane II. Ainsi, le déficit total serait de 155 000 m3/j, soit       110 000 m3/j pour la pôle Charguia-Choutrana et 45 000 m3/j pour le pôle Sud Méliane. C'est ainsi que la station Tunis Ouest (El Attar) de capacité finale de 110 000 m3/j permet de résorber Charguia-Choutrana.

| Pôle d'épuration |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2011 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charguia– Choutrana | Débit | 179 000 | 185 000 | 200 000 | 210 000 | 240 000 | 280 000 |
|  | Capacité | 130 000 | 130 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
|  | Déficit | 49 000 | 55 000 | 30 000 | 40 000 | 70 000 | 110 000 |
| Sud Meliane | Débit | 60 000 | 70 000 | 73 000 | 80 000 | 100 000 | 125 000 |
|  | Capacité | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
|  | Déficit | 20 000 | 30 000 | 7 000 | - | 20 000 | 45 000 |
| Total Grand Tunis | Débit | 239 000 | 255 000 | 273 000 | 290 000 | 340 000 | 405 000 |
|  | Capacité | 170 000 | 170 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
|  | Déficit | 69 000 | 85 000 | 23 000 | 40 000 | 90 000 | 155 000 |

Le tableau ci-dessus récapitule les bilans de la capacité d’épuration en m3/j pour les différentes échéances.

Il est à noter que les étapes de réalisation d'une STEP (programmation, obtention de financement, études, passation de marché, réalisation et mise en service) nécessite au minium 10 ans. Pour la STEP El Attar, les études sont achevées, il ne reste que la réalisation des travaux pour être prêt pour l’échéance 2011.

#### Le programme de la STEP El Attar

Dans le schéma adopté par le Plan Directeur d’Assainissement du grand Tunis, le pôle de Tunis Ouest a été crée ex-nihilo. Néanmoins, la création de ce nouveau pôle d’épuration s’est appuyée sur les hypothèses suivantes :

- Le développement urbain du Grand Tunis se ferait potentiellement dans les zones ouest selon les tendances observées

- Le transfert des eaux usées brutes de la ville de Oued Ellil vers la STEP Choutrana est devenu trop long ce qui engendre un temps de séjour élevé des eaux usées dans le réseau.

- La réutilisation agricole des eaux usées traitée dans le périmètre de Cebala et de Soukra, alimentés à partir de la step Chotrana étant relativement faible, les volumes d’eaux épurées sont rejetés en mer.

Le pôle de Tunis Ouest bénéficie dès sa création d’un bassin versant d’une population de près d’un million d’habitants soit un débit de 60 000 m3/j et une pollution moyenne de l’ordre de 30 000 kg DBO5/j. La station démarrerait, dès sa mise en service avec une pollution de 17 000 à 20 000 kg DBO5/j. La mobilisation des nouveaux débits s’effectuera par déconnexion du Collecteur Nord du réseau de la Step Chotrana et la réalisation des réseaux secondaires qui a été freinée volontairement par l’ONAS par manque de capacité d’épuration.

Le tableau ci-dessous récapitule les débits et pollutions du projet à l’horizon (2011).

| Capacité de la station | Echéance 2011 |  |
| --- | --- | --- |
| Volumes d'eaux usées |  |  |
| Débit moyen journalier | 60 000 | m3/j |
| Débit de pointe journalière | 87 000 | m3/j |
| Débit de pointe horaire | 6 000 | m3/h |
| Débit minimum horaire | 2 000 | m3/h |
| Débit de pointe horaire temps de pluie | 7 800 | m3/h |
| Charges moyennes |  |  |
| Charge DBO5 | 30 000 | Kg/j |
| Charge DCO | 60 000 | Kg/j |
| Charge Azote | 5 500 | Kg/j |
| Charge phosphore total | 900 | Kg/j |
| Charge en MES | 25 000 | Kg/j |
| Charges de pointe |  |  |
| Charge DBO5 | 43 500 | Kg/j |
| Charge DCO | 80 000 | Kg/j |
| Charge Azote | 6 750 | Kg/j |
| Charge phosphore total | 1 125 | Kg/j |
| Charge en MES | 35 500 | Kg/j |

III.1B- Les objectifs de qualité et les normes de rejet

Les normes de rejet des eaux usées traitées dans le milieu récepteur sont régies par la norme NT106 002, qui fixe les valeurs seuil des paramètres physico-chimiques que les effluents de chaque STEP doivent respecter.

| Paramètres | Valeurs à respecter | Unité | Conformité à la norme |
| --- | --- | --- | --- |
| DBO5 | < 30 | mg/l | Oui |
| DCO | < 90 | mg/l | Oui |
| MES | < 30 | mg/l | Oui |
| Azote ammoniacal | < 15 | mg/l | Plus élevé |
| Azote total | < 50 | mg/l | Plus élevé |
| Nitrites | < 5 | mg/l | Plus élevé |
| Nitrates | < 30 | mg/l | Plus élevé |
| Phosphore total | 3 à 5 | mg/l | Plus élevé |
| Coliformes fécaux | 5 à 20 104 | npp/100 ml | Plus élevé |
| Streptocoques fécaux | 1 à 20 104 | npp/100 ml | Plus élevé |

Le tableau ci-dessus montre que pour l'ensemble des paramètres, la qualité des rejets est conforme aux normes sauf pour la bactériologie, pour les nitrates et le phosphore.

## III.2 - Consistance du projet

## III.2.1 - Contenu et organisation de la station d’épuration

Le projet de réalisation de la station d'épuration de Tunis Ouest (El Attar) et les systèmes de transfert des eaux usées brutes et épurées comporte les éléments suivants :

- Deux stations de pompage et doubles conduites de refoulement

- Une station d’épuration des eaux usées

- Une installation de traitement de phosphore

- Une conduite de transfert des eaux épurées vers le milieu récepteur

i) Le système de transfert des eaux usées brutes comporte les ouvrages suivants :

- Une Station de pompage principale (SP1) implantée sur les berges de la Sebkha Essijoumi

- Une station de reprise (SP2) implantée au Sud Est du croisement entre le canal Medjerda-Cap Bon et la route MC37

- Une double conduites de refoulement d’une longueur d’environ 8 km chacune

Les deux stations de pompage (SP1 et SP2) comportent chacune des réservoirs anti-bélier de 20 m3 de capacité. La station SP1 sera équipée par un dégrillage automatique grossier

ii) La station d’épuration

Le procédé de traitement des eaux usées retenu pour la STEP de Tunis Ouest est la boue activée à moyenne charge avec digestion de la boue. La station d’épuration de Tunis Ouest à El Attar comporte les éléments suivants :

Pré-traitement physique (dégrillage, dessablage, déshuilage)

Nettoyage des sables, compactage des huiles

Extraction de l’air et traitement des odeurs par bio-filtration

Décantation primaire,

Traitement biologique des eaux par boues activées à moyenne charge

Traitement de l’azote par nitrification-dénitrification dans les bassins d’aération

Traitement du phosphate par précipitation et co-décantation

Décantation secondaire et comptage des eaux épurées

Recirculation des boues secondaires en tête de bassins d’aération

Epaississement et digestion anaérobie des boues excédentaires

Séchage par déshydratation mécanique des boues digérées

Traitement de la pollution bactérienne par lagunage

| Prétraitement physique | Dégrillage mécanique fin, dessablage déshuilage, Décantation primaire |
| --- | --- |
| Traitement des odeurs | L’air, des ouvrages couverts, est extrait et passé sur biofiltre pour l’élimination des mauvaises odeurs |
| Traitement biologique Nitrification et Dénitrification | Il s’effectue en bassins du type carrousel ou la nitrification et la dénitrification s’effectuent en aménageant des zones aérées et des zones d’anoxie. C’est le traitement de l’azote qui est le facteur limitant. |
| Déphosphatation | La déphosphatation s’effectue par voie de précipitation chimique et est prévue dans les bassins d’aération. |
| Décantation secondaire | La décantation secondaire permet de séparer les boues partiellement stabilisées des bassins d’aération de l’eau épurée. Les boues décantées sont dirigées partiellement sur les digesteurs et en partie en tête de recirculation et mélangées avec les eaux usées brutes après décantation primaire. |
| Digestion anaérobie des boues | Les boues primaires et secondaires mélangées sont dirigées vers les digesteurs anaérobies, où ils subissent une méthanisation à température élevée (fermentation mésophile). |
| Récupération des gaz de digestion | Les gaz de digestion sont traités pour être débarrassés des produits soufrés et stockés dans des gazomètres. Une partie du gaz sera utilisée pour chauffer la boue par les chaudières et l'autre sera brûlée dans des torchères |
| Récupération des boues digérées | Les boues digérées sont ensuite évacuées vers une déshydratation mécanique par filtre presse. Une installation de secours par déshydratation naturelle sur lits de séchage a été prévue. |
| Lagunage de finition | Un lagunage de finition a été proposé. Il couvre une superficie d’une quinzaine d’hectares avec une profondeur moyenne de 1,25 mètres. Il permet un temps de séjour de 2 jours. Cette capacité est insuffisante et peut être considérée comme réserve de régulation des débits vers l’utilisation aval. |

## iii) Rejet des eaux épurées

Deux sites potentiels peuvent accueillir les rejets des eaux épurées :

- Variante 1 : L’Oued Méliane qui se rejette sur le petit golf de Tunis

- Variante 2 : L’Oued Chafrou qui se rejette dans l’Oued Medjerdah et atteint finalement le grand Golf de Tunis au niveau de la localité de Kalâat El Andalous

Dans les deux cas, des précautions importantes ont été prises pour rejeter dans le milieu récepteur des eaux épurées de qualité acceptable.

### iii.a - Rejet sur l’Oued Chafrou

Le rejet sur Oued Chafrou a fait l’objet d’un « véto » de la part du Ministère de l’Agriculture (Direction Générale du Génie Rural).

Le cours de l’Oued Medjerda est actuellement utilisé par le Ministère de l’Agriculture pour véhiculer les eaux d’irrigation des périmètres de Henchir Tobias et de Kalaat El Andalous. Ces débits sont lâchés au droit du barrage de Sidi Salem, traversent le barrage d’El Aroussia puis empruntent le lit de la Medjerda jusqu’à son exutoire au niveau du golfe de Tunis.

De plus, le débit d’étiage, servirait à un certain nombre d’agriculteurs, le prélèvement s’effectue directement par pompage dans le lit de la Medjerda moyennant rétribution. Cette gestion est assurée par les CRDA (services des ressources en eau).

### iii.b - Rejet sur l’Oued Méliane

L’Oued Méliane qui se déverse dans le petit golfe de Tunis, reçoit, en plus des rejets potentiels de la step El Attar, les eaux épurées des stations d’épuration de Mornag et de Sud Méliane. Il recevra, en outre celles de la STEP projetée d’El Allef.

Le petit golf, qui est relativement ouvert aux échanges avec la pleine mer, commence à montrer des signes d’eutrophisation. Toutes les précautions ont été prises pour que la qualité des eaux épurées soit  acceptable dans l’Oued Méliane puis dans le petit golfe.

### iii.c - Dispositions techniques de rejet des eaux épurées

Partant du fait qu’il y a une opposition de principe à tout rejet dans le bassin versant de la Medjerda, nous devons rechercher les meilleures solutions pour véhiculer les rejets vers l’Oued Méliane ou ses affluents :

Deux familles de solutions ont été analysées :

- La première variante passe par un col situé à la côte 118 NGT et se dirige directement sur l’Oued El Melah, affluent de l’Oued Meliane. Cette solution qui se développe sur une longueur de 12 kilomètre nécessite un pompage pour une Hmt de 35 Mce.

- La seconde variante qui est gravitaire se développe sur une longueur d’une vingtaine de kilomètres et aboutit au même point de rejet que la première variante. Le tracé de la conduite qui est plus allongé permet de desservir potentiellement l’ensemble des zones de réutilisation agricole des eaux usées épurées.

La comparaison technico-économique des deux variantes montre qu’elles sont équivalentes. C’est la variante gravitaire qui a été choisie (seconde variante).

Dans ce schéma, la conduite partirait d’un stockage à la côte 90 et suivrait la route de Bouregba, El Amaïem, El Mergueb jusqu’au rejet sur l’Oued El Maleh qui se situe au droit de la localité de Sidi Frej. Elle permet d'irriguer les sites potentiels comme prévu par le projet de réutilisation agricole des eaux usées épurées envisagées par la DGGR. Toutefois, un certain nombre d’adaptations sont nécessaires. Les principales adaptations sont en relation avec le tracé de la conduite principale et la mise en jeu des stockages.

Le schéma proposé serait le suivant :

- Réalisation du barrage collinaire d’El Attar pour un volume de 1 à 1,5 millions de m3 avec ses deux bassins de sécurité d’un volume de 100 000 m3 chacun, tel que prévu par les études de la DGGR

- A termes et selon la demande, réalisation des 8 retenues collinaires pour le stockage de report inter-saisonnier et en particulier les retenues N°2, 3, 6, 8, 10, 14 et 15 pour un volume global supérieur à 20 millions de m3 (voir carte jointe).

- Réalisation de bretelles de raccordement entre la conduite gravitaire de rejet et les sites de retenue de stockage

## iv) Sous-produits de la step d’El Attar

Les déchets et sous produits de la step d’El Attar et leurs destinations sont les suivants :

Déchets de dégrillage : Ils sont égouttés et envoyés à la décharge de Borj Chakir à une distance inférieure à un kilomètre.

Déchets de dégraissage : Ils sont égouttés et envoyés à la décharge de Borj Chakir à une distance inférieure à un kilomètre.

Déchets de dessablage : Ils sont nettoyés au moyen d’un calibreur de sables et peuvent être envoyés sur une décharge de produits inertes (décharge de Borj Chakir)

Boues digérées : Compte tenu des nouvelles dispositions réglementaires, les boues digérées des stations d’épuration seront envoyées à la décharge Borj Chakir ou peuvent être réutilisées en agriculture. Dans le cas présent, les boues ayant subi, une digestion anaérobie mésophile. Ces boues pourraient être réutilisées en fumure organique sans qu’il y ait besoin d’une maturation complémentaire.

Le tonnage de boues digérées produit se situerait à environ 15 à 20 tonnes/jour. Les besoins de la fumure organique dans les périmètres irrigués seraient de l’ordre de 10 tonnes par ha tous les 2 ans. Ainsi, la production annuelle permettrait de fournir une fumure organique suffisante pour une superficie de 1000 à 1500 ha qui pourrait faire partie des superficies à irriguer par les eaux usées épurées qui de 6000 à 10000 ha ou éventuellement, les superficies irriguées de la basse vallée de la Medjerdah qui couvrent plus de 70000 ha.

## III-3- Les solutions alternatives

Lors des études de faisabilité et d’APS, plusieurs alternatives ont été étudiées. Elles ont intéressé les thèmes suivants :

- Le choix du site de la Step

- Le choix du milieu récepteur

- Le choix du process de traitement

III.3-1- Le choix du site de la Step

Plusieurs alternatives ont été analysées :

- Site au niveau de la localité de Oued Ellil et rejet dans la Medjerdah

- Site au niveau de la Sebkha Sédjoumi sur les berges de Sidi Hassine

- Site au niveau de la localité d’El Attar

- Site au niveau de la localité de Mghira

Les trois premières alternatives ont été étudiées dans le cadre des études de faisabilité du IVème Projet d’Assainissement Urbain de Tunisie.

(i) Site Oued Ellil : ce site a été écarté à cause de son éloignement et de la longueur de la chaîne de refoulement (plus de 20 km et une hauteur géométrique de plus de 50 mètres). Le Ministère de l’Agriculture a émis son véto quant à l’acceptation de tout rejet dans l’Oued Medjerdah et ses affluents.

(ii) Site Sidi Hassine : sur des berges de la Sebkha Essijoumi a été écarté à cause de la fragilité du milieu récepteur qui est la Sebkha Essijoumi. En effet, le volume de la Sebkha est de 30 millions de m3. Il est comparable à celui des volumes d’eaux usées qui seront traitées par la Step. Il est impensable de recevoir les eaux usées traitées dans la Sebkha Essijoumi ou celles qui pourraient s’y déverser accidentellement en cas de pannes de toutes sortes.

(iii) Site d’El Attar : Ce site a été préféré aux deux autres pour toues les raisons évoquées ci-dessus mais aussi parce qu’il assure les deux impératifs suivants :

- Sortir les eaux usées brutes et traitées du bassin versant de la ville de Tunis ;

- Eviter les rejets en mer en mettant les eaux usées épurées à la disposition de l’agriculture dans un site qui domine des zones agricoles potentielles de plusieurs milliers d’hectares

(iv) Site de Mghira : Il a été introduits comme alternative au site d’EL ATTAR à cause des difficultés  techniques et du coût de l’énergie qui sont induits par la forte Hmt (100 m) nécessaires pour attendre la côte 95 Ngt dans laquelle la STEP a été placée. Les bilans économiques et les analyses de sensibilité établis dans le cadre de la présente mission d’évaluation ont montré que le site d’El ATTAR reste celui qui présente le bilan de CMLT (Coût marginal à long termes) le plus favorable et ce même dans le cas d’un triplement du coût de l’énergie.

III.3.2 - Le choix du milieu récepteur

Le choix du milieu récepteur a été édicté par des considérations de sauvegarde environnementales :

- Le site de rejet dans la Medjerdah à travers l’Oued Chafrou a fait l’objet d’un véto du Ministère de l’Agriculture

- Le site de la Sebkha Essijoumi n’est pas acceptable, la quantité d’eau épurée annuelle égale celle du volume de la Sebkha et de l’apport hydrométrique annuel moyen. La Sebkha a un pouvoir limité de régénération ou d’auto-épuration. De plus une augmentation du volume des apports mettra en péril d’inondation de toutes les zones périphériques de la Sebkha situées entre les côtes 9,5 et 10 Ngt.

- Le site de rejet sur l’Oued Méliane puis le petit golfe de Tunis est acceptable. Toutes les précautions d’élimination des nutriments (azote et phosphore) ont été introduites dans le procédé de traitement des eaux usées brutes. De plus, le régime de la circulation des eaux de mer dans le golf de Tunis privilégie les courants sortants vers le large.

III.3.3 - Le choix du procédé de traitement

Le procédé de traitement a été analysé lors des études de faisabilité du IVème Projet d’Assainissement Urbain de Tunisie et dans le cadre des études d’exécution de la STEP EL ATTAR. Deux procédés au moins ont été envisagés :

- Le premier est celui de l’aération prolongée qui permet une épuration adéquate pour les eaux et une bonne stabilisation pour les boues et notamment une efficacité certaine quant à l’élimination de l’azote par nitrification dénitrification.

- Le second et celui des boues activées à moyenne charge qui privilégie l’économie d’énergie tout en assurant une élimination des matières nutritives, une qualité suffisante pour les eaux épurées et une bonne stabilisation et une désinfection des boues digérées par fermentation anaérobie mésophile. Ce procédé permet en outre de produire de l’énergie électrique par la valorisation des gaz de digestion. Au moins le 1/3 de l’énergie nécessaire à l’aération peut être couverte par la méthanisation des boues.

Les comparaisons technico-économiques des deux variantes ont permis de retenir le procédé de boues activées à moyenne charge avec une décantation primaire et une stabilisation des boues primaires et secondaires par digestion anaérobie et récupération de l’énergie des gaz de digestion.

## III-4 - Le coût du projet

La station étant en cours d’appel d’offres, seuls le coût indicatif global pourrait être publié.

| Composante du projet | Coûts en millions de DT |
| --- | --- |
| Complexe de refoulement | 20 |
| Station d’épuration | 40 |
| Conduite de rejet et de réutilisation | 10 |
| Matériel d’exploitation | 5 |
| Total projet | 75 |
| Imprévus physiques (10%) | 7,5 |
| Aléas financiers (5%) | 3,75 |
| Etudes et supervision (5%) | 3,75 |
| Appui au PGE | 2,5 |
| Totaux | 92,5 |

III-4 Mise en œuvre du projet :

Le promoteur du présent projet est l'Office National de l’Assainissement (ONAS). Il a été crée en 1974 et doté d'un statut d'Etablissement Public à caractère Non Administratif (EPNA). Sous la tutelle du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, sa mission principale est de promouvoir le développement du service de l’Assainissement des eaux usées, de la commercialisation des sous-produits de l’épuration des eaux usées. L’encadrement des communes et localités non prises en charge directement par l’ONAS.

Pour la mise en œuvre des infrastructures telles que planifiées, l’ONAS fait appel à ses propres moyens et à des entreprises privées qui assurent, les études, les travaux et de plus en plus la gestion et l’exploitation des infrastructures réalisées.

## IV : Description de l'environnement du projet

Le projet de réalisation de la station d’épuration de Tunis Ouest « EL ATTAR » comporte quatre éléments principaux :

- Le transfert des eaux usées brutes.

- Le traitement des eaux usées jusqu’au niveau secondaire.

- Le traitement complémentaire des eaux épurées.

- Le transfert des eaux épurées jusqu’à leur exutoire.

Le projet démarre sur les berges de la Sebkha Essijoumi par une station de pompage (SP1) qui refoule les eaux usées vers une seconde station de pompage (SP2) située au niveau du canal Medjerda-Cap Bon et refoule les eaux usées jusqu’à la nouvelle station d’épuration projetée de Tunis Ouest. La conduite de refoulement longe la MC 37 jusqu’au canal Medjerda Cap Bon qu’elle traverse par voie aérienne.

Le site choisi pour la STEP, se situe en dehors du bassin de la Sebkha Essijoumi et à l’amont du bassin de l’Oued Chafrou. Le rejet des eaux épurées s’effectuera sur Oued El Melah affluent de l’Oued Méliane qui dirigera les rejets vers le golf de Tunis.

Le projet traverse des zones géographiques diverses et variées. Les zones seront décrites sommairement dans le paragraphe ci-dessous et reprises d’une façon plus détaillée dans les chapitres spécifiques à l’état initial du site et des impacts potentiels du projet sur l’environnement.

Le projet traverse les sites et bassins suivants :

- Les berges de la Sebkha Essijoumi

- La localité de Sidi Hcine

- La MC37 jusqu’à la colline d’El Attar

- Le site de la station d’épuration sur la colline d’El Attar

- Le bassin de l’Oued Chafrou en passant par les lieus dits El Hay, Bouregba, El Hmaïem,

- Le bassin de l’Oued Méliane en passant par Choubène, Sidi Frej, Mohamédia Chebedda et Radès.

La carte ci-joint donne un aperçu sur le tracé des réseaux de refoulement des eaux usées brutes et épurées qui arrivent et qui partent de la station d’épuration de Tunis Ouest.

D’un point de vue environnemental, les zones traversées sont celles qui sont bénéficiaires du projet soit en amont de l’épuration soit en aval.

- Les zones amont de la station d’épuration : Il s’agit des zones suivantes :

    - Les berges de la Sebkha Essijoumi

    - La localité de Sidi Hcine

    - La MC37 jusqu’à la colline d’El Attar

- Toutes ces zones seront raccordées à la nouvelle STEP et bénéficierons du service de l’assainissement.

- Les zones aval de la station d’épuration : Il s’agit des zones suivantes :

    - Le bassin de l’Oued Chafrou en passant par les lieus-dits El Hay, Bouregba, El Hmaïem,

    - Le bassin de l’Oued Méliane en passant par Choubène, Sidi Frej, Mohamédia Chebedda et Radès.

- Toutes ces zones seront potentiellement desservies par les eaux usées épurées et devraient bénéficier d’un développement agricole conséquent.

V. Conformité du projet aux politiques « Safeguard Policies » de la Banque Mondiale

Le projet de la STEP de Tunis Ouest « El ATTAR » sera partiellement financé par la Banque Mondiale, et devrait de ce fait se conformer aux exigences des politiques opérationnelles «Safeguard Policies» de la Banque en matière de protection de l'environnement. L'ensemble des composantes du projet a fait l'objet d'un examen approfondi en vue de vérifier leur conformité avec ces politiques. Dans ce qui suit, les principales conclusions et résultats de cet examen.

V.1 - Politique OP 4.01 : Evaluation environnementale

Le présent projet fait l'objet, dans son ensemble, d'une évaluation environnementale conformément aux exigences de la réglementation tunisienne en matière d'étude d'impact sur l'environnement. Cette évaluation comprend, entre autre, l'élaboration d'un Plan de Gestion Environnementale.

Conformément aux Décret 91-362 du 13 mars 1991, complété par le décret N°2005-1881 du 11 Juillet 2005, réglementant les procédures d'élaboration et d'approbation des études d'impact, l'ONAS, en tant que promoteur du projet, est astreint à préparer les EIEs ou des Descriptions Sommaires pour les activités identifiées (après tamisage environnemental) qu'il soumettra à l'ANPE pour examen et approbation. Aussi, en application des dispositions de la Loi 94-122 relative au Code d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, les activités jugées ayant un impact potentiel sur l'environnement seront soumises à une EIE.

En matière de préparation et d'évaluation des EIEs, la Tunisie dispose des compétences nécessaires en la matière aussi bien au niveau du secteur public que privé. L’ONAS dispose d’une large expérience dans la conduite des EIEs.  Cependant, pour l'application des procédures relatives à l'évaluation environnementale du projet proposé dans le cadre du PGE, une série d'actions de formation seront dispensées dans le cadre du présent projet au profit du staff technique de l'Office qui aura à assurer la gestion du projet que ce soit en cours de travaux ou en cours d’exploitation. Cette formation pourra toucher, les partenaires de l’ONAS y compris les institutions gouvernementales et non gouvernementales et le secteur privé associé à la réalisation du projet.

Le projet proposé est en conformité avec la politique en question sous condition que les recommandations du PGE particulièrement en matière de renforcement des capacités pour l'évaluation environnementale soient satisfaites.

## V.2 Politique OP 4.04: Habitats naturels

L'OP 4.04 stipule que «Si l'évaluation environnementale montre qu'un projet va modifier ou dégrader de manière significative des habitats naturels, le projet en question incorpore des mesures d'atténuation acceptables par la Banque ».

La nature et la dimension des opérations prévues dans le cadre du projet de la STEP EL ATTAR font que les risques de dégradation de l'habitat naturel ne sont pas significatifs. Au contraire, la majorité des actions programmées visent le rétablissement de l'équilibre des écosystèmes naturels (support de l'habitat naturel). Le projet est ainsi en conformité avec cette politique.

## V.3 Politique OP 4.09: Lutte antiparasitaire

Le projet ne génère pas et ne développe pas une parasitologie spécifique. Les parasites qui risquent d’être rencontrés dans les eaux usées et parfois dans les boues des stations d’épuration sont les œufs d’helminthes et les ascarides.

D’un point de vue plus général, la Tunisie, par le biais du Ministre de l'Agriculture a adopté ces dernières années une série de mesures telles que : (i) la promotion de la lutte biologique intégrée; (ii) la multiplication de points de surveillance pour des traitements ciblés; et (iii) le contrôle des populations des parasites basé sur une approche de gestion intégrée incluant le contrôle biologique,

L'ONAS a une politique active pour la protection des employés qui consiste en la réalisation des contrôles annuelle et de vaccination et des actions d’éducation sanitaire et de sensibilisation.

V-4 Politique OP 4.11: Héritage culturel

La composante «infrastructures» et en particulier la construction de la station d'épuration et les systèmes de transfert des eaux usées brutes et épurées requièrent des travaux de terrassement lors de la phase construction. D'une façon générale, ce genre d'opération présente un risque de dommages potentiel à l'héritage culturel quand elles sont réalisées sans études préalables d'impact sur l'environnement et sans consultation/coordination préalable avec l'institution chargée du patrimoine.

Les objets d'art, d'antiquité, d'histoire naturelle, de numismatique ou tous autres objets offrant un intérêt scientifique, de même que les objets rares ou en matière précieuse, trouvés dans les fouilles ou lots des démolitions effectuées dans les terrains mis à la disposition du Maître d'Ouvrage doivent être portés sur le champ à la connaissance du Maître d'Ouvrage et aux responsables du patrimoine culturel. L'Entrepreneur ne peut en aucun cas en prévaloir le produit.

V.5 Politique OP4.20: Groupe indigène

Le terme "groupe indigène" désigne un groupe social ayant une identité sociale et culturelle distincte de la population dominante faisant de lui un groupe vulnérable et désavantagé par le processus du développement. Sur la base des données et informations disponibles, il n'existe pas de groupes indigènes dans les zones d'intervention du projet de la Step El ATTAR, susceptibles d'être affectés par les activités programmées. Le projet de la STEP El Attar est ainsi en conformité avec la politique en question.

V.6 Politique OP 4.30: Relogement non volontaire

La step El Attar et les stations de pompage ont été implantés sur des terrains qui appartiennent au domaine de l’état et qui sont à vocation agricole (céréaliculture en sec). Ces activités ne génèrent pas une forte plus value. N’étant pas occupé par des habitations, aucune activité du projet n'entraînera un relogement forcé de la population. Au contraire, le projet de la STEP El ATTAR aura un impact positif en favorisant la fixation des populations rurales dans leurs fiefs. En effet, la mise à la disposition des usagers potentiels d’importantes quantités d’eaux traitées peut favoriser le développement agricole de la région du projet et aider les populations intéressées à se fixer dans leurs parcelles.

Le projet de la Step El ATTAR est donc en conformité avec la politique de la Banque OP 4.30.

## V.7 Politique OP 4.36: Les Forêts

Le projet ne touche en rien les forêts. Aucune forêt d’importance n’est occupée par le projet. Le seul point, touché par le projet est une plantation d’eucalyptus qui occupe partiellement le site de la station de pompage SP1 implantée sur les berges de la Sebkha Sédjoumi. Les arbres enlevés seront remplacés. S’agissant d’une zone humide, leur croissance sera rapide.

Les Dossiers d'Appel d'Offres prévoient une composante de plantation pour de nouvelles zones vertes intégrées dans les station des pompage et la STEP et pour le remplacement des zones touchées par le projet.

Afin de valoriser les sous-produits de la STEP El Attar, il est possible de les utiliser pour l’irrigation et la fertilisation de forêts industrielles. La disponibilité en terrains de qualités acceptables pour cette activité devrait un facteur limitatif.

Ainsi, le projet de la Step El Attar est en conformité avec cette politique.

V.8 Politique OP 4.37: Sécurité des Barrages

Le projet ne prévoit pas de construction de barrages ni d'autres formes liée à la retenue des eaux de surface.

Les seules retenues ou barrages collinaires prévus sont ceux nécessaires à la gestion des eaux épurées. Le projet de mise en valeur agricole qui est initié par le Ministère de l’Agriculture prévoit de réaliser plusieurs retenues de stockage et de report inter-saisonnier.

N’ayant pas de retenue collinaires ou barrages dans le cadre du projet, celui-ci est en conformité avec la présente politique.

V.9 Politique OP 4.50: Projets sur des cours d'eaux internationaux

De part sa nature et son champ d'action, le projet de la STEP El Attar n'affecte pas des cours d'eaux internationaux. L'ensemble des bassins versants concernés par les activités du projet est à caractère national. Par conséquent, le présent projet est en conformité avec cette politique.

V.10 Mesures de protection 7.60 : Projets dans des zones contestées

Le champ d'actions du projet n'inclut pas de zones contestées. Aucune mesure n'est requise pour la conformité du projet avec la présente politique

En conclusion, le projet de la STEP El Attar avec toutes ses activités est conforme avec l'ensemble les politiques opérationnelles «Safeguard Policies» de la Banque Mondiale analysées ci-haut. L'unique volet nécessitant une attention particulière est celui relatif aux mesures d'atténuation qui seront discutés et analysés dans les sections suivantes puis résumés dans le Plan de Gestion Environnementale.

## VI. L’état initial du site

Le présent chapitre a pour objet de décrire l’état initial du site. Il comportera l’approche suivante :

- Un exposé des données régionales qui intéressent les différentes unités géographiques

- Un exposé particulier pour chaque unité géographique

- Un exposé des interactions entre les différentes unités géographiques

- Un exposé sur la situation au niveau socio-culturel des zones du projet

### VI.1. Données climatiques

La zone d'étude est caractérisée par un climat méditerranéen humide et doux qui passe de l'étage bioclimatique humide à l'étage sub-humide.

La mer agissant par son effet modérateur, donne une composante tempérée en particulier en hiver. Ainsi les principales caractéristiques du climat sont :

- une chaleur permanente et forte en été;

- une stabilité du climat pendant le reste de l'année;

- des précipitations faibles et irrégulières.

#### VI.1.1 Pluviométrie

La zone d'étude appartient dans son ensemble à l'étage de végétation semi-aride et au sous-étage bioclimatique supérieur à hiver doux.

La pluviométrie est comprise entre 500 et 600 mm/an, la période allant d'octobre à février est la période durant laquelle les précipitations sont les plus importantes avec une moyenne mensuelle comprise entre 61 et 67 mm par mois. Le nombre de jours de pluie dépasse rarement 120 jours et plus du quart des pluies ont un caractère torrentiel très irrégulier à l'échelle annuelle et pluriannuelle associé à une action érosive relativement importante. Les précipitations apparaissent donc avec une fréquence moyenne de 10 à 15 jours par mois.

Le tableau suivant présente la pluviométrie moyenne, mensuelle, saisonnière et annuelle calculée à la station de Tunis-Carthage.

Tableau n°VI.1 : Données pluviométriques pour Tunis

| Mois | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pluviométrie | 32,5 | 65,5 | 56 | 66,8 | 59,3 | 57 | 47,2 | 38 | 27,6 | 10,4 | 3,1 | 7,1 | 465,5 |
| jours | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 | 8 | 4 | 2 | 4 | 120 |
| Jours par trimestre | 154 |  |  | 183,1 |  |  | 107,8 |  |  | 20,6 |  |  | 465,5 |

Afin de se rapprocher plus des caractéristiques de la zone de l'étude qui se trouve plus près de la station Tunis-Manoubia que de la station Tunis-Carthage, le tableau ci-dessous reporte la pluviométrie mensuelle saisonnière et annuelle moyenne, calculée à la station Tunis-Manoubia durant la période 1901- 1960.

Tableau n°VI.2 : Données pluviométriques pour Tunis Ouest

| Mois | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ppm | 34 | 56 | 54 | 62 | 65 | 49 | 43 | 40 | 22 | 10 | 2 | 7 | 444 |
| jours | 7 | 9 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 102 |

(Source : station Tunis Manoubia)

Les précipitations annuelles, qui sont de l'ordre de 450 millimètres, sont généralement enregistrées entre les mois d'octobre et de mars. Une pluie de plus de 55 millimètres par jour peut être enregistrée pendant cette période, mais d'une façon très rare. Les précipitations apparaissent avec une moyenne de 10 à 15 jours par mois. En été on enregistre rarement une pluie de 5 à 10 millimètres par jour.

L'étude des fréquences des pluies journalières à Tunis-Manoubia conduit aux résultats suivants:

Tableau n°VI.3 : Fréquence des pluies journalières

| Période de retour | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. jour mm | 30 | 41 | 54 | 64 | 80 |

### VI.1.2 Le vent

L’examen de la rose des vents établie pour le gouvernorat de Ben Arous montre la prédominance des vents du secteur N-NW en hiver, à E-SE en été. Du printemps à l’automne, les vents du secteur S-SW représente une troisième composante. En plus de l’effet de la température, ces vents dont le degré hygrométrique n’est pas très important en particulier au cours de la journée, constituent une source d’évaporation non négligeable. En effet, ces vents constituent une source importante d’évaporation au niveau de la sebkha Essijoumi.

Dans les tableaux suivants sont rapportés respectivement la répartition mensuelle des vents par direction et par force ainsi que l’humidité relative à Tunis-Manoubia.

Tableau n°VI.4 : Répartition mensuelle des vents par direction et par force

| Mois | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vent le plus fréquent | ESE | NW | NW | NW | SW | NW | NW | SE | W | N | NE | ESE |
| Vent le plus fort | NW | NW | WNW | NNW | WSW | WNW | NW | NW | S | NW | NW | NNW |

L’examen de la rose des vents montre que les vitesses moyennes sont de l’ordre de 5 à 8 m/s alors que les vents les plus forts sont de l’ordre de 9 à 17 m/s.

Les vents dominants « brise de terre » représentent environ 65% du total.

Tableau n°VI.5 : Humidité relative moyenne et mensuelle

| Mois | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 85 | 88 | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 82 | 78 | 72 | 80 |
| 12 | 54 | 60 | 65 | 67 | 69 | 64 | 61 | 61 | 55 | 51 | 46 | 48 |
| 18 | 71 | 74 | 81 | 82 | 83 | 78 | 76 | 75 | 68 | 63 | 60 | 64 |

L’évaporation mensuelle et annuelle moyenne mesurée par l’évaporomètre piche à Tunis-Manoubia est donnée dans le tableau suivant.

Tableau n°VI.6 : Evaporation moyenne mensuelle à Tunis

| Mois | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emm au piche | 210 | 140 | 120 | 93 | 99,2 | 106 | 127 | 135 | 123 | 228 | 291 | 240 |
| Emm | 120 | 96 | 75 | 65 | 61 | 66 | 87 | 99 | 139 | 162 | 196 | 181 |

La moyenne des évaporations et des précipitations à Tunis peut varier considérablement d’une année à l’autre à cause des changements climatiques. Les données de l’Institut de Météorologie disponibles indiquent que l’évaporation annuelle est de l’ordre de 1400 mm avec une variation mensuelle de 83 et de 400 mm respectivement pendant les mois de janvier et de juillet.

### VI.1.3 La température

La moyenne annuelle est de l’ordre de 20°C, elle peut atteindre en juillet, lors des vents du type Sirocco, des valeurs de l’ordre de 46°C, mais sa valeur moyenne en été est de l’ordre de 35°C. Les valeurs les plus basses sont enregistrées en décembre (10°C) et rarement, pour des conditions très particulières, la température de l’air baisse jusqu’à 5°C.

Dans le tableau ci-dessous on récapitule les températures moyennes à la station météo de Tunis-Manoubia.

Tableau n°VI.7: Température moyenne mensuelle à Tunis

| Mois | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | Moyenne annuelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T max | 30,4 | 25,1 | 20,2 | 15,8 | 14,4 | 15,9 | 18,1 | 20,9 | 24,5 | 29,0 | 30,2 | 30,6 | 23,2 |
| T min | 18,7 | 15,0 | 10,3 | 6,8 | 6,4 | 6,8 | 8,2 | 10,3 | 13,5 | 17,5 | 19,9 | 20,3 | 18,8 |
| T moy | 24,6 | 20,1 | 15,3 | 11,3 | 10,4 | 11,4 | 13,2 | 15,6 | 19,0 | 23,3 | 26,1 | 26,5 | 18,0 |

## VI.2. CADRE PHYSIQUE

### VI.2.1. Géomorphologie des sites et de leurs environs

La zone El Attar est caractérisée par une surface topographique molle. Elle est comprise entre les reliefs plus rigides de Jebel Sidi Salah qui la domine vers le Nord, en culminant à 159 m d'altitude; et ceux de Okbet El Oussif qui culminent à 202 m vers le Sud.

L'altitude propre à cette zone est comprise entre 80 et 100 m environ. La parcelle réservée à la construction de la STEP couvre un terrain consacré, jusqu'à présent, aux cultures céréalières. Topographiquement, il s'agit d'un plan légèrement incliné du Nord vers le Sud, en contrebas duquel apparaît un petit talweg (Oued El Attar) orienté Est-Ouest.

### VI.2.2. Géologie de la zone

Le secteur de Tunis s'inscrit dans le cadre de la feuille géologique de Tunis à l'échelle 1/50.000. Tel que décrit précédemment, la future station Tunis Ouest se trouve dans le cas des deux variantes dans de vastes plaines où apparaît une structure monoclinale (12 km/10 km) orientée Nord-Sud et dont les couches sont en pente régulière vers le Nord-Est, l'Est et le Sud Ouest. Le cœur de cette structure est marqué par la présence de deux pointements triasiques que recouvrent les dépôts argilo-carbonatés du crétacé inférieur et moyen mais surtout d'alluvions récentes qui caractérisent la formation géologique la plus importante de la zone.

Les dépôts du crétacé supérieur sous-jacent (Campanien-Maestrichtien) sont, eux aussi, argilo-carbonatés et largement étalés, couvrant de grands espaces à l'affleurement. Cette formation est elle même recouverte, par endroit, par des lambeaux de calcaire éocène généralement exploités en carrière à proximité. Dans le reste des plaines environnantes et tout autour de cette structure à formations géologiques anciennes, on ne trouve plus que des dépôts détritiques plus ou moins grossiers argilo-sableux et caillouteux et qui sont à rattacher soit au pliocène continental, soit au Quaternaire ancien selon l'endroit considéré.

Le site d'El Attar se trouve sur cette même formation géologique ci-dessus décrite.

Ainsi sur les matériaux calcaires durs les plus dominants, se sont formés initialement des sols fersiallitiques, qui après défrichement et sous l'effet de l'érosion hydrique, ont donné par dégradation :

- Des rendzines rouges sur les pentes fortes (épaisseur 10-20 centimètres);

- Des sols bruns calcaires rouges dans les ruptures de pente (épaisseur 20-40 centimètres);

- Des sols peu évolués rouges, sur colluvions dans les replats et sur alluvions en bordure de la Sebkha.

### VI.2.3 - Les eaux souterraines

Deux complexes de nappes pourraient être touchés par l’aménagement :

- Les nappes de l’Oued Méliane à travers les plaines de Mornag

- Les nappes de l’Oued Chafrou

#### VI.2.3.1- Les nappes de l’Oued Méliane

i) Situation et importance des nappes de l’Oued Méliane

Au total la capacité renouvelable des nappes du Gouvernorat de Ben Arous est de 29,1 millions de m3. Elle sont en situation de sur-exploitation et fournissent près de 39,6 millions de m3. L’exploitation s’effectue au moyen de 1150 puits de surface et 512 forages profonds.

Les différentes autres nappes de la plaine du Mornag présentent une capacité globale qui est de l’ordre de 7,3 millions de m3. elles se composent des nappes de Khlédia, de bekbaka et de celle du Jebel Tella.

La nappe du Mornag comporte une capacité qui est de l’ordre de 17,6 millions de m3 entre nappe phréatique et profonde.

Elle se situe dans les alluvions récentes et les sables du miocène inférieur.

ii) Bilan d’exploitation des nappes dans le gouvernorat de Ben Arous

Les nappes du Gouvernorat de Ben Arous enregistrent des déficits importants. Le tableau ci-dessous précise ces déficits. Il fait apparaître que le déficit le plus important est celui supporté par la nappe de Mornag qui est exploitée à 150% de sa capacité et accuse un déficit de 9,3 millions de m3 pour une capacité de 12,3 millions de m3. L’on est en phase d’exploitation minière :

Bilan d’exploitation des nappes du Gouvernorat de Ben Arous.

| Nappes | Puits de surface | Forages | Totaux exploitation | Capacité | Bilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nappes du Mornag | 12,3 | 14,4 | 26,7 | 17,4 | -9,3 |
| Oligocène (Grès) | 1,2 | 10,7 | 11,9 | 7,3 | -4,6 |
| Nappes karstiques | 0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | +3,3 |
| Totaux | 13,5 | 26,1 | 39,6 | 29,0 | -10,6 |

iii) La recharge des nappes

La recharge des nappes est effectuée dans la région de Khlédia avec un volume annuel de près de un million de m3/an. Elle est effectuée à partir des eaux du canal Medjerdah Cap Bon.

Plusieurs projets d’amélioration des conditions d'infiltration dans la nappe du Mornag ont été élaborés par la DGRE.

Ces projets pourraient permettre d’obtenir une capacité additionnelle de l’ordre de 10 millions de m3/an et ce par augmentation de la capacité de drainage de la nappe dans le lit aval de l’Oued Méliane.

D’autres nappes peuvent bénéficier d’un projet de recharge :

- Projet de recharge à henchir Kharrouba			: 4 millions de m3/an

- Projet de recharge à lit et berges de l’Oued El Hma	: 3 millions de m3/an

#### VI.2.3.2- Les nappes de l’Oued Chafrou

L'oued Chafrou ne constitue pas un point de rejet des eaux épurées. Cependant, les périmètres irriguées projetées (2000 ha) par le Ministre de l'Agriculture trouvées en grande partie dans la plaine de Chafrou. C'est ainsi, les nappes des plaines de l'oued Chafrou à l'Ouest, celles du bassin de Manouba-Sédjoumi vers le Nord-Est, peuvent être intéressées par les infiltrations d’eaux épurées des rejets.

Les eaux souterraines de la zone d'étude peuvent être divisées en :

- Nappes phréatiques;

- Nappes profondes.

VI.2.3.2.1- La nappe phréatique de la Manouba

La nappe phréatique de la plaine de Manouba se situe dans la dans le secteur d'étude et particulièrement le bassin versant qui contient le réseau de collecte des eaux usées.

Les caractéristiques sont, d'après la D.G.R.E, présentées dans ce qui suit

i) Localisation et lithologie de l'aquifère

La plaine de Manouba, qui s'étend sur une superficie de 53 km2, est une dépression subsidente, limitée par le Jebel Ammar au Nord-Ouest, les collines pliocènes de l'Ariana au Nord-Est, les Jebels Aïn El Krima et Sidi Salah au Sud Ouest.

Le secteur Sud-Est de cette dépression est occupé par la Sebkha de Sédjoumi  . Le réservoir dans lequel se trouve la nappe de Manouba est constitué par les dépôts argilo-sableux à sablo-argileux du plio-quaternaire et du quaternaire.

L'alimentation de la nappe est assurée par les apports directs (infiltration des précipitations), et par les reliefs qui l'encadrent.

La nappe de Manouba est drainée par l'oued Gueriana et véhicule aussi les eaux usées vers la Sebkha de Sédjoumi, qui est l'exutoire superficiel des eaux souterraines de tout le bassin versant de Manouba-Sédjoumi

La nappe possède aussi un autre exutoire, c'est la vallée de Tunis au niveau de laquelle l'écoulement des eaux souterraines se dirige vers le Bardo - Bab Sâadoun - le Lac de Tunis. L'écoulement souterrain converge vers la Sebkha et devient de plus en plus profond vers la périphérie de la plaine (zone d'alimentation).

ii) Qualité des eaux souterraines

Le secteur limité au Bardo renferme des eaux de bonne qualité (inférieures à 1,5 g/i). Par contre la salinité marque un accroissement au niveau de la région longeant la route Bardo - Oued Ellil, accroissement dû vraisemblablement, en partie, aux dépôts argilo-sableux du plio-quaternaire.

Le secteur à forte salinité est localisé à l'Ouest et au Sud de la Sebkha Essijoumi (zone d'évapo-transpiration, profondeur du plan d'eau inférieure à 2 mètres). Du point de vue qualité bactériologique, les eaux de puits de surface reconnues dans la zone Essijoumi montrent qu'elles sont souvent contaminées par des germes d'origine fécale (coliformes fécaux et en particulier Eschérichia coli ainsi que les streptocoques fécaux) rendant ainsi les eaux impropres à la consommation humaine.

L'origine de cette contamination est due à l'infiltration des eaux usées dans la nappe phréatique (eaux usées évacuées à ciel ouvert, ou celles déversées dans les puits perdus dont 85% de leur volume s'infiltre dans la nappe).

D'un point de vue chimique, ces eaux ont une teneur élevée, en sodium (>500 mg/l), en bicarbonates (600 mg/l), en sulfates (> 250 mg/l), en chlorures (> 1000 mg/l) et en nitrates (80 mg/l).

La forte teneur en nitrates et les indices d’une pollution bactériologique dans la zone Essijoumi témoignent d'une infiltration d'eaux usées ou industrielles jusqu'à la nappe.

iii) Ressources et exploitation de la nappe

Les ressources de la nappe sont estimées par la D.G.R.E. à environ 8,9 millions de m3/an (282 l/s). Les derniers recensements des points d'eau réalisés par la D.G.R.E. montrent que la nappe de Manouba est sous-exploitée.

L'historique de son exploitation montre une baisse de 2,9 millions de m3 en 1974 à 1,09 millions m3 en 1985. Cette baisse est due, en réalité, au développement intense de l'urbanisation au profit des périmètres agricoles qui exploitaient la nappe pour l'irrigation.

VI.2.3.2.2 - Les nappes profondes

i) La nappe de Manouba -Fouchana

Au niveau de la dépression de Manouba, la D.G.R.E. a affirmé l'existence de trois nappes superposées. Une nappe phréatique et deux nappes profondes. L'ensemble de ces nappes est renfermé dans les dépôts plio-quaternaires et quaternaires. D'après les données recueillies à partir des forages, la transmissivité croît de l'amont vers l'aval 1,50 - 4 m2/s à 50,10 - 14 m2/s. Dans la plaine de Fouchana, la transmissivité est uniforrnément faible, inférieure à 5,10 - 4 m2/s.

L'exploitation de cette nappe a accusé, d'après l'annuaire de la D.G.R.E. en 1995, une augmentation remarquable par rapport à celle de l'année 1994 (1,52 Mm3/an en 1995 et 0,58 Mm3/an en 1994). Cela s'explique par le déficit pluviométrique enregistré en 1995. On note également que cette nappe est sollicitée au niveau de la zone industrielle de Ksar Said et de l'Ariana, où elle est captée par deux forages qui sont actuellement faiblement exploités.

ii) Les nappes de l’Oued Chafrou

Deux nappes peuvent être distinguées. La nappe phréatique qui est quasi affleurement dans les plaines de Mornaguia-El Fejja et qui est salée. Aucune exploitation n’est possible dans cette nappe.

La nappe profonde qui se situe dans les alluvions du plio-quaternaires. Celle-ci est exploitée par 13 forages pour un volume annuel global de 1,38 millions de m3.

## VI.3. Les entités géographiques

### VI.3.1. Le bassin de Essijoumi

#### VI.3.1.1. Le bassin versant de la Sebkha Essijoumi

Le bassin versant Manouba-Essijoumi sur lequel se trouve le site de la station de pompage principale projetée couvre une aire de 230 km2, dont 30 km2 (altitude inférieure à 10 mètres) occupés par la Sebkha de Essijoumi. Ce dernier constitue l'ombilic du bassin versant "Manouba-Essijoumi  " et correspond au principal exutoire naturel des eaux de surface de tout le bassin versant "Manouba-Essijoumi ". Ce bassin se situe dans le Nord-Est de la Tunisie et forme l'arrière pays de Tunis.

L'ensemble de la "Manouba-Essijoumi" constitue un bassin endoréique l'eau converge vers la Sebkha où elle s'évapore. Durant la période humide, une couche d'eau recouvre la Sebkha, laissant la place, durant la saison sèche, à un mince dépôt de sel poudreux soumis à l'action de la déflation.

Ce bassin est traversé par l’oued Gueriana qui constitue le cours d'eau le plus important. Ce cours d'eau joue un rôle important dans le drainage de la nappe phréatique. Cet oued, de 15 kilomètres de long, permet la collecte des eaux pluviales d'un sous bassin de 8.000 hectares intéressant les zones de Ibn Khaldoun, cité Ettahrir, cité El Hadika, El Omrane Supérieur, Ettadhamen, le Bardo, Khaznadar, Ksar Saïd, Manouba, Oued Ellil, Hraïria et Ezzouhour. Il débute en amont, dans la région de Oued Ellil et se poursuit sur une quinzaine de kilomètres environ avant de rejoindre la Sebkha de Essijoumi   en aval.

Le deuxième cours d'eau, mais d'importance moindre, l'oued El Melah, prend naissance aux environs de Jebel Sidi Salah (à l'Ouest de la Sebkha de Essijoumi  ) et rejoint la Sebkha au Sud de Essijoumi.

Le troisième cours d'eau est celui de l'oued Mansour qui prend naissance au niveau de Borj Chakir et se perd au niveau de la GP5. A l'aval, les eaux se dispersent dans les rues et les eaux rejoignent la Sebkha directement par le biais de l'oued Gueriana.

Le rôle de l'oued Gueriana ne se limite pas à la collecte des eaux de ruissellement et leur évacuation vers la Sebkha, mais il reçoit en plus des eaux usées urbaines et industrielles, ce qui permet un écoulement permanent. En hiver, la profondeur moyenne d'eau dans la Sebkha est de 85 centimètres alors qu'en été, le Lac est pratiquement à sec par suite de l'évaporation.

#### VI.3.1.2. La Sebkha de Essijoumi

La Sebkha de Essijoumi est située au Sud Ouest de Tunis formant une dépression lacustre dans la plaine de Mannouba. Elle forme l'un des 3 plans d'eau de l'agglomération Tunisoise avec le lac de Tunis et la Sebkha de l'Ariana.

La Sebkha est une large dépression couverte d'eau en saison humide d'une profondeur d'environ 85 cm qui tend à s'assécher en été. Elle fait partie intégrante d'un système hydraulique qui concerne un bassin versant d'une étendue assez large (environ 200 Km2).

On distingue :

- Zone Fouchana - M'hamdia : Il s'agit d'une zone rurale. L'oued Méliane et la Sebkha constituent les deux exutoires naturels des eaux pluviales.

- Zone El Mourouj : les eaux pluviales générées par cette zone sont évacuées vers la Sebkha. Un réseau primaire d'évacuation des eaux pluviales a été réalisé par l'Agence Foncière d'Habitation.

- Zone Bardo - Gueriana : C'est la région banlieue Ouest de Tunis. Elle est drainée dans sa majeure partie par deux principaux oueds (oued Bardo et oued Gueriana). La zone basse de Mellassine est directement drainée vers la Sebkha. La zone de Bardo est par contre drainée par l'oued Ezzouhour, affluent de l'oued Bardo.

- Zone Essijoumi   : C'est la région située à l'ouest de la Sebkha. Le paysage général est façonné par plusieurs écoulements dont le plus important est l'oued El Melah.

La côte maximale que peut atteindre la Sebkha est de 9,5 mètres NGT déterminée pour une crue centennale. Le niveau d'eau jugé limite a été déterminé dans le cadre de l'étude de protection contre les inondations du Grand Tunis, sur la base des cartes topographiques à l'échelle 1/5.000ème et des résultats des levés topographiques.

La Sebkha de Essijoumi reçoit un apport moyen de 30,9 millions de m3 réparti, à l'échelle temporelle, comme suit :

Tableau VI.8 : Bilan hydrique de la Sebkha (en millions de m3) .

| Mois | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruissellement | 2,4 | 3,9 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 30,9 |
| Evaporation en mm | 120 | 96 | 75 | 65 | 61 | 66 | 87 | 99 | 139 | 162 | 196 | 181 | - |
| Etat | sec | sec | sec | - | - | - | - | - | - | - | sec | sec | - |

Ces valeurs montrent qu'en année moyenne, la Sebkha est asséchée durant cinq mois ce qui correspond grossièrement à l'observation courante.

Néanmoins, pendant quelques années humides la Sebkha ne s'assèche pas durant l'été. Le danger réside en réalité dans l'augmentation insensible du ruissellement annuel. En effet, compte tenu de la superficie de la sebkha (28 km2), l’évaporation annuelle est d’environ 30 à 35 millions de m3.

L’apport moyen a été estimé comme suit :

- Pour l’année moyenne 				30 à 40 millions de m3

- Pour l’année décennale humide			50 à 60 millions de m3

- Pour l’année exceptionnelle humide 		70 à 80 millions de m3

En réalité le bassin de Essijoumi présente une superficie globale de 300 km² La population attendue en 2011 dans ce bassin avoisine 1 million d’habitants.

L’exutoire principal de la Sebkha se trouve actuellement du côté Sud au niveau de la GP 3 près des dépôts de la ferraille. Cet exutoire ne communique pas gravitairement avec le bassin de l’oued Méliane. Une station de pompage a été réalisée par l’ONAS pour assurer la liaison avec l’Oued Méliane et le drainage des eaux pluviales vers le golfe de Tunis.

#### VI.3.1.3. Etat d’eutrophisation de la Sebkha

La sebkha reçoit plusieurs sortes de rejets pollués. Les différentes sources de pollution sont inventoriées comme suit :

- Les rejets d’origine domestiques

- Les rejets d’origine industrielle

- Les déchets de la décharge publique de Henchir Yahoudia

Cette pollution bactériologique, chimique et organique n'a pas été quantifiée. Ces rejets riches en nutriments (nitrate et phosphate notamment) auxquels s'ajoutent les conditions de lumière, de température élevées et du faible hydrodynamisme, du sebkha peu profond ont permis une croissance abondante d'algue et de diatomées qui assure une source d'alimentation pour de nombreuses larves de chironomes.

Les conditions d'extrême eutrophisation se produisent en été sous l'action de la chaleur. Ces conditions sont généralement accompagnées par les formes de nuisances suivantes :

- le dégagement d'odeur

- le développement de moustiques

#### VI.3.1.4. Physico-chimie des eaux de la Sebkha Essijoumi

Les données relatives à la qualité physico-chimique du plan d'eau sont très rares. La seule étude bibliographique est celle réalisée par le laboratoire de l'INAT dans le cadre d'une étude d'aménagement écologique et exploitation des Sebkhas de Raoued et de Essijjoumi. Il ressort de cette étude des mesures de la salinité (55 g/l en moyenne avec un maximum de 95 g/l) et la température de l'eau (10 à 35 °C), pH (6,96 à 7,16).

Il est d'une importance majeure de signaler que ces analyses révèlent des concentrations en nitrates et nitrites très élevées et dépassent partout les teneurs tolérées dans les milieux hydriques.

Tableau VI.9 : Concentration des nutriments dans les eaux de la Sebkha

| Element | N-NO3- | N-NO2- | N-NH4+ | P-PO4= |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentration (ppm) | 21,456 | 18,366 | 10 | 71,815 |

#### VI.3.1.5. Faune et Flore

Les communautés aquatiques de la Sebkha sont formées essentiellement de plancton (Zooplancton et Phytoplancton) qui reste toujours pas très abondant dans la Sebkha de Essijoumi   puisque les eaux de cette dernière sont turbides et ne permettent pas à la lumière de pénétrer, rendant ainsi difficile la photosynthèse.

En ce qui concerne les vertébrés, parmi les familles citées dans l'étude précitée on distingue : les cypronodondités, les muglidés, les poecillidés.

Concernant la végétation, essentiellement trois types se développent dans la sebkha en l'occurrence les algues, la végétation des berges (les Phanérogames, les Roseaux et les Eucalyptus).

### VI.3.2. Le bassin El Attar-Chafrou-Medjerda

#### VI.3.2.1. L’aval immédiat de la STEP

Du coté Ouest de la ligne de crête de la zone d'El Attar, se situe le bassin de l'oued Medjerda. A partir des reliefs de Okbet El Oussif, du Jebel Sidi Salah et des petites collines localisées au Nord-Ouest d'El Attar, les eaux pluviales sont drainées vers les plaines avoisinantes par de nombreux petits ravins qui entaillent les flancs de la structure monoclinale suivant plusieurs directions.

La zone d’El Attar elle même, ne dispose que d'un petit ravin, très peu profond orienté Est-Ouest, et qui porte le nom de cette même localité. Cet oued passe ensuite à travers la plaine de Mornaguia, où il reçoit plusieurs rejets urbains et industriels, pour finir dans l’oued Chaffrou qui constitue un affluent de l'oued Medjerda. Cette partie du bassin de la Medjerda est réservée pour la réutilisation non restrictive. Un certain débit est lâché du barrage Sidi Salem pour fournir les eaux nécessaires aux plaines situées en aval de l’ouvrage et une partie non négligeable arrive dans le Golfe de Tunis.

#### VI.3.2.2. L’oued Medjerda et ses affluents

Il prend naissance dans les plateaux Constantinois algériens et traverse le nord de la Tunisie du SO au NE, avec une pente assez faible. La Medjerda débouche dans une plaine alluviale extrêmement plate, en grande partie gagnée sur la mer, avant de déboucher dans le golfe de Tunis, entre Cap Farina et Cap Gammarth.

Le régime hydrologique de la Medjerda, la topographie de son réseau hydrographique ainsi que la morphologie de la basse vallée, sont de nature à favoriser l’expansion des crues et à prolonger la durée de stagnation des eaux.

Le lit majeur de la Medjerda a une longueur d’environ 460 km, il comprend 5 affluents principaux qui sont les oueds Béja, Tessa, Kessab, Seliana et Mellègue.

Son débit moyen annuel est d’environ 30 m3/s au minimum et 1500 m3/s au maximum. Le débit de pointe a atteint environ 2500 m3/s pendant la crue de 1969. Plusieurs barrages sont construits sur la Medjerda, le plus important est celui de Sidi Salem qui peut maîtriser 80% des eaux de cet oued. Les eaux sont de bonne qualité et les usagers en zone aval utilisent cette eau sans restrictions particulières, mais les agglomérations riveraines dépourvues de stations d’épuration y amènent quelques sources de pollution. Une étude réalisée par le ministère de la santé publique a montré que l’oued Medjerda, qui alimente près de 38% de la population Tunisienne, est soumis à des risques de pollution provenant des rejets d’origine industrielles, domestiques et agricole. On y trouve de hautes concentrations de Nitrates, de Phosphates, d’Ammoniaque et des conductivités élevées.

Les principales sources qui menacent la qualité des eaux de cet oued sont l’utilisation excessive des engrais chimiques pour l’agriculture, le déversement des eaux usées urbaines non traitées et le déversement des eaux des industries agro-alimentaires. La population totale des villes situées sur le bassin de la Medjerda est de l’ordre de 1,5 millions d’habitants et la quantité des eaux usées générées par les réseaux de l’ONAS existants est de l’ordre 90 millions de m3/an. Environ 50 millions de m3/an sont rejetés dans l’oued après traitement dans 7 stations d’épuration qui sont déjà construites sur le bassin et le reste est rejeté à l’état brut.

#### VI.3.2.3. Paramètres physiques et hydrologiques

Une étude synthétique des différents paramètres physiques et hydrologiques de l’oued Medjerda, a été faite par plusieurs auteurs et les principaux résultats relatifs aux apports liquides et solides de l’oued Medjerda sont les suivants :

| - Superficie du bassin versant | 21.000 km2 ; |
| --- | --- |
| - Apport hydrique moyen | 915 millions de m3/an ; |
| - Débit en période d’étiage | 1 m3/s |
| - Débit en période de crue | supérieur à 80 m3/s |
| - Débit moyen | 29 m3/s |
| - Débit solide | 10 g/l en eaux moyennes et 30 g/l en période de crue. |

Soit un apport annuel de sédiments dans le golfe de Tunis estimé à 22.106 de tonnes, avant la construction des barrages

L’Oued Medjerda est une pièce maîtresse dans la gestion des eaux de ruissellement dans les zones Nord de Tunis.

A l’aval du barrage de Sidi Salem, le bassin versant résiduel est de l’ordre de 2600 kilomètres carré.

Si l’on enlève la partie qui revient au bassin de l’Oued Chafrou au barrage de Mornaguia qui est de l’ordre de 250 km², le bassin résiduel aurait une superficie de 2350 km² . Pour un apport pluviométrique annuel moyen qui est de l’ordre de 450 mm dans la région de Tunis, le volume précipité serait de l’ordre d’un milliard de m3 et se situerait entre 200 et 250 millions de m3 par an.

#### VI.3.2.4. Le lit aval de la Medjerda

Dés le début de ce siècle, plusieurs aménagements ont été entrepris pour faire face aux fortes crues et atténuer leurs effets.

La réalisation d’un émissaire à Henchir Tobbias (à environ 12 km au sud de l’ancienne embouchure), a permis de créer un nouveau lit artificiel plus court de 15 km, ce qui a conduit au déplacement de l’embouchure de l’oued Medjerda au niveau de Kalâat El andalouss. Le débit de la Medjerda se trouve alors départagé entre l’ancien lit et le nouveau.

L’émissaire était destiné à faire transiter le 1/3 du volume des crues de la totalité des débits. L’ancien lit qui débouchait au niveau de Foum El Oued près d’Utique est abandonné.

#### VI.3.2.5. Les barrages de la Medjerda :

Deux types de barrages ont été réalisés sur l’oued Medjerda :

- Des barrages régulateurs (Sidi Salem et Mellègue), dont la fonction principale est l’amortissement des crues et leur régulation ;

- Des barrages pour fournir l’eau potable et l’eau d’irrigation (Béni M’tir, Kasseb, Laroussia, Lakhmess et Bouhertma) : Ces barrages ont une influence limitée sur la charge solide, à cause de la taille de leur bassin versant et du faible dépôt dans les retenues.

#### VI.3.2.6 L’Oued Medjerda à l’aval de Sidi Salem et Oued Chafrou

La Medjerda dans la partie aval de Sidi Salem couvre 2600 Km2 (barrage Siliana non compris). Dans cette superficie sont inclus les différents affluents de la Medjerda qui sont en rive droite.

Il s'agit en partant de l'amont des talwegs parmi lesquels se trouve l'Oued Chafrou qui intervient dans le mécanisme d'inondation en particulier de Kalâa El Andalous. Ses caractéristiques reportés ci-dessous sont relativement faibles, elles relèvent d'un bassin versant érodé et d'un profil faible et par conséquent d'un temps de réponse plus long.

Les caractéristiques de l'Oued Chafrou sont les suivantes :

Tableau n°VI.10: Caractéristiques hydrauliques de l’oued Chafrou

| S (km2) | L (km) | Tc (H) | Q (50m3/s) | Q (500 m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 452 | 28 | 17 | 350 | 490 |

Les vitesses d'écoulement augmentent relativement vite et à partir de 5 à 6 m d'eau, elles atteignent et dépassent les 2 m/s et peuvent atteindre en surface les 5 m/s où l'Oued Chafrou rejoint le canal Medjerda-Cap Bon.

En amont, les eaux en provenance de la Medjerda, rassemblées au niveau de la retenue de Sidi Salem, constituent une source hydrique de bonne qualité qu'il faut préserver contre toute forme de pollution. Cette source est utilisée pour l'alimentation en eau potable et pour l'irrigation.

i) Le barrage collinaire sur l’oued Chafrou

Le barrage collinaire projeté sur Oued Chafrou se situe à l’amont du point de rejet (variante 2).

L’oued Chafrou, affluent rive droite de la Medjerda. Il prend sa source à Henchir Gorgiana au Sud Ouest de Tunis. Il coule dans la plaine de Hajj El Fejja et traverse la RN5 entre la Mornaguia et Medjez El Bab pour rejoindre la Medjerda à l’Est immédiat de la Jdeida.

La plaine que l’oued traverse se caractérise par une pente très faible, elle se trouve légèrement en contre-bas par rapport aux infrastructures et aux habitations existantes notamment à l’aval de la RN5 où les terrains essentiellement agricoles sont assez plats. Un endiguement de l’oued de part et d’autre de la RN5 a été réalisé pour contenir les débordements et limiter les inondations de parcelles très fertiles.

L’un des objectifs recherchés à travers la réalisation d’un barrage sur l’oued Chafrou était d’exploiter la retenue en envisageant un transit et un séjour des eaux du Nord, qui alimentent Tunis et le Cap Bon à partir du Canal Medjerda-Cap Bon, dans le but d’améliorer la qualité des eaux et de réduire leur turbidité, mais cette idée fut rapidement abandonnée en raison de la mauvaise qualité des eaux que draine l’oued Chafrou et c’est la protection contre les inondations qu’assure actuellement ce barrage dont les caractéristiques sont les suivantes :

| Bassin versant : |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Superficie | 217 km2 |
|  | Pluviomètrie moyenne | 450 mm/an |
|  | Apport moyen annuel | 7 Mm 3 |
| Réservoir |  |  |
|  | Côte de la retenue normale | 49 NGT |
|  | Côte des plus hautes eaux | 51 NGT |
|  | Volume à la côte R.N | 7 Mm3 |
|  | Volume aux plus hautes eaux | 14 Mm3 |
|  | Apport solide annuel | 400.103 tonnes |

### VI.3.3. L’Oued Méliane

#### VI.3.3.1. Le bassin de l’Oued Méliane

L’oued Méliane draine le versant occidental de la dorsale tunisienne. Il prend sa source dans le massif de Bargou, au voisinage de Rabäa. Sa longueur est d’environ 160 km. Il coule à peu près parallèlement à la Medjerda et se jette au sud du golfe de Tunis, entre Radès et Ez-Zahra.

Son débit annuel est irrégulier, avec une moyenne de 5.106 de m3 d’eau /an. En période de crue le débit peut atteindre 200 m3/s.

Trois barrages ont été édifiés sur ce cours d’eau :

- Le barrage d’oued El Kebir (en 1925), qui présente un bassin versant de 1400 km2 et une capacité de 26.106 de m3 d’eau.

- Le barrage Bir M’Chergua (en 1970-71), avec un bassin versant de 800 km2 et une retenue d’eau de 50.106 m3.

- Le Barrage sur l’Oued El Hma (en 1990) avec un basin versant de XX km² et une retenue d’eau de 20.106 m3

L’apport solide moyen de l’oued Méliane, qui était de 3,3 millions de tonnes avant aménagements, n’est plus que de 1,1 millions de tonnes actuellement.

L'Oued Méliane draine un bassin versant d’une superficie 1996 km2, sa longueur est de 100 km alors que sa largeur varie entre 8 et 35 m. Son embouchure dans le Golfe de Tunis se situe au niveau de la ville de Radès.

Les crues de l'Oued Méliane peuvent être représentés par les enregistrements effectués par la DRE au droit de la station limnimétrique du pont de la Madeleine installée depuis 1932 prés du pont-route Tunis Mornag sur le Méliane. Les traitements statistiques effectués par la DGRE (direction Générale des Ressources en Eau) sur ces enregistrements ont donné les résultats suivants :

- 2 ans: 		Q max = 150 m3/s

- 10 ans: 		Q max = 680 m3/s

- 100 ans: 	Q max = 2300 m3/s

Les précipitations exceptionnelles qui se sont abattues sur la région à l'automne 1969, ont été la cause d'écoulements exceptionnels tant par les débits atteints que par les volumes écoulés. De grandes superficies dont le site de la station d’épuration Sud Méliane ont été inondées.

Cependant ces valeurs n'ont qu'un caractère théorique après la construction du barrage de Bir M'Cherga car même en supposant qu'un débit se produise lorsque le barrage est rempli, la crue en aval décroît considérablement. Le barrage Bir M'Cherga construit en 1971, contrôle une superficie de 1398 km2 et a pour principale fonction la protection du bassin aval de Méliane contre les crues et les inondations dévastatrices.

Le tronçon amont de l'Oued Méliane a une débitance suffisante pour faire écouler le débit centennal. A l'aval de sa confluence avec l'Oued El H'ma sa capacité se réduit énormément et la zone reste non protégée. Sans inonder les zones riveraines, l'Oued ne peut transiter que le débit équivalent à la crue de 2 à 5 ans.

Dans cette zone le cours de l'Oued présente une débitance qui ne permet que l'évacuation de la crue quinquennale voire au plus la crue décennale. Cette limitation est due à la section réduite du lit ainsi que de son état actuel (abondance de la végétation, singularités..) Ceci se traduit par des débordements fréquents qui touchent aussi bien les zones urbaines, notamment les constructions anarchiques ainsi que les zones agricoles aux alentours.

Les superficies des zones inondables représentent près de 2630 ha pour une fréquence décennale et 7300 hectares pour la fréquence centennale. Cette superficie englobe en partie des zones urbanisées.

Des travaux complémentaires pour la préservation de la vallée de Méliane sont programmés par le Ministère de l'Equipement et de l'Habitat et concerne notamment :

- le renforcement, la maintenance et l'entretien de la digue existante ;

- le curage et la déforestation du lit de l'Oued Méliane dans les parties aval.

#### VI.3.3.2 Le barrage sur l’Oued El Hma

Le barrage El Hma est prévu dans la délégation de Mornag, gouvernorat de Ben Arous à une vingtaine de kilomètres de Tunis

La digue du barrage a été construite sur l’oued El Hma affluent rive droite de l’oued Méliane qui débouche dans le golfe de Tunis.

L’oued El Hma prend sa source dans la région montagneuse de la dorsale tunisienne dont le point culminant est situé à Jbel Ressas à une côte de 795 m NGT.

Dans la zone de la retenue d’oued El Hma, le relief est peu fragmenté, les pentes sont douces d’où des processus érosifs assez faibles, les glissements n’existent pratiquement pas. En même temps sur la totalité du bassin versant, surtout dans la partie montagneuse  où les côtes arrivent jusqu’à 200-300 m et plus, le relief est fortement accidenté avec une érosion nettement prononcée et générant des volumes considérables d’apports solides.

La cuvette sera créée dans la partie médiane de la vallée de l’oued El Hma. Les principales caractéristiques de la retenue sont :

- Côte de la retenue normale		102,4 mNGT

- Côte des plus hautes eaux		106,2 mNGT

- Capacité totale				19,75 106 m3

#### VI.3.3.3. Auto-épuration des eaux dans l'Oued Méliane

Du faite même qu’une désinfection en bassins de maturation a été prévue, les apports résiduels de nutriments (N et P) seront relativement faibles puisque les eaux usées sont totalement épurées et débarrassées de leur charge bactérienne. Cet apport sera donc faible et sans action dommageable à l’environnement.

Le transport des polluants résiduels, dans l'effluent épuré, tout le long du lit de l'Oued Méliane, sur une distance d’une vingtaine de km, permet un temps de séjour d'environ 10 heures. Cette durée, bien que visiblement réduite, devrait à priori permettre à l'effluent de bénéficier du mécanisme de l'auto-épuration qui peut être assuré par le sol, les plantes présentes dans et sur les rives de l'Oued et enfin de l'action du soleil tout le long de son trajet jusqu'au débouché en mer. Cette auto-épuration sera d’importance minime et non quantifiable.

### VI.3.4. Le Golfe de Tunis

#### VI.3.4.1. Situation géographique

Le Golfe de Tunis situé au nord est de la Tunisie entre 36°44’et 37° de latitude Nord, 10°15’ et 10°37’ de longitude Est, au nord ouest du seuil siculo-tunisien. D’une superficie totale d'environ 1500 km2 il représente l'exutoire naturel des Oueds Medjerda et Méliane. Il est largement ouvert vers la mer au Nord.

La partie sud souvent appelée baie de Tunis (petit golfe) est relativement abritée des vents dominants et présente un aspect sédimentologique particulier. Cette baie est située en face de la ville de Tunis, sa surface est de l'ordre de 350 km²

Vers le sud ouest de la baie se trouve le complexe lagunaire formé par les « deux lagunes nord et sud de Tunis » qui sont séparées par le canal de navigation. Chacune de ces trois parties du complexe lagunaire communique avec la baie par un canal étroit.

La qualité des eaux dans cet espace marin s'est dégradée au fil des dernières années a été améliorée par des travaux de dragage et d’assainissement qui ont fait que la qualité de leurs eaux est devenue partiellement marinisée pour le Lac Nord et totalement marinisée pour le Lac Sud de Tunis.

#### VI.3.4.2. Caractéristiques climatiques

Les principales caractéristiques du climat sont :

- Une chaleur permanente et forte en été ;

- Une instabilité du climat pendant le reste de l’année

- Des faibles précipitations

L’été, chaud et sec, dure de 3 à 5 mois, l’hiver, frais, est irrégulièrement pluvieux. Des coups de froid surviennent souvent après des périodes anormalement chaudes. En été, la température est un élément essentiel pour l’évolution de la végétation marine. Durant deux à trois mois, la température est comprise entre 20°C au lever du jour et 30°C le soir. Les vents du sud contribuent à diminuer la température au niveau de l’interface eau/atmosphère (tranche d’eau superficielle). Les brises de terre (ouest) hivernales ont pour effet le rafraîchissement de la température des eaux de mer, par contre celles de l’est (de dominance estivale), ont pour effet la régularisation des températures des zones côtières du golfe de Tunis

Les vents, vu leur violence et leur fréquence, jouent un rôle important sur les courants.

En général on peut retenir que l’hiver est marqué par des vents forts et fréquents du nord et de l’ouest alors qu’en été, les vents soufflent du secteur Sud Est et sont moins forts et moins fréquents. Les données statistiques consultées ont permis de conclure que :

- Les vents dominants pendant la période hivernale sont ceux du secteur Nord-Ouest

- Les vents dominants de la période estivale sont ceux du secteur Est et Sud-Est.

- Les vents les plus violents sont ceux qui soufflent des secteurs Ouest et nord-Ouest

- Les vents du secteur Ouest sont les plus stables et soufflent nettement plus longtemps que les autres

- La moyenne annuelle de la vitesse du vent à Tunis, calculée sur une période de 20 années, est de 5,9 m/s.

#### VI.3.4.3. Réseau hydrographique

Le régime hydrologique du golfe de Tunis est commandé principalement par le réseau exoréique le plus important de la Tunisie : les oueds Medjerda et Méliane. Trois autres oueds non négligeables, mais de moindre importance, viennent aussi se jeter dans le golfe, à savoir, Oued Soltane à Bordj Cédria, Oued El Bey à Soliman et Oued Bézirk vers Korbous. Les détails relatifs aux principaux oueds ont été développés dans les paragraphes précédents.

#### VI.3.4.4. Hydrodynamique

Les principaux facteurs hydrodynamiques qui interviennent dans la dynamique littorale et dans les mécanismes de transport et de dilution sont la houle, la marée et les courants associés.

i) La houle

La houle joue un rôle déterminant dans le transit sédimentaire et par suite dans le déplacement des masses d’eau (dilution), en zone littorale et infra-littorale. Elle est le principal agent de transport du large vers la côte (transport en masse), de la côte vers le large (courant de retour) et le long de la côte (dérive littorale).

Ce sont les vents soufflants au large des côtes qui engendrent les houles les plus fortes et les plus longues.

Des données d’observation faites au cours de missions en mer, ainsi que l’analyse théorique de la propagation des houles dans le golfe de Tunis à partir des fetchs, montrent que :

- Les principales directions des houles dans le golfe de Tunis sont celles de direction NNE à NE ;

- La houle significative décennale serait de 3,6 à 10 m d’amplitude pour des périodes de 7 à 12 s ;

- La houle significative annuelle serait de 3 à 3,5 m d’amplitude pour des périodes de 5,3 à 10s.

Trois plans de houle ont été construits à partir des données océanographiques, donnant la direction de la ligne de crête à l’approche de la côte, en fonction de la direction des vents et de la bathymétrie. Les principales houles étant celles du secteur NNE à NE, elles buttent contre la côte ouest avec un fort angle d’incidence induisant une dérive littorale généralement Nord-Sud.

Les eaux provenant de la Medjerda et rejetées au niveau du golfe de Tunis seront transportées par la dérive littorale N-S et seront diluées avant d’atteindre la baie de Tunis.

ii) La marée

Sur les côtes tunisiennes, de Tabarka au Nord, à Chebba à l’Est, la marée est de faible amplitude (30 à 40 cm). Aussi, même si les fonds sont plats, les estrans ne sont développés que sur quelques dizaines de mètres. Dans le golfe de Tunis, la marée est très faible et possède les caractéristiques suivantes :

- Marée du type semi-diurne

- En mortes eaux, le marnage est de l’ordre de 12 cm.

- En vives eaux le marnage est de 30 cm.

A cette marée astronomique s’ajoutent des phénomènes atmosphériques (vent, pression atmosphérique…) qui peuvent engendrer des variations du niveau de la mer de l’ordre de 50 cm.

iii) Les courants

On signale plusieurs types de courants dans le golfe de Tunis :

Courants généraux :

La circulation générale des courants dans le golfe de Tunis est tributaire, en partie, des caractères hydrologiques de la Méditerranée. En effet, des mesures hydrologiques réalisées dans le golfe de Tunis, ont permis de mettre en évidence deux principaux courants :

Une branche qui vient contourner la côte ouest et se dirige vers le sud, ce qui peut bloquer les eaux et provoquer des courants giratoires. Ce phénomène est bien marqué au débouché de la Medjerda (Pimienta 1959, Bobier et al. 1980).

L’autre branche se rabat suivant une direction NO-SE. A l’approche de Jbel Korbous, elle est déviée vers le sud, avant de se diriger vers le nord, au milieu du golfe de Tunis.

Courants de marée :

Les courants de marée dans le golfe de Tunis sont très faibles et atteignent au maximum une vitesse de 10 cm/s. Ces courants se trouvent pour la plupart du temps, masqués par les courants liés aux houles.

Courants de houle :

Après réfraction, la houle déferlante arrive sur la plage avec une certaine obliquité et donne naissance à trois types de courants :

- Un courant parallèle à la côte, ou courant de houle, entre la zone de déferlement et le trait de côte.

- Un courant en dents de scie sur la plage, appelé courant de «jet de rive» ;

- Un courant de retour (courants sagittaux) l’afflux d’eau à la côte, consécutif au déferlement, est compensé par des courants de retour vers le large. Ces courants exercent une action érosive sur les fonds meubles. Ils sont capables de transporter, hors de l’espace littoral, les particules en suspension dans la colonne d’eau, vers le large.

Le long de la frange littorale du petit golfe de Tunis, on distingue deux dérives littorales : une dérive principale, allant de l’Est (Korbous) vers l’Ouest (La Goulette), charrie d’énormes quantités de sable vers le large, et une dérive dans le sens contraire qui a un effet très faible.

Le long de la côte Ouest, les mesures effectuées par SOGREAH (1975) et par le LCHF (1967), montrent que la vitesse moyenne du courant littoral, de direction Nord-Sud, est généralement inférieure à 15 m/s.

La vitesse moyenne des courants de houle est de 4,14 m/s

Courants de dérive dus aux vents

De nombreuses mesures de courants de dérive dus au vent, effectuées le long de la frange littorale Ouest du golfe de Tunis par la SOGREAH (1975) et par le LCHF (1978), ont montré que ces courants ont une vitesse de l’ordre de 2 à 3% de celle du vent.

Pour un vent de 50 km/h (13,3 m/s), la vitesse du courant de dérive due au vent atteindrait 0,25 à 0,30 m/s. Ces vitesses diminuent à moins de 0,15 m/s pour des vents de 25 km/h.

#### VI.3.4.5. Caractéristiques de dilution des eaux

Trois phénomènes contribuent à diminuer la concentration de la pollution rejetée dans les eaux du Golfe : la dilution initiale de la pollution par les eaux de mer, la dispersion horizontale et la dégradation des matières biodégradables

- La dilution initiale a lieu au moment du mélange des eaux rejetées avec les eaux de mer.

- La dispersion horizontale est liée au champ de courant existant sur le lieu du rejet. En effet, comme cité ci-haut (caractéristiques hydrodynamiques), il existe au niveau du golfe de Tunis différents courants qui ont un effet considérable sur la dilution des eaux rejetées en mer. La combinaison des effets des courants locaux et des courants généraux (dérive littorale), fait que les eaux en provenance des oueds ou autres sources de rejets sont très rapidement diluées.

- Les courants de houle dont les vitesses sont les plus importantes (moyenne de 4,14 m/s), imposent au niveau du golfe de Tunis un sens privilégié de circulation des masses d’eau, sur la côte Ouest le sens va du Nord vers le Sud, et sur la côte Est et plus particulièrement au niveau de la baie de Tunis le sens de la circulation va du Sud vers le Nord (Hammam Lif vers La Goulette).

La décomposition des matières dégradables participe à la diminution du taux de concentration de certains éléments (matières organiques, bactéries, virus) mais entraîne en contre partie l'augmentation de la concentration d'autres éléments (matières minérales, algues ...).

La dilution totale qui résulte de ces processus est comprise entre 200 à 1000 (la dilution est définie comme l'inverse de la concentration relative de l'eau polluée dans le mélange eau polluée-eau de mer).

Compte tenu des conditions météorologiques, la situation la plus défavorable correspondrait à un déplacement de pollution due à un vent d'été (Est) combiné avec de la houle et de la marée (mélange vertical). La vitesse de déplacement peut atteindre 0,1 à 0,2 m/s, soit une dizaine de km par jour. Ceci est important à savoir car l'échelle de temps de variation des phénomènes de transport est plus faible comparée à celle relative à la décomposition des matières dégradables (de l'ordre de quelques jours sauf pour les bactéries et les virus où l'échelle de temps des variations est de quelques heures).

#### VI.3.4.6. Qualité des eaux du golfe

Le Golfe de Tunis constitue l'exutoire des eaux usées épurées issues de l'oued Méliane, du canal de navigation du lac de Tunis, du canal de Radès et de l’oued Hissiène au nord de la plage de Raoued.

Dans la zone centrale du golfe de Tunis ont été effectuées des mesures de la température de l'eau, de la salinité, du pH, de l'azote minéral, du phosphore minéral, de la chlorophylle-a durant une période de 10 ans, toutes les deux semaines.

Il est à signaler que la valeur de la chlorophylle-a exprime le taux de concentration en phytoplancton (microalgues) dont la croissance dépend essentiellement de la température, des conditions d'éclairement, de la disponibilité en sels nutritifs et de l'hydrodynamisme.

Les résultats de ces mesures, ci-dessous reportés, montrent que les concentrations en azote et en phosphore inorganique au large du golfe sont généralement faibles, comparées aux recommandations formulées par le NRA en Grande Bretagne. Lesquelles recommandations sont relatives aux concentrations limites d'azote et de phosphore dans les eaux de réception risquant d'entraîner des problèmes d'eutrophisation.

Tableau n°VI.13: Qualité de l’eau dans le golfe de Tunis

| Paramètre | N-NO2 | N-NO3 | N-NH4 | Azote Total | P-PO4 | Phosphore Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur (g/l) | 6 | 20 | 10 | 273 | 10 | 15 |

Les recommandations du NRA en Grande Bretagne, sont les suivantes :

| Phosphore total : | 10 à 30 g/l |
| --- | --- |
| Azote total : | - 300 g/l dont moins de 50 g/l doivent être du N-NH4 afin de protéger les poissons contre la toxicité |

En ce qui concerne la zone côtière les valeurs des différents paramètres caractéristiques de la qualité des eaux sont différentes de celles enregistrées en zone centrale du golfe. Parmi les paramètres mesurés, il y a, la salinité, le pH, l’oxygène dissous et les sels nutritifs.

i) La salinité

La variation spatiale de la salinité des eaux du golfe de Tuis est très faible, sa valeur moyenne dans la baie est de 37,1‰. Du côté Nord et Est, c'est-à-dire plus vers le large, les salinités sont relativement faibles (<37 ‰) et marqueraient une eau Atlantique venant de la couche superficielle du canal Siculo-Tunisien.

ii) Le pH

La variation du pH présente deux gammes de valeur. Une zone au large où le pH varie entre 8,1 et 8,16 traduisant une eau marine ioniquement stable et une frange littorale où le pH est supérieur à 8,6. Cette élévation du pH peut être le résultat d’une photosynthèse d’algues nitrophiles qui se sont développées suite à une eutrophisation due à des apports continentaux.

iii) L’Oxygène dissous

Les valeurs enregistrées de l’oxygène dissous sont comprises entre 65% et 97%. Elles indiquent une oxygénation relativement bonne bien que les valeurs faibles inférieures à 70% montrent qu’il y à une certaine consommation de l’oxygène par la biodégradation.

iv) Les sels nutritifs

Au large de la baie de Tunis dans la zone centre-est du golfe de Tunis, on trouve une zone caractérisée par de faibles teneurs en sels nutritifs ce qui montre que cette zone n’est pas encore touchée par les rejets urbains. Par contre dans la frange littorale on trouve des teneurs très élevées surtout au niveau du littoral ouest de la baie de Tunis (au large de l’embouchure d’oued Méliane) où ces valeurs atteignent 569 μgN/l et 49 μgP/l. On assiste donc, dans cette zone à une amorce d’eutrophisation qui est le résultat des forts échanges avec le complexe lagunaire du Lac de Tunis, l’eutrophisation naturelle et les rejets urbains provenant de l’oued Méliane.

Entre cette zone de fortes concentrations et le large, la teneur en azote total diminue progressivement jusqu’à des valeurs de l’ordre de 250 μgN/l vers le large. Néanmoins, on peut signaler l’existence d’une zone littorale, de forte concentration en phosphore. Ceci montre l’effet indirect des rejets des banlieues nord sur la qualité des eaux de la baie de Tunis, par l’intermédiaire des courants littoraux et de la dérive littorale nord-sud à ce niveau du Golfe.

v) Qualité bactériologiques des eaux

Un suivi continu de la qualité bactériologique des eaux du Golfe est assuré par la Direction de l'Hygiène du Milieu et de la Protection de l'Environnement du Ministère de la Santé Publique qui sous-traite les analyses à l'Institut Pasteur.

Les risques de contamination microbiologique de l'eau de mer qui peuvent apparaître sont:

- pour les baigneurs : attraper des infections entériques respiratoires, de la peau, de l'oreille, du nez et de la gorge.

- la contamination des fruits de mer: l'ingestion de fruits de mer et de mollusques bivalves en particulier les moules et les huîtres organismes filtreurs, qui peuvent accumuler une forte concentration en bactéries, peut provoquer des infections virales comme l'hépatite A

#### VI.3.4.7. Caractéristiques d'auto-épuration des eaux

La géomorphologie du Golfe au niveau du rejet (oued Méliane) correspond à une zone abritée avec une plage formée de sable fin à moyen. Il en résulte que l'auto-nettoyage par les vagues est assez lent. D'autre part, bien que la dilution soit assez importante, le transport de la pollution s'opère le plus souvent vers la zone côtière.

En effet, la côte Occidentale du Golfe est de nature alluviale et est caractérisée par des plages de sable et de lagunes. La plage de Radés, quant à elle, a disparu sous l'action d'une très importante évolution régressive liée, à la fois, à la mise en réserve des eaux de Oued Méliane et une urbanisation côtière intensive.

Ces considérations, conjuguées à l'importance de la zone sur les plans biologiques (ressources exploitées, herbiers) et socio-économique (tourisme, industrie, centrales thermiques, complexes portuaires ...), confèrent au milieu un caractère fragile et vulnérable.

Les résultats des travaux de recherche récents montrent que les variations absolues des concentrations en nutriments inorganiques dans l'eau (azote et phosphore) par rapport aux valeurs initiales après 10 ans, tenant compte du rejet futur de la station Sud Méliane, représentent des moyennes annuelles de l'ordre de 50 mgN/m3 et 15 mgP/m3.

Le Golfe de Tunis au niveau de l'embouchure de l'Oued Méliane est une zone qui ne connaît pas actuellement de sérieux problèmes et un niveau élevé d'eutrophisation. Toutefois, un accroissement continu des rejets de tout genre (eaux pluviales non assainies, eaux usées épurées) sans tenir compte de certaines précautions, peut perturber l'équilibre écologique de la zone.

#### VI.3.4.8. Les caractéristiques biologiques du milieu marin

i) La flore marine

L’étude de la biodiversité en Tunisie a révélé que le golfe de Tunis présente la plus grande diversité en espèces floristiques sur toutes les côtes Tunisiennes, mais parmi toutes ces espèces, les plus importantes (les plus abondantes et les plus vulnérables) sont les Cymodocées et les Posidonies.

Il apparaît d’après l’ensemble des prospections réalisées dans les zones littorales du golfe de Tunis, que la végétation du golfe est formée essentiellement ; par des Cymodocées (Cymodocea nodosa), et partiellement par des Posidonies (Posidonia oceanica), qui se présentent en herbiers, parfois associés à des Caulerpes (Caulerpa prolifera) ; mais avec une répartition géographique différente. Les deux divers modes d’extension et de développement des Cymodocées et des Posidonies font que les premières préfèrent les fonds instables, en l’occurrence du sédiment sablo-vaseux et l’herbier de Posidonies reste prospère sur la côte sud-est du golfe  où il constitue un peuplement homogène et plus ou moins continu.

L’extension des herbiers de Posidonie dans le golfe de Tunis est très limitée. En effet on n’arrive à cartographier, entre Sidi Errais et La Goulette, que des taches isolées de P.oceanica entourées par du sable qui ne s’étendent jamais au-delà de 4 à 5 m de profondeur. Des herbiers superficiels ont également été signalés au Cap Carthage et à Sidi Errais. Sur la côte occidentale du golfe de Tunis au niveau de Cap Gammarth P.oceanica ne représente que quelques touffes isolées. Le seul herbier en bon état observé au niveau du golfe est situé à son entrée Nord, à Ghar El Melh.

Les herbiers constituent des faciès biologiquement riches et abritent de nombreuses espèces animales. Ils sont très sensibles aux agressions humaines et à la pollution chronique.

Les herbiers doivent être protégés dans la mesure où ils conditionnent en plus de leur rôle de nurseries, une réduction de l'érosion naturelle des plages par amortissement des houles sur le fond, et piégeage des sédiments entre leurs rhizomes.

ii) La faune marine

La faune benthique constitue le plus important bio-indicateur. Sous l’effet des pressions externes les biotopes subissent des modifications parfois assez importantes provoquant ainsi l’apparition de certaines espèces, au détriment d’autres qui ne tolèrent pas les nouvelles conditions du milieu.

Parmi les bio-indicateurs, on peut citer certains bivalves, des polychètes, des hydraires, des bryozoaires, etc, dont la présence ou l’absence, renseigne sur l’état de santé de la biocénose à laquelle il appartient.

La diversité faunistique au niveau du golfe de Tunis est assez importante. On peut recenser plusieurs dizaines d’espèces de poissons de fort intérêt commercial, de crustacés, de mollusques etc. Pour les crustacés, il y a les homards, les langoustes, et trois espèces différentes de crevettes. Pour les mollusques, les seiches et les calamars constituent la ressource la plus importante, sur le plan commercial.

A l’échelle du golfe de Tunis, l’on enregistre un déséquilibre au niveau de la distribution spatiale de la faune et de la flore benthique due essentiellement à la pression galopante de l’urbanisation sur les côtes du petit golfe et dont l’effet se traduit par la formation d’un substrat vaseux instable relativement riche en matières organiques.

## VI.4. Le paysage

Le paysage autour d'El Attar est un paysage très commun pour la zone sud-ouest de Tunis. Il s'agit d'un paysage avec faible relief (en pente) et une occupation agricole importante (généralement de grands lots). Les villages sont rares, et il y a des fermes dispersées distantes les unes des autres de quelques kilomètres. A la sortie de l'agglomération de Sidi Hcine qui borde la Sebkha, plus on se dirige vers le site plus on gagne en altitude et le paysage se vallonne mollement et comporte dans les premiers kilomètres des oliviers et des amandiers très éprouvés par la sècheresse.

Au niveau du site choisi pour l'implantation de la STEP qui se situe dans la partie basse d'un vallon, les terres (châtain clair et brunes) dédiées aux cultures céréalières (essentiellement) et fourragères (accessoirement) sont, en cette saison où les pluies automnales sont attendues pour procéder aux semailles, nues à l'exception d'un petit périmètre viticole (lui aussi éprouvé par le manque de pluie). Les terres en friche sont peu nombreuses et n'y subsistent que quelques spécimens des espèces les plus rustiques non palatables (plantes épineuses).

Sur les berges de la sebkha, le paysage est totalement différent et c'est plutôt l'état de la pollution qui domine sur le paysage. En effet, le site où sera installée la station de pompage est actuellement occupé par une petite forêt d’Eucalyptus qui longe la voie express MC37. Pour construire cette station on prévoit d’abattre quelques rangées d’arbres du côté du plan d’eau de la sebkha et de garder les rangées du côté de la route, afin de camoufler ce futur bâtiment.

## VI.5. Les qualités de l'air et le bruit

Le site proposé pour abriter la future station d'épuration de Tunis Ouest se trouve dans une zone à caractère agricole et au niveau de laquelle l'activité industrielle susceptible de générer une pollution atmosphérique demeure jusque là très modeste. Les seules sources de pollution atmosphérique et de bruit proviennent des activités rurales et agricoles mais surtout du trafic routier provenant de la MC 37 au niveau du site d'El Attar.

Il est également important de signaler la présence de la décharge publique contrôlée dont les émanations sont très fortes et arrivent jusqu’au site de la future station. Celle-ci présente une importante source de nuisance pour le village d’El Attar.

## VI.6. Le cadre biologique

### VI.6.1. Le Milieu terrestre

Dans ce paragraphe, ne sera traitée que la flore terrestre naturelle. La carte phyto-écologique de cette zone forme un véritable patchwork d'unités phytoécologiques de végétation montrant une grande complexité au niveau des réponses de la flore à des micro-milieux relativement contrastés bien que juxtaposés.

La végétation primitive de cette zone, essentiellement occupée à l'heure actuelle par des unités de végétation cultigènes, est celle de l'oléo-lentisque à caroubier. En raison du défrichage intensif, il n'en reste que de très rares traces.

La carte phyto-écologique montre que l'essentiel de la surface des terres entourant la région d'El Attar ainsi que la Sebkha est occupée par un groupement semi-aride à HB Le groupement semi-aride à Hedysarumètres coronariumètres-Bupleurumètres lanceolatumètres.

Ce groupement caractérise des coteaux de marnes argileuses moyennement drainées à vocation de céréaliculture en jachère. Au centre de cette zone, on rencontre quelques pieds de Pins d'Alep, eux aussi caractéristiques d'aridité.

Les principales espèces de ce groupement sont :

- Hedysarumètres coronariumètres : C'est la sulla, une légumineuse fourragère colonisant les terrains incultes;

- Picris echioides : Appartenant à la famille des composées et s'installant dans les terrains incultes sur le sol lourd;

- Bupleurumètres lanceolatumètres : Appartenant à la famille des ombellifères à aspect de fenouil vivant dans les jachères à sol de texture fine.

A l'Ouest du bassin versant de la Sebkha de Sédjoumi  , la zone, est caractérisée par une mosaïque de flores cultigènes de type semi-aride regroupant les zones SO et LO caractéristées par le groupement semi- aride à Silène colorata -Onopordon nervosus (SO).

Ce groupement caractérise des sols rouges à croûte calcaire peu épaisse. Il indique la présence de terres peu productives, toutefois la qualité du sol est nettement améliorée par décrottage (défonçage de la carapace calcaire). La zone SO, que l'on retrouve isolée dans la partie Nord-Est d'El Attar, est le domaine de:

- Silènecolorata : C'est une plante de la famille des caryophyllacées à belles fleurs roses colonisant les zones sableuses ou limoneuses.

- Onopordon nervosus : Appartenant à la famille des composées qui est une plante épineuse à aspect de chardon colonisant les zones incultes et arides à sol peu profond.

- Hyperiumètres trioquetifoliumètres : Appartenant à la famille des crucifières, cette plante pousse dans les parcours.

Des prélèvements faits sur la seule végétation naturelle encore présente dans la zone d'El Attar, au niveau du ravin creusé près de la source et au dessus du village d'El Attar, ont montré, pour l'oued, la persistance de quelques touffes de joncs en partie consommée par le bétail et de quelques pieds de chardons morts. Ces chardons appartiennent aux espèces Centaurea schouwii (espèce de l'étage "humide" qui est ici en milieu azonal = lit d'oued). L'armoise (Artemisia herba-alba) caractéristique de l'étage moyen semi-aride est trouvée en haut de la colline de calcaire blanc qui surplombe le village d'El Attar, cette espèce présente une végétation encore très verte signe d'une très bonne aptitude à la sécheresse.

### VI.6.2. Les pressions sur la flore terrestre de la zone

Dans la zone agricole située à l'Ouest de la Sebkha et dans les alentours proches, cultivés (potentiellement) à près de 100% des superficies disponibles, les biotopes sont caractérisés par:

- La disparition de la végétation primitive (défrichage général);

- La coexistence de groupes végétaux caractéristiques du climat semi-aride à hiver doux (sous-étage supérieur);

- La présence de groupes phyto-écologiques dominés par Hedysarumètres coronarium, Onopordon nervosus et Bupleurumètres lanceolatumètres plantes peu sensibles, occupant principalement les rares zones laissées incultes (ravins, jachères, zones où la croûte calcaire est très proche de la surface);

- Une forte anthropisation (cultures) en raison de la proximité de la capitale (à peine un peu plus de 10 kilomètres); "

- Une quasi monoculture (céréales) liée à la nature à dominante marneuse, des sols à l'exception de quelques cultures arbustives de petite étendue : des oliveraies, des amanderaies et des vignobles (zone Ouest);

- Une pression des troupeaux (tout au moins dans les circonstances climatologiques actuelles);

- Une pression de l'habitat qui reste relativement modeste autour du village d'El Attar (le village d'El Attar isolé au flanc de la colline compte environ 1 000 habitants) vraisemblablement en raison du manque d'eau pour des fins agricoles;

- L'absence de zones sensibles (oued important, forêt au sens strict du terme). Bien que du côté Est de la Sebkha, et au nord du centre de fermentation des déchets solides El Yahoudia ainsi qu'au niveau du cité Ezzouhour sont aménagées deux forêts d'Eucalyptus et de Pin d'Alep, ces forêts dont la première constitue une barrière entre la Sebkha et les cités urbaines d'El Ouardia et la deuxième constitue une zone tampon entre la Sebkha et la cité Ezzouhour et forment ainsi une ceinture verte d'importance environnementale.

VI.6.3. La Faune sauvage

Le site El ATTAR

Concernant le site d'El Attar, les fortes densités des terres cultivées ont fait que la zone d'étude n'est pas des plus riches et des plus favorables à une grande biodiversité des gîtes et des populations.

A l'exception de quelques oiseaux installés dans les quelques arbres qui bordent la source il ne semble pas pouvoir y avoir, mis à part quelques rongeurs, reptiles (serpents et lézards) et batraciens (grenouille), de vie active en raison d'une forte densité des terres cultivées (ou à cultiver).

La Sebkha Sedjoumi

Ceci n'est pas le cas pour le site à côté de la Sebkha qui est fréquenté comme toute zone humide par des oiseaux migrateurs. La présence de ces derniers peut être un indice de richesse du milieu en matière organique, en quelques espèces benthiques vivants dans les sédiments et peut être quelques petits poissons. D'après le Groupe Tunisien d'Ornithologie, les espèces fréquentant la Sebkha sont au nombre de 75 dont on peut citer notamment :

- L’Avocette

- Le Bécasseau

- Le Chevalier aboyeur

- Le Flamant rose

D'autre part, la présence d'eaux polluées en certains points des berges de la Sebkha dues au rejet d'eaux domestiques et industrielles constitue une source de multiplication de moustiques du genre culex et aèdes se reproduisant sur des terrains salins et humides recouverts d'une végétation halophile.

### VI.6.4. Pressions sur la flore et la faune sauvage

Les pressions auxquelles sont assujettis la flore et la faune sauvage, sont liées à l'aridité de la région et à l'absence de micro-niches pour les animaux dans un environnement uniformisé par la présence de grandes cultures laissant le minimum d'espace libre. La contrainte anthropique en dehors de l'agriculture est relativement faible de façon directe (faible taux d'occupation rurale) mais elle pèse certainement de façon indirecte (proximité d'une zone à urbanisation anarchique) aussi bien sur la flore que sur la faune sauvage.

En ce qui concerne la sebkha les contraintes sont les suivantes :

- Les divers types de rejets hydriques dans la Sebkha : rejets d'eau usées urbaines, industrielles et pluviales

- Les déchets solides : Ce sont essentiellement l'accumulation sur les berges des déchets domestiques et des gravats de chantiers.

Les éléments précités sont capables de perturber l'hydrodynamisme dans la Sebkha et d'influencer l'équilibre écologique en conséquence.

# VII. Les impacts du projet sur l'environnement

## VII.1. Introduction

L'identification des conséquences d'un projet sur son environnement constitue l'étape clé de l’étude d'impact sur l'environnement. Ces conséquences, appelées plus couramment impacts, sont déduites de l'analyse par superposition du contenu du projet, tant en phase de réalisation qu'en phase d'exploitation et des composantes des domaines ou milieux affectés.

Ce chapitre portera donc sur :

- l'identification des impacts prévisibles, directs et indirects, du projet sur les composantes de son environnement, tant pour l'aspect humain que naturel;

- l'évaluation de l'envergure ou de l'intensité de ces impacts, appréhendée tout aussi bien sur des critères qualitatifs que quantitatifs.

L'identification des impacts sera abordée distinctement pour la phase chantier et pour la phase exploitation.

## VII.2 .Impacts potentiels de la phase chantier

La phase chantier est une étape transitoire limitée dans le temps et dans l'espace mais dont les impacts ne doivent pas être négligés. Les nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer ne sont pas toujours provisoires et leurs effets peuvent persister après les travaux.

### VII.2.1. Impacts potentiels sur l'environnement humain

Impacts négatifs

Le chantier transformera le paysage local par la présence de matériaux stockés, de tas de déblais et des clôtures en tôle qui entourent la zone des travaux. Ceci est susceptible de générer des nuisances principalement aux habitants des sites traversés et aux usagers de la route MC37.

L'impact négatif, sur la qualité de l'air, est donc matérialisé par l'augmentation des gaz d'échappements polluants et le dégagement de poussières. Bien que ces impacts représentent une nuisance pour les riverains, ils ne sont pas très importants car ils sont temporaires et limités.

Impacts positifs

Durant la phase chantier relative à la construction de ce projet il y aura la création de postes d’emploi temporaires pour des ouvriers de la région (Sidi Hcine, Essijoumi, Ezzouhour, El Attar, etc.). Pour un chantier aussi important, 20% du budget prévisionnel sera utilisé par de la main d’œuvre.

### VII.2.2. Impacts sur les infrastructures existantes

Le projet traversera des ouvrages des différents concessionnaires (Sonède, Steg, Télécom)

Impacts négatifs

Les réseaux peuvent subir des dégradations. Ces réseaux ont été recensés par les études. Ils feront l’objet de sondages de reconnaissance et des précautions nécessaires pour éviter leur dégradation.

Impacts positifs

Dans le cadre du chantier et en coordination avec les différents concessionnaires ces réseaux seront protégés et répertoriés.

### VII.2.3. Impacts potentiels sur l'environnement naturel

Au niveau du périmètre d’étude, on est face à un milieu naturel (les berges de la sebkha de Essijoumi ) et à un agro-système (emplacement de la station de reprise et de la station de traitement); l’impact du chantier sera donc relativement important.

Impacts négatifs

D’abord pour le chantier de la station de pompage qui sera édifiée sur les berges de la sebkha, on prévoit l’arrachage d’une série d’Eucalyptus induisant ainsi la perte de quelques sujets.

De plus, la gène que représente la présence humaine et des engins vis-à-vis de l’avifaune qui fréquente la sebkha qui pourraient être dérangés durant la période du chantier. Il faut indiquer que ces impacts ne sont que temporaires.

Ensuite, on signalera que la quasi-intégralité des terrains qu’occuperont la station de reprise et la station de traitement sont en friche.

Impacts positifs

Les infrastructures projetées contribueront à circonscrire les rejets de pollution dans la Sebkha Essijoumi et de mieux protéger le milieu récepteur.

Le projet prévoit en outra la plantation d’espaces verts dans les emprises des projets.

## VII.3. Impacts potentiels de la phase exploitation

La phase exploitation d'un projet de station de traitement des eaux usées commence à la fin des travaux et à la mise en service de l'ouvrage réalisé.

La population touchée par les impacts en phase d’exploitation, regroupe en particulier l'environnement humain et naturel des alentours du projet et en particulier la sebkha de Essijoumi.

Les impacts potentiels d'un tel projet, sont relatifs en premier lieu à l'amélioration de la qualité de la vie de la population directement et indirectement concernée en plus de la protection de milieu naturel récepteur.

### VII.3.1 - Impacts potentiels sur l'environnement humain

Le périmètre du projet intéresse les gouvernorats de Tunis et de la Manouba, étant donnée la position des sites projetés pour les différentes composantes de la station d’épuration, d’une part et les points de rejets des effluents d’autre part.

Impacts négatifs

Les impacts négatifs peuvent toucher les perceptions visuelles et les émanations d’odeurs. En effet, les stations de pompage et la station d’épuration constituent des éléments nouveaux dans le paysage et peuvent générer des odeurs dues à la fermentation des eaux usées.

Impacts positifs

Le projet touchera une population évaluée à près de un million d’habitants à la mise en service de la STEP. A termes, la STEP recevra les effluents pour une population de plus de 1,5 millions d’habitants.

En situation actuelle, l’ONAS est obligé de surseoir aux demandes de raccordements pour cause de déficit de capacité d’épuration.

Si cette situation perdure, les habitants auront de plus en plus recours aux puits perdus et aux rejets directes dans la nature et sur la voirie au moyens de canaux superficiels en terre. Ce mode d’évacuation est source de création de zones de stagnation des eaux usées dans lesquelles peuvent proliférer, mouches, moustiques, parasites et germes pathogènes.

Le risque de développement de zones endémiques pour les germes pathogènes à transmission hydrique est fortement présent. L’explosion de ces maladies constitue un grand risque si rien n’est fait pour accélérer le raccordement des habitants aux réseaux des eaux usées.

La réalisation du projet contribuera sans doute à l’amélioration de la situation sanitaire des habitants dans la zone du projet

Le taux de raccordement devra passer de 50% en situation actuelle à plus de 85%

Par ailleurs, le projet prévoit de réaliser des plantations et espaces verts qui contribuent à une meilleure intégration des ouvrages dans leur environnement.

Pour la STEP et les stations de pompage, le projet prévoit la couverture, l’extraction et la mise en place de biofiltres pour le traitement de l’air vicié.

### VII.3.2. Impact sur les eaux de surface et les eaux souterraines

Impacts négatifs

Le projet étant par essence un projet hydraulique, l’étanchéité des ouvrages est recherché pour tous les ouvrages et suffisamment spécifiée dans les dossiers d’appels d’offres. Néanmoins, il peut arriver que des fuites accidentelles soient constatées sur certains ouvrages. Les nappes rencontrées ne sont pas exploitées pour des usages humains. Les rejets des eaux épurées pourraient toucher la nappe du Mornag. Pour cela des précautions importantes ont été mises en œuvre et notamment les traitements complémentaires conséquents tels que :

Traitement de l’azote par nitrification dénitrification

Traitement des phosphates par précipitation chimique

Traitement de désinfection en bassins de lagunage

Impacts positifs

Les quantités d’eaux usées qui seront traitées par la STEP (60 000 m3/j) sont soustraites au milieu naturel. Sans le projet, une grande partie de ces eaux usées sont soit déversés dans les nappes phréatiques par le biais des puits perdus, soit déversés dans les rigoles en terre qui sont collectées par le réseaux hydrographique qui aboutit directement dans la Sebkha Essijoumi par l’intermédiaires des oueds Bardo et Gueriana.

### VII.33. Impact sur le milieu récepteur

Impacts négatifs

L’Oued Méliane, qui constitue l’exutoire des effluents traités de la nouvelle STEP El Attar, est contrôlé par deux barrages qui se situent à l’amont du point de rejet. Ne subsistent dans cet Oued que les débits orageux des bassins versants résiduels à l’aval des barrages et les débits de résurgence de la nappe du Mornag qui affleure dans le cours aval de l’Oued Méliane. Les débits de ruissellement sont très épisodiques. Les débits des résurgences sont très faibles et souvent nuls. Les effluents de la STEP E Attar et celle de Mornag, de Sud Meliane et El Allef seront les seuls débits pérennes qui alimentent l’Oued Méliane.

Il faudrait que ces débits soient conformes aux normes de rejet dans le milieu récepteur. Les précautions prises dans la conception des ouvrages de la STEP El Attar sont suffisantes pour assurer cette qualité.

Selon les responsables de la DGRE, le contact des eaux épurées avec les zones de recharge est très limité. Il ne dépasse pas les 4 kilomètres entre les localités de Oudhna et Khélidia. Compte tenu des vitesses d’infiltration dans le sol, les bactéries d’origine fécale ne subsisterons pas au delà d’un temps de séjour de 3 à 4 jours. La vitesse d’écoulement des nappes étant de l’ordre de 1 mètre en 100 jours, il est peu probable que les coliformes résistent. La qualité des eaux épurées qui s’infiltrera sera améliorée par le processus de biofiltration naturelle qui s’opère dans la zone non saturée. Au delà de Oudhna, la nappe affleure, les eaux épurées ne pénètrent plus dans la nappe.

Néanmoins, en coordination avec la DGRE, un modèle de simulation de la nappe du Mornag sera exploité pour suivre la migration des micro-polluants

Impacts positifs

Les débits pérennes dans le lit aval de l’Oued Méliane peuvent favoriser le développement de faune et de flore spécifique aux zones humides (végétation hydrophile, batraciens etc..). Ce développement sera intéressant dans une zone qui manque de verdure. Cependant ces nouveaux développements devront être contrôlés dans le cadre du PGE qui a été établi dans le cadre du projet.

Par ailleurs, le séjour des eaux usées épurées dans le lit aval de l’Oued Méliane favorise la décantation des matières en suspension résiduelles des effluents ce qui améliore leur qualité avant d'arriveront au petit golfe de Tunis.

### VII-3.4- Impact sur le golfe de Tunis

La baie de Tunis constitue vis-à-vis de certains rejets un déversoir pour une pollution hydrique parfois non contrôlée.

En théorie, l'insuffisance du contrôle des rejets liquides peut se traduire par une série de nuisances dont principalement :

- le recul de la flore aquatique.

- l'accumulation des boues contaminées

- l'eutrophisation

En effet et au niveau du golfe de Tunis, les déversements en mer ont été à l'origine d'une altération des côtes fréquentées pour la baignade durant quelques saisons estivales et plus particulièrement dans les régions côtières de la Goulette et de Radès.

Le suivi de la qualité bactériologique des eaux du golfe de Tunis a montré une amélioration due en partie à la mise en œuvre des STEPs Sud Méliane et Mornag et à l’assainissement du lac de Tunis.

Cependant, la reprise du développement urbain, industriel et touristique sur la côte incite à être plus vigilant pour assurer un contrôle continu de la qualité chimique et bactériologique des eaux.

Le problème d'eutrophisation et d'accumulation des nutriments au fil du temps a fait l'objet de plusieurs études et recherches. Ces travaux ont consisté en la modélisation hydrodynamique du complexe lagunaire, de la baie et du golfe de Tunis ainsi qu'une modélisation écologique de la zone côtière de la baie de Tunis.

L’extrapolation des résultats de plusieurs simulations montre que les concentrations en nutriments restent en deçà des valeurs limites qui caractérisent les milieux eutrophes.

Le futur rejet de la STEP El Attat, avec des précautions, ne constituera pas un risque majeur sur la biodiversité dans le golfe de Tunis. Une appréciation des possibilités de dispersion-dilution dans le petit Golf de Tunis sera effectuée à partir des études conduites dans le golf de Tunis par l’ENIT (Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis)

Impacts négatifs

Les apports des eaux usées traitées peuvent constituer un danger d’eutrophisation s’ils ne sont pas correctement traités.  Les précautions prises lors de la conception des ouvrages sont suffisantes pour assurer la qualité requise pour les eaux épurées.

Impacts positifs

La mise en œuvre des bassins de lagunage dans la STEP quoique de faible importance, le séjour des effluents traités dans le lit aval de l’Oued Méliane avant le débouché en mer soient autant de facteurs positifs qui améliorent la sécurité et la fiabilité de la qualité des effluents.

### VII-3.5 - Conclusion sur les impacts potentiels du projet

L’analyse des impacts montre que pour la phase chantier, les impacts sont faibles et les précautions prises par les cahiers des charges sont conformes aux exigences de la protection de l’environnement.

En phase exploitation, les seuls impacts négatifs se situent au droit des rejets dans le milieu récepteur et en particulier, l’Oued Méliane, la Nappe du Mornag et le golfe de Tunis.

Compte tenu des précautions prises en phase d'exploitation, les qualités des effluents seront conformes aux normes de rejet et les risques de pollution accidentelle sont maîtrisés.

Cependant, une surveillance et un suivi du milieu récepteur et de la qualité sont nécessaires. Ella a fait l’objet d’un plan de gestion environnementale (PGE) qui est développé dans la présente note.

En revanche, les impacts positifs sont importants et nombreux :

- Amélioration de la desserte en infrastructures sanitaires pour une population cible d'environ un million d’habitants dont seulement 50% sont actuellement desservis

- Elimination de rejets existants ou potentiels du milieu naturel qui est constitué par les nappes de Manouba et de Mornag, la Sebkha Essijoumi, l’Oued Méliane et le Golfe de Tunis.

# VIII - Mesures d’atténuation des impacts

Les mesures d’atténuation des impacts ont été identifiées et intégrées dans le projet. Le présent paragraphe a pour objet de présenter ces impacts et les mesures d’atténuation qui ont été prévues par le projet ou celles qui devraient être ajoutées pour s’assurer de leur réalisation en cours de travaux.

## VIII.1 - Mesures d’atténuation des impacts de la phase chantier

Les mesures d'atténuation des impacts potentielles du chantier sont en majorité reliées à l'organisation des travaux dans le temps et dans l'espace.

En effet, la durée pour la réalisation des travaux du génie civil, la livraison et l’installation des équipements pour la station de Tunis Ouest est fixée à 26 mois. Cependant quelque soit la durée du chantier, les nuisances dues à cette étape du projet restent limitées à la période de construction.

Les cahiers de charge de l’ONAS imposent des critères sélectifs en faveur des entreprises qui fourniront les prestations les plus respectueuses de l'environnement.

- Les chantiers doivent être signalés clairement ;

- L'entreprise doit respecter le plan de limitation des nuisance qui sera élaboré par l’ONAS, notamment pour la gestion des nuisances sonores, olfactives et celle des rejets hydriques, des déchets solides, des huiles et graisses ;

- Elle doit garantir la sécurité du personnel et l'hygiène du chantier.

- L’ONAS assurera un suivi strict de l'avancement du chantier notamment concernant les domaines critiques tels que le maintien en état des réseaux concessionnaires, le respect du planning d'exécution et l’information du public :

Tableau 8.1 - Impacts potentiels de la phase chantier et actions d’atténuation

| Activité | Impact | Mesure d’atténuation | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 Impacts potentiels sur l'environnement humain |  |  |  |
| La population directement touchée | Gène pour les habitants | La création de postes d’emploi pour les ouvriers de la région | Entreprise |
| 8.1.2. Impacts sur les perceptions humaines |  |  |  |
| i- Impacts visuels et paysagers | Modifications paysagères | Circonscrire les chantiers par des barrières hautes | Entreprise |
| ii- Impacts par le bruit et les vibrations |  |  |  |
| Réseau de transfert | Engins bruyants | Utiliser des engins insonorisés Limiter les activités pendant la journée | Entreprise |
| Gène pour les SP et Step | Aucun gène |  |  |
| iii- Impacts par les émissions de gaz et de poussières | gaz nocifs | Se conformer aux règlements du Ministère du transport ACTA (visites techniques réglementaires) | Entreprise |
|  | Poussières | Arrosages fréquents |  |
| iv- Impacts des eaux usées, des ordures ménagères et des rebuts de chantier | Eaux usées | Disposer de toilettes dans le chantier | Entreprise |
|  | Déchets solides | disposer d’un service d’évacuation des déchets solides | Entreprise |
|  | Rebus de chantier | Organiser la mise en décharge des rebuts de chantier | Entreprise |
| 8.1.3. Impacts sur la sécurité humaine | Menace à la sécurité publique et à celle des ouvriers. | Respect des règles relatives à la limitation de l'accès du public au chantier, | Entreprise |
|  |  | Balisage des fouilles | Entreprise |
|  |  | Balisage des zones de circulation des engins | Entreprise |
|  |  | Balisage des zones d’évolution des grues de chantier | Entreprise |
| 8.1.4. Impacts sur la qualité de la vie et de l'espace urbain | Gène pour les accès des riverains | Rétablissement des communications à travers le chantier du réseau de transfert pour les riverains | Entreprise |
|  |  | La remise en état aura un impact positif | Entreprise |
| 8.1.5. Impacts sur les infrastructures existantes | Les dégradations aux infrastructures | Couvertes par des assurances chantier | Entreprise |
| 8.1.6 Impacts potentiels sur l'environnement naturel | Huiles de vidange, Approvisionnement en fuel | Entreposage fuel, ciments réglementés |  |

## VIII.2 - Mesures d’atténuation des impacts en phase d’exploitation

Elles concernent les mesures à prendre en compte dans l'exploitation du projet en vue d'en limiter les nuisances potentielles identifiées. Les mesures d'atténuation en phase d'exploitation ont été classées en trois groupes :

- Mesures de protection de la qualité de l'air

- Mesures de compensation prévues pour la pollution sonore

- Mesures envisagées pour les déchets non valorisables

- Mesures de protection des eaux souterraines, des eaux de surface et des milieux récepteurs

### VIII.2.1 - Mesures de protection de la qualité de l'air

Les odeurs, inacceptables, sont contrôlées dans le cadre du projet. Au niveau de la station Tunis Ouest, les gaz malodorants émanant du traitement anaérobie lors de la stabilisation des boues sera évacué et traité par des biofiltres.

Les ouvrages de prétraitement (dégrillage, dessablage-deshuillage,) les décanteurs primaires et les épaississeurs seront couverts. L’air sera extrait et traité par des biofiltres.

Pour pallier à ce problème et en plus des ces mesures de protection, un plan de gestion de la qualité dans la STEP doit être mis en œuvre et suivi.

### VIII.2.2 - Mesures de compensation prévues pour la pollution sonore

Les mesures prévues intéresseront principalement deux composantes de la station à savoir :

- Les ouvrages de pré-traitements de la STEP : Ils seront couverts dans un bâtiment avec extraction d’air et traitement de l’air extrait par des biofiltres.

- Les bassins d'aération : L’aération est prévue par insufflation d’air au moyen de matelas d’air. Les surpresseurs seront capotés et installés dans un bâtiment insonorisé.

### VIII.2.3 - Mesures envisagées pour les déchets non valorisables

Tous les déchets solides non valorisables seront évacués vers la décharge contrôlée de Jbel Chakir. Les boues biologiques parfaitement stabilisées seront par contre utilisées en agriculture dès que la réglementation correspondante sera publiée.

### VIII.2.4 - Mesures de protection des eaux souterraines, des eaux de surface et des milieux récepteurs

i) Eaux souterraines

La conception de la STEP a été faite de sorte que l’étanchéité de toutes les installations et les ouvrages, où les eaux polluées sont traitées et transportées, soit assurée.

L'utilisation d'une déshydratation mécanique par filtre presse permet de minimiser les risques d’infiltration à partir des lits de séchage des boues.

ii) Eaux de surface

L’objectif principal de la réalisation d’une station d’épuration est d’arrêter les rejets d’eaux usées brutes dans le milieu récepteur et essentiellement les eaux de surface. La station d'épuration El Attar ne doit en aucun cas contribuer à une augmentation des dégâts causés à l'environnement par déversement de l'effluent traité dans le milieu naturel.

Le rejet émis doit impérativement répondre aux critères proposés et aux normes de rejet en vigueur qui ont été bien étudiés au préalable en fonction du milieu récepteur

iii) Milieu récepteur

Par l'élimination des éléments nutritifs (azote et phosphore) et la réduction des germes pathogènes par un traitement complémentaires prévues dans le projet, le milieu récepteur reçoit des eaux épurées de qualité acceptable.

iv) Les stations de pompage

Nombre de précautions ont été prises dont les plus importantes sont les suivantes :

- Mise en place d’un groupe électrogène pour chaque station de pompage ;

- Mise en place de pompes de secours, deux pompes pour chaque station de pompage ;

- Mise en œuvre de deux conduites de refoulement en parallèle, l’une pouvant fonctionner en secours de l’autre mais pour les débits moyens.

v) La station d’épuration (plan de gestion de la qualité)

Afin d'éviter le rejet accidentel des eaux usées brutes dans le milieu récepteur (panne, coupure de courant, etc.), un nombre de précautions ont été prises dont les plus importantes sont les suivantes :

- Mise en œuvre de quatre filières de traitement

- Mise en place de trois groupes électrogènes pour maintenir le fonctionnement de la station.

### VIII.2.5 - Mesures de compensation des nuisances paysagères

L'ONAS a une politique très active pour l'amélioration des impacts visuels de ses stations. Ces mesures consistent surtout en l’implantation de rideaux d'arbres tels que l’Eucalyptus, le Faux-poivriers, le Jacarandas, et toutes essences supportant un fort ensoleillement et une relative aridité.

Pour l'écran végétal qui doit isoler la plupart des installations, il convient de planter des massifs plus épais, associant des arbres et des arbustes. On obtient de cette façon une ceinture végétale d'aspect naturel, qui assure un masquage visuel et sonore et permet l'intégration du site dans son environnement.

### VIII.-2.6. Autres mesures

Malgré toutes les précautions, certains paramètres ne peuvent être totalement maîtrisés au niveau de la conception du projet. En ce sens, la mise en œuvre du PGE sera fondamentale pour assurer le contrôle et le suivi de la fiabilité de fonctionnement des infrastructures projetées.

## VIII.3 Le tableau des mesures d'atténuation des impacts sur l'environnement en phase exploitation

L'une des mesures d'atténuation la plus pertinente est l'élaboration de l'évaluation environnementale pour les activités et projets identifiés. Par référence à l'analyse des impacts des différentes composantes du projet, nous présentons ci-après un tableau récapitulant les mesures d'atténuations pour les composantes/activités ayant un impact potentiel sur l'environnement en cours de chantier et en cours d’exploitation des ouvrages.

Tableau 8.3 : Mesures d'atténuation des impacts en phase exploitation

| Composantes/Activités |  | Impacts potentiels | Mesures d'atténuation | Responsabilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesures de protection de la qualité de l'air |  |  |  |  |
| Station SP1 et SP2 |  | Mauvaises odeurs | Mise en place des biofiltres | ONAS prévu dans le cadre du projet |
| Step El ATTAR |  | Mauvaises odeurs | Couverture des ouvrages de prétraitement, de décanteurs primaires et des épaississeurs Mise en place des biofiltres | ONAS prévu dans le cadre du projet |
| Mesures de compensation prévues pour la pollution sonore |  |  |  |  |
| Station SP1 et SP2 |  | Les groupes électrogènes | Les groupes sont capotés insonorisés | ONAS prévu dans le cadre du projet |
| Step El ATTAR |  | Les surpresseurs d’air | Les groupes sont capotés et installés dans un bâtiment insonorisé | ONAS prévu dans le cadre du projet |
| Mesures envisagées pour les déchets non valorisables |  |  |  |  |
| Produits de dégrillage |  | Odeurs en mouches | égouttés et évacués à la décharge de Borj Chakir | ONAS prévu dans le cadre du projet |
| Produits de déshuilage |  | Pollution du sol et sous sol | égouttés et évacués à la décharge de Borj Chakir | ONAS prévu dans le cadre du projet |
| Produits de dessablage |  | Odeurs en mouches | Lavés par calibreur de sables séchées et évacués à la décharge de Borj Chakir | ONAS prévu dans le cadre du projet |
| Boues digérées non commercialisée |  | Encombrement physique | Evacuées à la décharge de Borj Chakir | ONAS prévu dans le cadre du projet |
| Mesures de protection des eaux souterraines, des eaux de surface et des milieux récepteurs |  |  |  |  |
| Trop plein de la station de pompage SP1 |  | Pollution de la Sebkha Essijoumi mais aucun trop plein n’est prévu | Mise en place de groupes de pompage de secours Mise en place d’un groupe électrogène de secours | ONAS prévu dans le cadre du projet |
| Trop plein de la station de pompage SP2 |  | Pollution du canal Medjerda Cap Bon Traversée de zones urbaines | Mise en place de groupes de pompage de secours Mise en place d’un groupe électrogène de secours Une panne dans la station SP2 enclenche automatiquement l’arrêt de la station SP2 | ONAS prévu dans le cadre du projet |
| Trop plein STEP EL ATTAR |  | Aucun trop plein n’est prévu | Mise en place des groupes électrogènes de secours Mise en œuvre de quatre filières de traitement en parallèle | ONAS prévu dans le cadre du projet |
| Rejet dans l’Oued Maliane et le ptit golfe |  |  |  |  |
| Oued Méliane |  | Développement de végétation et de faune indésirables | Faucardage et entretien régulier Prévus dans le PGE | ONAS prévu dans le PGE |
| Nappe du Maornag |  | Risque de contamination | Mise en place de piézomètres Suivi de la piézométrie Analyses d’eau dans les puits sous influence | Action prévue dans le PGE A assurer par la DGGR en accord avec l’ONAS. |
| Le rejet sur le Golfe de Tunis |  | Risque de contamination | Prévu par le plan de gestion de la qualité dans la step Suivi et alertes prévus dans le cadre du PGE | Action prévue dans le PGE A assurer par la cellule de veille environnementale qui sera crée à l’ONAS. |

# IX - Consultation du public

Dans le cadre du projet de réalisation de la station d'épuration de Tunis Ouest (El Attar) et les systèmes de transferts des eaux usées brutes et des eaux usées épurées et conformément aux procédures de la Banque Mondiale, une journée de consultation du public a été organisée le 27 février 2006.

La séance a été présidée par le Mr le Président Directeur Général de l'Office National d'Assainissement. Le représentant de la Banque Mondiale Monsieur Jaafar FRIAA, responsable du rapport environnemental du projet a été invité comme observateur.

Déroulement de la séance

La séance s’est déroulée en trois parties :

- Une première partie a été consacrée à l’exposé du contenu du projet, de l’état initial du site, des mesures d’atténuation des impacts et du contenu du Plan de Gestion Environnementale ;

- Une seconde partie pendant laquelle, questions et réponses on été échangées entre les présents et les conférenciers ;

- Une troisième partie a été consacrée à la synthèse et aux conclusions de la journée de consultation du public.

Les principales questions et les réponses qui ont leur ont été apportées sont résumées ci-dessous :

IX.1 - Exposé introductif

Le Président Directeur Général de l'Office National d'Assainissement, président de la séance, a fait un exposé introductif sur l'objet de la séance qui est la consultation publique pour le projet de réalisation de la station d'épuration de Tunis Ouest (El Attar) et les systèmes de transferts des eaux usées et des eaux épurées

IX.2 - Exposé sur le contenu du proiet

Le Chef de Département Etudes de l'ONAS a exposé le contenu technique du projet notamment :

- Le renforcement et la réhabilitation des réseaux primaires et secondaires dans le bassin versant de la station d'épuration El Attar.

- Les caractéristiques techniques de la station d'épuration et des systèmes de transfert.

- Les conditions de sécurité de fonctionnement du complexe des transferts et de l'épuration

Le consultant responsable pour l'étude d'impact environnementale (SIRUS) a exposé le contenu de l'étude notamment :

- L'état initial du site

- Les impacts du projet sur l'environnement

- Les mesures d'atténuations,

- Le plan de gestion environnemental comportant : le programme d'appui institutionnel, le programme de la veille environnementale etc.

Après l'exposé, la parole a été donnée au Public.

Les présents proviennent de diverses institutions (Elus nationaux et locaux, ONG et administrations partenaires) répartis comme suit (voir tableau de synthèse annexé à la liste des présents) :

- Les élus nationaux et locaux représentent 53% de l’assistance

- Les ONG représentent 14% :

- Les administrations partenaires représentent 33%.

IX- 3 - Les questions des intervenants

Les questions du public sont synthétisées somme suit:

| Les organisations | Les intervenants | N° Questions | Les questions |
| --- | --- | --- | --- |
| UTAP (Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche) | Jameleddine CHETOUI (membre du bureau exécutif) | N°1 | La qualité des eaux épurées doit permettre une réutilisation. |
|  |  | N°2 | Demande de mettre à la disposition des agriculteurs la totalité des volumes des eaux épurées au lieu de les envoyer dans les milieux récepteurs |
| ATPNE (Association Tunisienne de la Protection de la Nature et de l'Environnement) | Dr ABROUGUI Président | N°3 | Communiquer le dossier de l'étude d'impact à l'ATPNE afin d'étudier et donner ses observations |
|  |  | N°4 | Le traitement de l’azote et du phosphore |
|  |  | N°5 | Qualité bactériologique des eaux épurées |
|  |  | N°6 | Ecologie de la zone humide de l'Oued Méliane |
| Municipalité de Sidi Hassine Essijoumi | Mr ELLOUMI Président du conseil municipal | N°7 | Planning de réalisation des réseaux secondaires des systèmes de transfert et de la Step |
|  |  | N°8 | Problématique de l’assainissement dans la zone, réseaux secondaires |
|  |  | N°9 | Quelles précautions pour les odeurs (exemple décharge de Borj chakir et les lixiviats) |
|  |  | N°10 | Réseau MC 37, tracé alternatif des conduites de refoulement |
|  |  | N°11 | Utilisation du canal Medjerdah Cap bon en tant que point de rejet |
|  |  | N°12 | En cas de panne de la step y a t il un plan d’urgence |
| APNE Marsa (Association de protection de la Nature de la Marsa) | Yadh Zaher, professeur universitaire, Président | N°13 | Déficit épuratoire quel plan de résorption ? |
|  |  | N°14 | Réutilisation, quelles précautions pour assurer la régularité des débits et de la qualité |
|  |  | N°15 | Avancer plus dans la réflexion sur la recharge de la nappe de Mornag |
|  |  | N°16 | Dispositions de sécurité pour le trop plein de la step |
|  |  | N°17 | Golf de Tunis : présenter les impacts cumulatifs |
|  |  |  | Commentaires : Choix de site : accord sur l’analyse Sebkhat Sedjoumi, accord sur les dispositions |

| Les organisations | Les intervenants | N° Questions | Les questions |
| --- | --- | --- | --- |
| Municipalité de Sidi Hassine Essijoumi | Mr KRAIEM Adjt au Président du conseil municipal | N°18 | Possibilités d’extension de la Step El Attar |
|  |  | N°19 | Problème d’odeurs des station de pompage SP1 et SP2 |
| Association des amis du Belvédère | Mme Amna CHARFI Présidente | N°20 | Nécessité d’analyser les milieux récepteurs sensibles |
| ANPE | Mr DHAOUI | N°21 | Commentaires : - L’Orateur précise que l’ANPE a suivi cette étude et a veillé à ce que toutes composantes soient abordées précisément - Il suggère que les sous produits de la Step soient considérés comme une valeur marchande |
| Chambre des députés | Mr Fadhel Malek Député | N°22 | Intéresser plus l’Agriculture à l’utilisation des EE dans l’Agriculture |

IX-4- Réponses aux questions

Les orateurs et le Président de la Séance se sont relayés pour répondre aux questions du public.

| N° Questions | Les questions | Les réponses |
| --- | --- | --- |
| N°1 | Qualité des eaux épurées | La qualité des eaux usées épurées sera conforme aux normes tunisiennes NT 106 003 et garantie une réutilisation agricole sans risque.. Les bassins de maturation prévus dans la Step permettent une bonne fiabilité de cette qualité. |
| N°2 | Mise à la disposition de l’agriculture ; des eaux épurées. | Toutes les quantités d’eaux épurées qui sortent de la Step sont disponibles pour l’Agriculture (25 millions de m3 en première phase) Les dispositions prises pour la Step sont rappelées : - Soustraction des volumes d’eaux usées du littoral de Raoued à cause de la limitation de l’usage agricole dans la zone - Mise en place de la Step El Attar dans un site qui domine la plaine de Mornaguia (Oued Chafrou) - Implantation de la conduite de rejet des eaux usées épurées en plein cœur de la zone agricole avec un allongement de tracé de plus de 10 kilomètres - La réutilisation pourrait démarrer dès la mise en service de la Step en 2009. |
| N°3 | Communiquer le dossier de l'étude d'impact | Le dossier sera publié sur le site web de l’ONAS et celui de la banque (InfoShop) |

| N° Questions | Les questions | Les réponses |
| --- | --- | --- |
| N°4 | Le traitement de l’azote et du phosphore | Le projet est allé jusqu’aux limites techniques du process choisi. Les normes tunisiennes en matère d’azote sont très contraignantes, leur application amènerait des surcoûts importants dans l’investissement et l’exploitation. Les phosphates font l’objet d’un traitement chimique complementaire . |
| N°5 | Qualité bactériologique des eaux épurées | Le séjour dans les bassins d’aération, dans les bassins de maturation et sur le cours de l’Oued Méliane assure une décroissance bactérienne de 3 unités logaritmiques. Les effluents passeraient ainsi de 107 à 104 coliformes totaux par 100 ml |
| N°6 | Ecologie de la zone humide de l'Oued Méliane | L’état initial des sites a été analysé dans le dossier de l’EIE même s’il n’a pas été rappelé dans l’exposé |
| N°7 | Planning de réalisation des réseaux secondaires et de la Step | Le démarrage des travaux est prévu début 2007 |
| N°8 | Problématique de l’assainissement dans la zone de Sidi Hassine, réseaux secondaires | Le réseau secondaire projeté permettra de pallier à toutes les insuffisances actuelles. |
| N°9 | Quelles précautions pour les odeurs | Il a été rappelé que l’ONAS met en œuvre systématiquement les dispositifs d’extraction et de traitement de l’air dans les SP et les steps. |
| N°10 | Réseau MC 37, tracé alternatif des conduites | Réseau MC 37, le tracé alternatif des conduites de refoulement sera étudié avec les services techniques de la municipalité. Rendez-vous sera pris dès que possible. |
| N°11 | Utilisation du canal Medjerdah Cap bon pour l’évacuation des eaux usées épurées | Le canal Medjerdah Cap Bon ne peut pas recevoir des eaux usées épurées même accidentellement. |
| N°12 | Plan d’urgence pour la Step | Il fait partie intégrante du PGE |
| N°13 | Déficit épuratoire quel plan de résorption ? | Le présent projet constitue la réponse à cette préoccupation. |
| N°14 | Régularité des débits et de la qualité | Le Plan de gestion Environnemental est l’outil de base qui garantira la constance de la qualité des eaux |
| N°15 | Recharge de la nappe de Mornag | Cette réflexion a été programmée par la DGGRE en coordination avec la DGRE dans la cadre du programme PISEAU 2 partiellement finacé par la Banque Mondiale. |
| N°16 | Dispositions de sécurité pour le trop plein de la step | La sécurité est assurée par la structure de la Step qui est répartie en quatre filières pouvant être déconnectée pour entretien sans avoir recours à des by-pass et par les bassins de maturation qui peuvent stocker les débits et volumes de trop-plein et les restituer à l’amont de la step pour retraitement. |

| N° Questions | Les questions | Les réponses |
| --- | --- | --- |
| N°17 | Golf de Tunis : présenter les impacts cumulatifs | Les modèles effectués par l’ENIT montrent qu’en situation actuelle, il n’y a pas de problèmes mais qu’il faudrait être vigilant et c’est le rôle du PGE qui sera mis en œuvre dans le cadre du projet. |
| N°18 | Possibilités d’extension de la Step El Attar | L’extension est possible dans le cadre du site actuel jusqu’à 2021. Au delà d’autres idées seront analysées compte tenu du développement réel de la ville. |
| N°19 | Problème d’odeurs des stations de pompage SP1 et SP2 | Voir ci-dessus |
| N°20 | Analyse des milieux récepteurs sensibles | Voir ci-dessus |
|  | Commentaires : Décharge Borj Chakir et traitement des lixiviats | Le représentant de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets, présent dans la salle a indiqué qu’un traitement sophistiqué a été prévu. Les appels d’offres lancés et le dépouillement sont en cours. Les travaux démarreront dans un proche avenir. |

IX-5- Conclusion et clôture

A la fin de la séance, le président de la séance a remercié les personnes présentes pour leur présence et leur participation active aux débats.

Il a précisé que le dossier de l’étude sera publié sur le site Web de l’ONAS et celui de la Banque Mondiale.

Il a présenté une synthèse des interrogations principales et a commenté les réponses effectuées. Il a réaffirmé que l’ONAS a bien pris note des commentaires et interrogations de l’ensemble des intervenants. Il a indiqué que si d’autres commentaires ou questionnements venaient à se poser, l’ONAS les recevra et les intégrera dans les différents dossiers dont l’EE qui sera communiqué à la Banque Mondiale.

La liste des participants et leur qualité sont présentés en annexe du présent rapport sur l’EE.

# X- Plan de gestion environnementale (PGE)

La nature du projet, classé catégorie A, nécessite la mise en œuvre d’un plan de gestion environnementale (PGE). Celui-ci comportera un certain nombre d’actions dont les objectifs sont les suivants :

- Le renforcement des capacités (appui technique, formation et sensibilisation)

- La mise en œuvre d’un programme de veille environnementale à l’amont et à l’aval de la nouvelle step

X1. Le renforcement des capacités

Le projet nécessite une importante action de renforcement institutionnel des structures de l’ONAS. Le projet comporte des infrastructures complexes, difficiles à mettre en œuvre et à exploiter. Non pas que l’ONAS ne dispose pas de ces compétences, mais encore faut-il les rassembler, les organiser et les former pour prendre en charge le projet. Cette action qui doit précéder et accompagner le projet dans sa phase construction comportera :

X.1.1. L’appui technique

L’appui technique à l’ONAS se traduira par la mise en place d’une mission d’assistance technique externe pour la durée du projet et qui comportera un expert dont les interventions sont intermittentes et ciblées selon les thèmes à développer. Celui-ci sera appuyé par des missions ponctuelles d’experts spécialisés dans des domaines divers. L’expert principal devra avoir un profil d’un ingénieur sanitaire ayant plus de 15 ans d’expérience en conception et en gestion des stations d’épuration et dans la mise en œuvre des plans de gestion environnementale (PGE) et notamment la mise en œuvre des plans de contrôle et du suivi de la qualité dans la STEP et les milieux récepteurs terrestres et marins.

Il sera appuyé par les profils suivants :

- Un expert spécialisé dans la gestion des risques pour les circuits gaz de la STEP

- Ingénieur agronome spécialisé dans l’utilisation des boues de la STEP pour la fertilisation agricole

- Tout autre spécialiste dont la présence serait requise par le projet

Les actions qui seront développées par la mission d’appui intéressent les thèmes suivants :

- Définition des actions de contrôle des performances dans la nouvelle STEP,

- Définition d’un programme de gestion des risques encourus et notamment ceux pouvant intervenir dans la filière de traitement des boues par méthanisation.

- Mise en œuvre d'un programme de sensibilisation pour la mise en œuvre du PGE

- Mise en œuvre d'un programme de sensibilisation pour la commercialisation des boues de stations d’épuration ;

- Initiation d’une réflexion sur la validité des normes de rejet (NT106 002) après une application de plus d’une vingtaine d’années.

(i) Définition des actions de contrôle des performances dans la nouvelle STEP,

Cette action permettra le développement et la mise en œuvre d’outils (manuels et guides) pour la gestion de la qualité et de la performance dans les stations de pompage et d’épuration. Il s’agirait, entre autres d’établir un manuel de procédures détaillé dans lequel seront explicités :

- L’établissement des procédures d’étalonnage et du contrôle de fonctionnement des différents matériels (notamment capacités d’aération, fiabilité des capteurs etc…)

- L’établissement des procédures de réaction pour les défaillances probables des matériels

- L’établissement des procédures de réaction aux constats de non conformité des observations par rapport aux standards

- L’introduction de ces procédures dans les algorithmes de gestion des automates programmables en tant que cadrage de l’aide à la décision

Cette action pourra se faire en recours à des spécialistes en gestion de stations d’épuration, des électromécaniciens et des spécialistes en programmation d’automates. Elle devra s’effectuer avant le démarrage de la réception des notes descriptives et de calcul de l’entreprise qui sera retenue pour l’exécution des travaux et fournitures de matériels de la future STEP.

(ii) Définition d’un programme de gestion des risques dans la filière méthanisation

La gestion de la station Choutrana a montré que la filière de stabilisation des boues par digestion anaérobie comporte des risques dans la manipulation des gaz de digestion.

Cette action vise à analyser dans les différents circuits, les risques de fuites, les risques de déflagration, les mesures de protection du personnel affecté à la gestion, la rédaction d’un manuel de procédures à suivre en cas de sinistre. Elle doit aboutir à la mise en œuvre d’un plan d’action, de la désignation de responsables de sécurité et d’un entraînement intensif pour préparer le Staff à toute éventualité.

Ce programme de diagnostic et de formation devra être réalisé et encadré par un spécialiste en sécurité incendie et notamment pour les circuits gaz. Il devra être discuté et entériné par l’Agence Nationale de la Protection Civile.

(iii) Mise en œuvre un programme de sensibilisation pour la mise en œuvre du PGE

X.1.2 Formation pour la mise en œuvre du PGE

L'expertise environnementale disponible au niveau de l'Office est assez développée néanmoins dans le cadre du projet, il est recommandé que le staff de l'Office, les principaux partenaires du projet, et les entreprises et ONGs locales bénéficient d'une solide formation pour les thèmes qui ont été identifiés et ceux qui seront identifiés par l’ONAS et la Mission d’Appui.

Les thèmes principaux comprennent d’une manière non limitative :

- Formation pour la mise en place du PGE et ses outils

- Formation pour la mise en application du PGE

- Soutien à l’établissement des plans de gestion de la qualité pour la STEP

- Formation pour la gestion des risques encourus pour la filière méthanisation

- Formation pour la gestion et la commercialisation des boues sur la base de la réglementation dont la publication est en cours

- Et d’autres thèmes

(iv) Mise en œuvre d’un programme de sensibilisation pour la commercialisation des boues de stations d’épuration ;

La gestion des boues est en pleine mutation en Tunisie. En effet, l’entreposage dans les décharges gérées par l’Anged (Agence Nationale de Gestion des Déchets) reste assujetti aux qualités de la boue produite par les STEP et notamment la siccité et la conformité aux normes de qualité. La commercialisation des boues pour des usages de fertilisation agricole reste assujettie à  la publication des textes réglementant qui sont en cours d’élaboration au Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques (DGGR) en coordination avec l’ONAS et le Ministère de la Santé Publique. La parution de ces textes est prévue pour la fin de l’année 2006.

Parallèlement et dés le démarrage du projet, la mission d’appui technique aura pour tâche principale de préparer la mise en œuvre et à l’application de la nouvelle réglementation. Les experts de la mission pourront assister l’ONAS pour les actions suivantes :

- Vérification de la qualité de la boue produite et sa conformité aux spécifications de la norme            NT 106 020 et notamment pour la siccité et les métaux lourds;

- Accompagner la mise en place des accords avec l’ANGED pour qu’elle puisse recevoir, dans ses décharges, les boues produites par la STEP El Attar;

- Appuyer l’ONAS dans la mise en œuvre des infrastructures nécessaires à la préparation des boues pour la commercialisation conformément aux textes réglementaires ;

- Définir, programmer et démarrer les campagnes de sensibilisation auprès des usagers potentiels

(v) Initiation d’une réflexion sur la validité des normes de rejet (NT106 002) après une application de plus d’une vingtaine d’années.

Promulguées depuis les années 80, les normes de qualité pour les eaux usées épurées sont apparues très sévères.  Elles sont plus que pour certains pays occidentaux. Pour certains polluants comme l’azote et le phosphore, les concentrations sont relativement faibles et peuvent difficilement être assurées compte tenu des techniques d’épuration connues actuellement.

L’adéquation des normes avec la pratique et les techniques actuelles devrait faire l’objet d’une réflexion approfondie. A cette démarche devraient être associés : le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, le Ministère de l’Agriculture et des ressources hydrauliques, le Ministère de la Santé Publique ainsi que les organismes sous tutelle ANPE, DGRE, DGGR, etc.

La norme NT 106 002 qui régit la qualité des eaux usées rejetées dans les canalisation publiques et les milieux récepteurs pourrait être assouplie sur un certain nombre de points et particulièrement les contraintes aux rejets des polluants organiques dans les canalisations publiques et les éléments nutritifs (azote et phosphore) dans les milieux récepteurs capables d’auto-régération.

Si les normes de rejet pour les eaux épurées ou non sont déjà anciennes et éprouvées par l’usage, le secteur de la recharge des nappes à partir des eaux usées épurées ne bénéficie d’aucun balisage réglementaire.

La DGRE se propose, en coordination avec la DGGR, d’explorer ce thème dans le cadre du programme PISEAU finacé par la Banque Mondiale.

L’appui technique aux équipes de l’ONAS consistera à analyser et définir les adaptations potentielles des normes de rejet à fin de les soumettre aux instances concernées. Suivre et participer à l’action qui sera menée par les DGRE et DGGR quant aux dispositions à prendre pour la recharge des nappes à partir des eaux épurées.

X.2 Le programme de la veille environnementale

X.2.1. Les objectifs généraux

Parmi les principaux objectifs généraux recherchés dans l’élaboration d’un système de gestion environnementale, on peut mentionner :

- La conformité avec la législation et la réglementation en matière d’environnement ;

- Le respect des politiques et procédures internes de la station d’épuration

- La mise en place d’une emphase sur la prévention des atteintes à l’environnement ;

- L’aide à l’identification des sources de problèmes et solutions de ceux-ci ;

- Le respect des exigences environnementales du milieu humain ;

- L’intégration des concepts environnementaux à la gestion courante des opérations ;

- L’aide à la sensibilisation des employés à la gestion de l’environnement et faciliter leur implication ;

- La mesure et l’amélioration de la performance environnementale ;

- La connaissance, le contrôle et la réduction des coûts de gestion de l’environnement.

X.2.2. Les objectifs particuliers

Il est nécessaire de mettre en place un plan d’action qui permet d’atteindre les objectifs fixés par le programme de gestion environnementale (PGE). Afin de réaliser cela, il faut identifier les actions qui seront prises selon un ordre de priorités clairement défini. Il est question ici de planifier des actions sur une longue période. Il est également important de tenir compte de l’évolution du système de gestion environnementale dans le temps. Pour être efficace, le plan d’action devra contenir les informations suivantes :

- Les aspects à corriger ou à maintenir à partir du registre de conformité

- Les impacts sur la situation environnementale

- Les actions proposées pour corriger ou améliorer la situation

- Les priorités d’actions

- Les responsables

- Les budgets proposés

- Les échéanciers ou la fréquence d’application

Une veille constante doit être mise en place par la mesure d’un certain nombre de paramètres qui peuvent donner une image de la situation environnementale et qui peuvent enclencher un certain nombre de mesures et d’actions dont l’objectif est de redresser la situation au niveau environnemental.

- Evaluation initiale des indicateurs

- Contrôle et suivi des indicateurs dans la STEP

- Contrôle et suivi des indicateurs à l’amont de la STEP

- Contrôle et suivi des indicateurs à l’aval de la STEP

- Synthèse sur l’application du PGE

Les intervenants et responsables, les résultats

Le tableau ci-dessous résume les différentes actions à entreprendre dans le cadre du plan de gestion environnementale (PGE), des responsables de chaque action et des supports de présentation des résultats obtenus.

| Activité | Support et résultat | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Evaluation initiale des indicateurs | Rapport sur les indicateurs | Cellule de veille/Appui technique |
| Contrôle et suivi des indicateurs dans la STEP | Rapports d’activité STEP | ONAS-Staff Step |
| Contrôle et suivi des indicateurs à l’amont de la STEP | Rapports périodiques | Cellule de veille/Appui technique |
| Contrôle et suivi des indicateurs à l’aval de la STEP | Rapports périodiques | Cellule de veille/Appui technique |
| Rapport de synthèse de l’application du PGE | Rapports périodiques | Cellule de veille/Appui technique |

X.2.3. L’évaluation initiale

Cette étape consiste à poser un diagnostic sur la situation des milieux récepteurs en matière de gestion environnementale, ainsi il faut :

- Identifier les exigences légales, réglementaires

- Procéder à un diagnostic de la situation et déterminer le degré de conformité à la législation, à la réglementation et aux normes de rejet

- Identifier les sources d’impact des rejets de la STEP sur le milieu récepteur.

- Après avoir identifié les exigences légales et les aspects environnementaux, il est recommandé d’évaluer de façon systématique, les écarts entre la situation initiale de référence et celle observée à des cadences régulières.

Cette approche systématique peut être élaborée sous forme de registres de conformité et gérée par une base de données géographique (SIG).

X.2.4. Suivi de la qualité des eaux dans la STEP

Le programme des analyses et les observations nécessaires à mettre en œuvre sont les suivants :

Au niveau de la step

Réaliser les analyses de la qualité des eaux par échantillonnage automatique et analyses pour s’assurer de la conformité des eaux épurées avec les normes et données de base de dimensionnement de la Step

- DBO, DCO			: quotidiennement

- Azote et Phosphore		: mensuelle

- Bactériologiques		: mensuelle

- Détergents et métaux lourds	: trimestrielle

En cas de défaillance, enclenchement d’une sirène et avertissement dans le bureau du chef de station

Au niveau des bassins de lagunage

Analyse des qualités biologiques et bactériennes à l’entrée et à la sortie des bassins de lagunage :

- Eschérichia Coli, coliformes fécaux et salmonelles	: mensuelle

- Œufs d’helminthes, vibrions cholériques et virus		: Trimestrielle

En cas de défaillance, prévoir un suivi plus fréquent dans les milieux récepteurs aval (Oued Méliane et petit golfe) et une réorganisation dans le fonctionnement des étangs de maturation

| Composantes/ Activités |  | Indicateurs de suivi et d'évaluation | Responsable | Cadence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Qualité de l'air |  |  |  |  |
| - Station SP1 et SP2 |  | Concentration en H2S Mesure par instrument | Chef de station | 5/7 jours |
| - Step El ATTAR |  | Concentration en H2S Mesure par instrument | Chef de station | 5/7 jours |
| 2 - Pollution sonore |  |  |  |  |
| - Station SP1 et SP2 |  | mesure de niveau sonore | Chef de station | Hebdomadaire |
| - Step El ATTAR surpresseurs |  | mesure de niveau sonore | Chef de station | Hebdomadaire |
| 3 - Mesures envisagées pour les déchets non valorisables |  |  |  |  |
| - Produits de dégrillage |  | Quantité stockée | Chef de station | Hebdomadaire |
| - Produits de déshuilage |  | Quantité stockée | Chef de station | Hebdomadaire |
| Produits de dessablage |  | Situation du stockage | Chef de station | Hebdomadaire |
| Boues digérées non commercialisée |  | Situation du stockage | Chef de station | Hebdomadaire |
| 4 - Mesures de protection des eaux souterraines, des eaux de surface et des milieux récepteurs |  |  |  |  |
| - Trop plein de la station de pompage SP1 et SP2 |  | Aucun trop plein n’est prévu |  |  |
| - Trop plein STEP EL ATTAR |  | Aucun trop plein n’est prévu |  |  |
| Suivi de la qualité des eaux et des boues dans la Step EL ATTAR |  |  |  |  |
| Eaux usées à l’entrée |  | Analyse de la qualité Echantillon moyen de 24 heures | Laboratoire Step | 5/7 jours |
| Eaux épurées sortie décantation secondaire |  | Analyse de la qualité Echantillon moyen de 24 heures | Laboratoire Step | 5/7 jours |
| Boues digérées |  | Analyse de la qualité Echantillon moyen de 24 heures | Laboratoire Step | 5/7 jours |
| Composition gaz digestion |  | Analyse de la qualité Echantillon moyen de 24 heures | Laboratoire Step | 5/7 jours |

X.2.5. Suivi de la qualité des eaux dans le milieu récepteur

Au niveau de l’Oued Méliane

Analyse des qualités biologiques et bactériennes dans un site intermédiaire (pont de la MC36 ) :

- DBO, DCO									 : quotidiennement

- Azote et Phosphore								 : mensuelle

- Bactériologiques								 : mensuelle

- Eschérichia Coli, coliformes fécaux et salmonelles				 : mensuelle

- Descriptif du biotope et évolution de ses principaux indicateurs (faune et flore) : Chaque saison

En cas de défaillance, les causes doivent en être analysées et si nécessaire, intervenir au niveau de la STEP pour corriger les défaillances qui seraient à l’origine de la déviation

Au niveau du petit golfe

Analyse des qualités biologiques et bactériennes au droit du rejet en mer et à une centaine de mètres du rivage :

- Azote et Phosphore								 : mensuelle

- Bactériologiques								 : mensuelle

- Eschérichia Coli, coliformes fécaux et salmonelles			 	 : mensuelle

- Œufs d’helminthes, vibrions cholériques et virus					 : Trimestrielle

- Descriptif du biotope et évolution de ses principaux indicateurs (faune et flore) : Chaque saison

En cas de défaillance, les causes doivent en être analysées et si nécessaire, intervenir au niveau de la STEP pour corriger les défaillances qui sont à l’origine de la déviation

Au niveau de la nappe d’under flow de l’Oued Méliane

Deux piézomètres seront placés au niveau du lit de l’Oued Méliane. Le premier au point de rejet et le second au niveau du pont sur la MC36.

- Mesures mensuelles des niveaux piézométriques

- Des prélèvements mensuels sont à effectuer.

Les paramètres à analyser sont :

    - l’azote total, le phosphore total, la DBO5, la DCO

    - La contamination bactérienne. Eschérichia Coli, coliformes totaux, coliformes fécaux et salmonelles

X.4. Les moyens à mettre en oeuvre

Pour le bon fonctionnement et une bonne application du plan d’action il faut penser aux ressources humaines, à l’intégration et à l’harmonisation du système de gestion environnementale avec les autres systèmes en place, ainsi qu’à l’assignation des différentes tâches et fonction au personnel adéquat. Il est important après identification des besoins en formation de s’assurer que le personnel dont le travail peut avoir un impact sur l’environnement reçoive la formation adéquate.

Outre la formation du personnel le volet de la communication reste très important dans un plan d’action et on en distingue deux types :

- La communication interne se doit d’assurer le transfert de l’information et des données entre les différents niveaux c'est-à-dire de la STEP vers la direction qui en est responsable vers l’ONAS. Ce plan doit définir qui communique quoi, par quel moyen et à quel moment.

- La communication externe permettra de recevoir et de traiter les rapports reçus et émis par la direction générale et les différents partenaires.

- La mission d’appui au projet

Elle a été déjà développée dans les paragraphes ci-dessus

- Le staff de la Station d’épuration

Le Staff sera composé d’un certain nombre d’ingénieurs et techniciens.

- La cellule de veille environnementale

Le staff de la cellule de veille environnementale sera composé des cadres et techniciens dont le nombre et la spécialité sont indiqués ci-dessous :

    - Un environnementaliste chef de cellule

    - Une secrétaire

    - Un biologiste milieu terrestre et eau douce

    - Un biologiste milieu marin

    - Un technicien supérieur DAO/GIS

    - Deux techniciens supérieurs (chimie biologie)

Cette équipe doit disposer des équipements suivants

    - Equipements de bureau

    - Equipements informatiques et de communication

    - Software de SIG (système d’information géographique)

    - Equipement numérique multimédia (appareils photo, caméras, GPS de poche etc..)

    - Logistique de prélèvements et d’échantillonnage

    - Logistique de déplacements (voitures chauffeurs, embarcations)

Les indicateurs de performance du PGE

Les indicateurs feront dans la plus part des cas référence aux normes et règlements en vigueur.

X-4.1- Indicateurs de suivi de qualité dans la Step

| Composantes/Activités |  | Indicateurs de suivi et d'évaluation | Valeurs à observer | Cadence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualité de l'air |  |  |  |  |
| - Station SP1 et SP2 |  | Concentration en H2S | Inférieure à | 5/7 jours |
| - Step El ATTAR |  | Concentration en H2S | Inférieure à | 5/7 jours |
| Pollution sonore |  |  |  |  |
| - Station SP1 et SP2 |  | mesure de niveau sonore | Inférieure à 80 dB | Hebdomadaire |
| - Step El ATTAR surpresseurs |  | mesure de niveau sonore | Inférieure à 80 dB | Hebdomadaire |
| Mesures envisagées pour les déchets non valorisables |  |  |  |  |
| Mesures de protection des eaux souterraines, des eaux de surface et des milieux récepteurs |  |  |  |  |
| - Trop plein de la station de pompage SP1 et SP2 |  | Aucun trop plein n’est prévu |  |  |
| - Trop plein STEP EL ATTAR |  | Aucun trop plein n’est prévu |  |  |
| Suivi de la qualité des eaux et des boues dans la Step EL ATTAR |  |  |  |  |
| Eaux usées à l’entrée |  | Analyse de la qualité Echantillon moyen de 24 heures | Inférieures à la norme NT106 002 | 5/7 jours |
| Eaux épurées sortie décantation secondaire |  | Analyse de la qualité Echantillon moyen de 24 heures | Inférieures à la norme NT106 002 | 5/7 jours |
| Boues digérées |  | Analyse de la qualité Echantillon moyen de 24 heures | Inférieures à la norme NT106 020 | 5/7 jours |
| Composition gaz digestion |  | Concentration H2S | Inférieur à | 5/7 jours |

X-4.2- Indicateurs de suivi de qualité dans le milieu récepteur

| Composantes/Activités |  | Indicateurs de suivi et d'évaluation | Valeurs | Cadence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualité de l'air |  |  |  |  |
| Station SP1 et SP2 |  | Concentration en H2S | Inférieure à | Tous les mois |
| Step El ATTAR |  | Concentration en H2S | Inférieure à | Tous les mois |
| Mesures de protection des eaux souterraines, des eaux de surface et des milieux récepteurs |  |  |  |  |
| Débordement de la SP1 et SP2 |  | Visite des berges Sebkha | Aucun déversement | Tous les mois |
| Suivi de la qualité des eaux et des boues dans la Step EL ATTAR |  |  |  |  |
| Eaux usées à l’entrée |  | Analyse de la qualité | Inférieures à la norme NT106 002 | Rapports mensuels |
| Eaux épurées sortie décantation secondaire (contrôle externe) PGE |  | Analyse de la qualité Echantillon moyen de 24 heures | Inférieures à la norme NT106 002 | Mensuelle |
| Boues digérées (contrôle externe) PGE |  | Analyse de la qualité Echantillon moyen de 24 heures | Inférieures à la norme NT106 020 | Mensuelle |

| Composantes/Activités |  | Indicateurs de suivi et d'évaluation | Valeurs | Cadence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejet dans l’Oued Meliane et le petit golfe |  |  |  |  |
| Oued Méliane (contrôle externe) PGE |  | Analyse de la qualité Echantillon moyen de 24 heures | Sans changement par rapport à la situation initiale | Hebdomadaire |
| Nappe du Mornag (contrôle externe) PGE |  | Analyse de la qualité Echantillon instantané dans les puits 10 unités | Sans changement par rapport à la situation initiale | Mensuelle |
| Le rejet sur le Golfe de Tunis (contrôle externe) PGE |  | Analyse de la qualité Echantillon instantané dans les sites 10 unités | Sans changement par rapport à la situation initiale | Mensuelle |
| Evaluation écologique Oued Méliane |  | Echantillonnage de témoins A définir dans le PGE | Sans changement par rapport à la situation initiale ou évolution favorable | Saisonnier |
| Evaluation écologique Petit Golfe |  | Echantillonnage de témoins A définir dans le PGE | Sans changement par rapport à la situation initiale ou évolution favorable | Saisonnier |
| Evaluation écologique Sebkha Sedjoumi |  | Echantillonnage de témoins A définir dans le PGE | Sans changement par rapport à la situation initiale ou évolution favorable | Saisonnier |

- Les rapports sur les performances du PGE

Plusieurs types de rapports seront élaborés. Ils ont tous pour objectif de présenter une évaluation pertinente de la situation du fonctionnement de la step et de ses annexes et de la situation de l’environnement pour les zones traversées, les milieux sensibles et les milieux récepteurs

    - Les rapports d’activité du chef de station

Ce sont des rapports que l’ONAS a déjà organisés. La mission d’appui aura pour mission d’examiner la présentation de ces rapports et de leur contenu. Elle présentera ses commentaires et améliorations aux responsables de l’ONAS et en suivra la suivra l’application.

    - Les rapports d’activité de la cellule de veille

Ils portent spécifiquement sur les indicateurs que la cellule observe à travers les visites de terrain, les analyses périodiques qu’elle fait établir pour les indicateurs relatifs au milieu récepteur et notamment :

- La qualité des eaux dans l’Oued El Melah et l’Oued Méliane

- La qualité des eaux dans le petit golfe de Tunis

- La qualité des eaux dans la sebkha Essijoumi

- L’état d’évolution de l’écosystème dans Oued Méliane, Golfe et Sebkha Essijoumi

Il intégrera moyennant les vérifications nécessaires,

- les rapports émanant de la STEP El Attar et ceux émanant de la DGRE quant au suivi de la nappe du Mornag.

- Les rapports d’évaluation et d’audits du bailleur de fond

Le bailleur de fonds fera établir par la mission d’appui, à intervalles réguliers (tous les 6 mois) un rapport d’évaluation, qui aura pour objectif de synthétiser les rapports établis par les différents opérateurs et d’éclairer la Banque et l’ONAS sur la situation environnementale et l’état d’avancement de l’Application du PGE.

Les rapports sur l’état initial du site et les rapports d’évaluation ou d’audit devront faire référence aux conditions initiales, aux quantités observées et porteront analyse des écarts entre les réalisations et les objectifs.

Ils porteront un diagnostic sur l’origine des écarts et proposerons les mesures pour remédier les écarts observés.

X.5. Situations d’urgence et capacité à réagir

- Le plan d’urgence

La STEP doit établir et maintenir des moyens pour garantir sa capacité à réagir lors d’incidents imprévus ou d’accidents. Elle doit identifier les accidents potentiels et les situations d’urgence ainsi que les aspects environnementaux qui y sont associés.

Le plan d’urgence peut comprendre :

- La définition des responsabilités

- Une liste du personnel clé

- Les coordonnées des services d’urgence externes (service de gestion des barrages pour des lâchers en cas de pollution potentielle)

- Les plans de communication interne et externe

- Les mesures à prendre selon les situations

- Les informations relatives aux matières dangereuses, incluant l’impact éventuel de chaque matière et les mesures à prendre en cas de déversement

- Les plans de formation et les exercices permettant de vérifier l’efficacité des mesures

- La mise à jour du plan d’urgence

Comme le plan d’action constitue un outil de travail, il doit faire l’objet d’une mise à jour régulière en tenant compte des changements. Les résultats obtenus :

- Au niveau des opérations

- Des exigences légales et autres exigences normatives

- Des commentaires des parties intéressées

Le plan d’action est dynamique dans le temps et pourra faire l’objet de modifications fréquentes durant les premiers mois d’application.

X.6. conclusions sur la gestion environnementale du projet

En dehors du suivi environnemental classique matérialisé par les programmes d’analyses et d’observations au niveau de la station d’épuration et du milieu récepteur, la réutilisation agricole des eaux usées épurées de la station d’épuration Tunis Ouest apparaît comme perspective tout à fait intéressante.

L’hypothèse « rejet zéro » dans le milieu récepteur est possible. Elle est permise par la présence de retenues collinaires en quantités et volumes suffisants pour assurer un stockage de report inter-saisonnier du quasi totalité des débits et volumes non utilisés au fil de l’eau.

Néanmoins la réalisation de l’option rejet zéro reste tributaire des options du développement agricole et de la demande en eau. La planification envisagée par la DGGR est largement étalée dans le temps Celle-ci, prévoit la réalisation des périmètres identifiés sur une durée de 15 ans (3 plans de développement économique et social), ce qui met l’option « rejet zéro » à une échéance très lointaine non compatible avec le projet actuel.

Le programme de gestion environnementale et les mesures d’atténuation identifiées sont rappelés ci-dessous :

- Au niveau des nutriments : procéder à l’élimination de l’azote et du phosphore conformément à la norme en vigueur

- Au niveau du lit de l’Oued Méliane assurer fréquemment, un faucardage et un nettoyage du fond du lit.

- Au niveau du delta de l’Oued Méliane : assurer un suivi de la dispersion des effluents dans l’interface eaux douces/eaux salées. S’assurer que les STEPs de Sud Méliane, d'El Allef et de Mornag assurent un traitement complémentaire comme celui proposé pour la STEP El Attar

X.7 - Estimation des actions d'accompagnement du plan de gestion environnementale (PGE)

Le tableau ci-dessous résume les actions d’accompagnement qui tendent à atténuer l’effet du complexe pompage - épuration - rejet sur le milieu récepteur de la STEP El Attar.

  - L’appui technique, la formation et la sensibilisation

  - Les actions de suivi de qualité dans la STEP et le milieu récepteur

Le PGE comporte les composantes de base suivantes :

- Mise en œuvre d’un appui technique à la mise en application du PGE

- Mise en œuvre d’une équipe de veille environnementale pour la mise en œuvre du plan de gestion environnementale ;

X-6 Estimation des actions d’accompagnement pour la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale (PGE)

Le tableau ci-dessous résume les actions relatives à l’appui institutionnel aux équipes de l’ONAS pour la mise en œuvre du PGE et des actions de sensibilisation et de formation.

| Action | Produit escompté | Coût US | Budget en US |  | Source de financement |  | Echéancier |  | Responsable |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Renforcement des capacités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appui institutionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informations sur le PGE et sensibilisation sur l'objectif et le contenu du PGE | Une journée de Sensibilisation |  | 5 000 |  | à Inclure dans le projet |  | 1er trimestre |  | ONAS |  |  |
| - Appui à la DATC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion et supervision | Appui technique | 6 h/mois @20000 | 120 000 |  | à Inclure dans le projet |  |  |  | ONAS |  |  |
| mise en œuvre du PGE | supervision | 100 h/jours @150 | 15 000 |  |  |  |  |  | Consultant |  |  |
| Développement d'outils pour la gestion de la qualité et l'utilisation du PGE | Manuel de procédures | 2 h/mois @20000 |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perdiem 20@150 |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation sur l'utilisation de ses outils |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sensibilisation et promotion de la commercialisation des boues de la STEP |  |  |  | 30 000 |  | à Inclure dans le projet |  | 2ème année | ONAS |  |  |
| programme | Un programme des outils |  |  |  |  |  |  |  | DATC |  |  |
| Organisation de 2 semaines de sensibilisation | 2 ou 3 campagnes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etude et réflexion propositions pour les normes de rejet | Note sur la réflexion Draft de norme | 1 h/mois @25000 Perdiem |  | 25 000 10 000 |  | à Inclure dans le projet |  | 2ème trimestre | ONAS |  |  |
| Etude et réflexion propositions Pour la recharge des nappes |  |  |  |  |  |  |  |  | DGEQV |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agriculture |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DGGRE |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANPE |  |  |
| Suivi et contrôle des impacts du projet | Rapport sur l'impact |  |  | 50 000 |  | à Inclure dans le projet |  |  | ONAS |  |  |
| Montant total de la mission d’Appui |  |  |  | 295 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |

X.7 Planning de Mise en œuvre du PGE

L'ensemble, des actions préconisées dans le cadre du Plan de gestion Environnementale est résumé dans le planning de mis en œuvre. Ce dernier met en exergue les principaux inputs requis, les responsables chargés de l'exécution et/ou de suivi des actions, et la répartition de l'exécution des différentes actions sur la durée du projet.

Annexe :

Liste des présents lors de la journée de consultation

sur l'étude d'impact sur l'environnement